重庆市綦江区人民医院

全自动智能染色机采购（第二次）

重庆市綦江区公共资源综合交易中心根据重庆市綦江区人民医院的委托，对全自动智能染色机进行询价采购，欢迎有资质及供货能力的商家参加报价。

- 项目编号：QJJY-2019-C014

- 采购内容：全自动智能染色机1台，具体要求详见采购要求。

- 询价文件发售:本项目询价文件工本费300元/份，在递交投标文件时缴纳。若投标人属于微型企业的，在报名时，经交易中心工作人员在各省、市微型企业官网查询属实，即可免交该笔费用。如尚未录入当地微型企业官网的，经当地微型企业主管部门出具的微型企业的证明文件（证明文件有效期为投标当年）也可免交该笔费用。（详见格式“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

- 招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）或綦江公共资源综合交易网（http://jyzx.cqqj.gov.cn/index/）上下载。

- 参加报价单位自行对该项目的采购单位进行具体要求的了解，以获取有关报价准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加报价供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。无论参加报价供应商是否对现场进行过详细的了解，均视为已了解具体要求，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了具体要求相关条件。

- 六、采购项目要求：

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市綦江区人民医院全自动智能染色机采购（第二次） | - 28 | - 0.5 |  |

主要技术参数：

1、总站点数≥26个，其中水洗站点≥4个，加卸载站点合计≥4个。水洗站点及≥2个进出站点可根据实际使用需求灵活调成试剂站点；

2、染色机结构采用全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度，以及更换试剂。方便机械臂运行，同时提高染色效率，当出现停电时，可采取手工染色以代替机器。

3、样本进出站点可任意设置成1进3出，2进2出和3进1出三种不同模式。

4、水洗站点水流大小可调，水洗续流时间0-120秒可设置功能使当前水洗工序完成后可持续进水；

★5、具有烤箱，且有温度监测功能。其烤箱温度室温至70℃可调；具有试剂加热保温功能，温度范围室温至40℃可调。

6、高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。横向运行速度1米/s，向下运动速度≥0.4米/s,向下再提升动作≥0.70米/s；

7、机械臂可进行抖缸、沥液、甩片功能，且可以自由设置执行参数；机械臂高精度运行，可以完成1s分化操作；

★8、≥10寸彩色液晶触摸屏，全中文操作系统，具有质量控制模块，包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细模块；试剂管理提醒分别用绿色、黄色和红色3种颜色标识在主界面上；更换记录多维度查询以及试剂用量统计功能；在主页面上可以对所存储的程序设置快捷方式，最多可显示4个快捷程序；

9、具有远程物联监控模块，可以通过电脑、手机和平板电脑等任意移动终端，对设备运行进行远程监控；配置2个及以上USB接口，可导出Excel和PDF格式的质控数据表，且可以进行设备升级操作；

10、设备至少可存储100个程序，且每个程序可以设置40个及以上步骤；每个步骤可设置时间为1秒- 59分钟59秒；

11、试剂缸容量480±20ml，玻片架一次可装载至少30张切片，可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色，最高可同时运行至少10个不同程序，每小时染片量≥300张；

12、程序可进行精确或非精确设置。精确设置的步骤，机械臂优先处理，完全保证该步骤浸染时间的精确；

★13、具有染色时间自调节功能（AAT技术），可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；

14、具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作；

15、具有运行状态查询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息；

★16、全封闭式染色机，具有滤前滤后两个废气浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，并在主界面上显示废气浓度值和滤后浓度值；智能排风系统具有常开、智能和常闭三种模式，可根据运行状态和试剂浓度来调整转速；

17、具有人工语音报警系统，并且故障时主界面会显示解决指引；

18、设备运行时，打开防护罩后机械臂具有自动停止运行以防止工作人员受伤的保护功能；

19、加卸载抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位，同时具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能,抽屉打开超时时间1-120秒可调。

七、报价人资格条件：

合格的报价人（谈判供应商）应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、竞标人须为竞标产品的生产商或代理商，若为代理商竞标，须提供具有竞标产品合法代理资格的证明文件；在重庆地区设有售后服务维修站。

2、属国家强制性产品认证的，应提供《CCC认证证书》（简称CCC认证）。

3、提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，注册日期为2014年10月1日前的《中华人民共和国医疗器械注册证》须提供与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（含附页）。

以上要求报价人需提供的相应的证明文件，报价文件中提供复印件，加盖单位公章。

（三）不接受联合体报价。

八、投标报价保证金

（一）投标保证金的缴纳时间：投标截止时间前必须到账；
    （二）投标保证金的缴纳形式：网银；
    （三）投标保证金交款形式：
     1、本项目需按规定缴纳投标保证金。投标人需提前到綦江区公共资源交易网上（http://jyzx.cqqj.gov.cn/index/ ）注册成为电子会员，具体操作详见綦江区公共资源交易网（http://jyzx.cqqj.gov.cn/index/ ）上的通知公告《企业网上缴纳保证金步骤》。成功注册成为电子会员后，投标人登录綦江区公共资源交易网（http://jyzx.cqqj.gov.cn/index/），查看对应项目的招标公告，根据招标公告中指定的缴纳投标保证金专户信息内容，将投标保证金从投标人的基本帐户直接划转到指定的投标保证金专户中。
    2、投标保证金必须按招标文件规定的方式、时间和金额缴纳（请完整填写保证金账号及其他相关信息，避免因账号填写不全引起投标无效）。
    3、标书费在开标时现场收缴，不得与投标保证金一并缴纳。
    4、凡未按招标文件规定缴纳保证金产生的一切后果，由投标人自行负责。
    注：本次项目的投标保证金必须按上述要求通过网银缴纳。

（四）保证金退还咨询

联系电话：48671003、48671225

九、资料报送接收时间：见本项目公告。报价文件需由报价商家法人或法人授权代表到重庆市綦江区公共资源综合交易中心（开标室）现场投递报价文件。

十、报送地点：重庆市綦江区公共资源综合交易中心开标室（具体开标室详见交易中心LED显示屏当日公告）（重庆市綦江区市民服务中心B栋4楼）。

十一、报送资料

报价文件一式三份，正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。报价文件正本必须加盖骑缝章，询价文件提供的报价文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。资料密封，封面必须注明项目名称和项目编号。

报价人提交的报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）经济文件

（2）资格文件

（3）商务文件

（4）技术文件

（5）其他

报价人应按本文件提供的“报价文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，同时编制完整的页码和目录，装订成册。报价人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由报价人自定格式。

十二、报价需知：

1、本次报价为人民币报价，报价为不能更改的闭口价。报价应包含货物费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、税费等，本项目合同期限内实施过程中所有可能发生的费用。即“交钥匙工程”，从交货到免费质保期满，需方不再支付其它任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价书请用蓝黑墨水填写或打印，并须填写售后服务承诺等内容列表。

2、本询价表为各供应商最终报价单，应在规定的截止时间前送达本中心开标室；

3、在与被确定为成交的供应商订立采购合同时，采购单位有权对各品种具体数量可据要求适量增减。

4、填写内容不得有涂改,大小写金额须一致。

5、报送资料不全或不符合相关要求的将被拒绝。

6、如供应商向本中心报价，则视为同意本项目相关约定。

十三、成交供应商确定办法：

1、本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的竞标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的询价小组（评标委员会）负责。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会独立履行评审职责.

3、比较与评价。按文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞标文件进行商务和技术评估。

4、对技术参数的偏离：

4.1询价文件中标注“★”号的为关键技术参数（条款），低于询价文件要求的为负偏离；对这些关键技术参数（条款）有1项及以上负偏离的报价人，将失去成为中标候选人的资格；

4.2 询价文件中非“★”号条款的技术要求每负偏离1条，评标委员会将在该报价人报价的基础上增加1%作为报价人的评审价，如果负偏离达到或多于2项，该报价人将失去成为中标候选人的资格；

4.3报价人的所投产品必须提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告作为技术支持资料，技术参数差异表中的符合性表述必须要与技术支持资料相符合，否则该报价人将失去成为中标候选人的资格。

5、对商务条款的偏离：

投标有效期、实施时间、质量考核等商务条款不能满足文件要求的竞标人将失去成为中标候选人的资格。

6、中标候选人的确定：

6.1本项目推荐排名前三的竞标人为中标候选人，其中排名第一的竞标人为第一中标候选人；

6.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由低到高的顺序排列；

6.3 评审价相同，报价相同的，按服务方案的优劣顺序排列；

6.4 评审价相同，报价相同，服务方案也类似的，按商务条款的优劣顺序排列。

评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低竞标价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该竞标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 十四、缴费

- 中标人在领取中标通知书时，请按照《重庆市綦江区财政局 重庆市綦江区地方税务局关于加强印花税征收管理的通知》（綦江财发〔2016〕486号）要求到重庆市綦江区公共资源交易中心缴纳相关费用。

- 十五、交货日期：合同签订后30天内完成交货。

- 十六、实施地点：业主指定。

项目质量保证及验收：免费质保期：两年。产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。货物到达现场，经采购人清点品名、规格、数量，检查外观，作出验收记录，双方签字确认。供货方应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供货方负责调换、补齐或赔偿。产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 十七、采购资金支付方式：

验收合格后付50%，满半年后付30%，满一年后付15%，质保期满后付5%。

十八、本次询价函供应商报价文件有效期为60天。

十九、其它约定：成交供应商供货时应提供本公司正规税务发票。合同一式四份，交区公共资源综合交易中心两份。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

二十、联系方式：

1、重庆市綦江区中医院，经办人：王晓鸥，联系电话：13883710048。

2、重庆市綦江区公共资源综合交易中心，经办人：刘涛，联系电话：48671557。

报价文件格式要求

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格

三、商务文件

（一）报价函（格式）

（二）报价人基本情况介绍及商务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

（一）其他资料

- （二）微型企业承诺书

一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 报价人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 报价（小写） 单位（元） | 实施期 | 实施地点 |
| 报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

报价人：                            法定代表人（或）授权代表：

（报价人公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  | / |  |  |
| - 11 |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

报价人：                               法定代表人（或）授权代表：

（报价人公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请报价人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （报价人名称）任    （职务名称）职务，是（报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（报价人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（报价人法定代表人名称）是                    （报价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               报价人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（报价人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价人公章）

年   月   日

（七）特定资格

## 三、商务文件

（一）报价函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（报价人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的报价文件为：报价文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次报价的报价有效期为60天。

五、我方报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及询价文件要求，缴纳足额报价保证金。

（报价人公章）

年    月   日

（二）报价人基本情况介绍及商务承诺

1、报价人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |

- 注：

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 2.1质保期；

- 2.2售后服务能力情况；

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日  期：