谈 判 文 件

标书编号：青海权兴竞谈（货物）2019-004

项目名称：乌兰县人民医院病理科设备采购项目

采购单位：乌兰县人民医院

采购代理机构：青海权兴工程咨询有限公司

2019年3月

目     录

第一章 竞争性谈判邀请	4

第二章  谈判须知	7

第三章  谈判程序	10

第四章  供应商资格证明文件	12

第五章  谈判项目及要求	13

第六章   响应文件（格式）	18

（一）响应函	20

（二）供应商法定代表人证明书	21

（三）供应商法定代表人授权书	22

（四）关于资格的声明函	23

（五）供应商承诺函	24

（六）供应商中小企业声明函	25

（七）谈判最初报价表	28

（八）分项报价表	29

（九）技术要求响应/偏离表	30

（十）商务要求响应/偏离表	31

（十一）售后服务承诺	32

（十二）资格证明材料	33

（十三）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	34

（十四）投标产品相关资料	35

（十五）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	36

（十六）无重大违法记录声明	37

（十七）谈判保证金证明格式	38

（十八）在其他方面有必要说明的事项	39

（十九）最终报价确定表	40

第七章    政府采购合同（参考文本）	41

# 第一章 竞争性谈判邀请

青海权兴工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受乌兰县人民医院（以下均简称“采购单位”）委托，现对乌兰县人民医院病理科设备采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，兹欢迎合格的供应商参加本项目的竞争性谈判。

| 采购项目名称 | 乌兰县人民医院病理科设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海权兴竞谈（货物）2019-004 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购预算控制额度 | 37万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 项目内容 | 具体内容详见《谈判文件》 |
| 供应商资格条件 | 1.符合《政府采购法》第22条，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供投标企业经第三方出具的2017年度或2018年度财务状况审计报告，注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）。 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年度9月-2019年度02月中的任意3个月的纳税和社保缴纳凭证）。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函） （5）参加政府采购活动前3年内（2015年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供承诺函） （6）投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料； （7）投标人所投产品需符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料； （8）投标人若为生产厂家的，须提供《医疗器械生产许可证》； （9）投标人所投产品若为进口产品的，须提供医疗器械注册证及登记表； （10）投标人非投标产品制造厂家的，需提供制造厂家针对本项目的有效授权原件（非进口产品除外）。 （11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 4.提供在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息栏中无任何不良记录的查询截图（截图时间为：开标时间截止前20天内）。 |
| 谈判公告发布时间 | 2019年03月05日 |
| 文件发售起止时间 | 2019年03月06日至2018年03月08日上午9:00- 12:00，下午14：00-17：30（北京时间）节假日除外。 |
| 文件发售方式 | 现场购买或邮寄购买 |
| 文件售价 | 500元/包（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让） |
| 文件发售地点 | 地址：青海权兴工程咨询有限公司（青海省西宁市五四西路71号安泰公寓B座21楼招标办公室） 联系人：崔女士 联系电话：0971-8800767 业务联系电话：15202582922 电子邮箱：2154581197@qq.com |
| 购买文件时应提供的材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书或介绍信。 注：需邮寄购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 谈判时间 | 2019年03月13日10时00分（北京时间） |
| 谈判地点 | 青海省西宁市五四西路71号安泰公寓B座21楼开标室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：乌兰县人民医院 联系人：黄先生 联系电话：0977-8242077 地址：乌兰县希里沟镇西大街4号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海权兴工程咨询有限公司 联系人：董先生/崔女士 联系电话：0971-8800767 业务联系电话：15202582922 联系地址：青海省西宁市五四西路71号安泰公寓B座21楼 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行 |
| 收款人 | 青海权兴工程咨询有限公司 |
| 银行账号 | 8201 0000 0004 9631 1 |
| 其他事项 | 本公告同时在《中国采购与招标网》、《青海政府采购网》、《青海省省电子招标投标公共服务平台》发布 |
| 财政部门监督及电话 | 监督单位：乌兰县财政局 联系电话：0977-8241394 |

青海权兴工程咨询有限公司

2019年03月05日

# 第二章  谈判须知

1、适用范围

本谈判文件仅适用于谈判邀请书中所叙述项目的采购。

2、定义

2.1 “采购单位”系乌兰县人民医院；

2.2 “供应商”系指响应谈判文件要求，并提交报价文件的法人企业。

- 合格的供应商资格条件

详见第一章：供应商资格条件；

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、谈判文件

5.1 谈判文件是采购我单位用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 谈判文件的组成

（1）竞争性谈判邀请

（2）谈判须知

（3）谈判程序

（3）供应商资格证明文件

（5）谈判项目及要求

（6）响应文件（格式）

（7）政府采购合同（参考文本）

5.3 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，并实质性响应谈判文件的要求。

5.3 供应商对谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间3天前向采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本谈判文件的要求。

6、响应文件

供应商须按谈判文件的要求编写响应文件，对谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

一：资格性响应文件

符合谈判文件第四章规定的资格证明材料；

二：响应文件

包括谈判产品报价表、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、谈判报价表（第一轮）、供应商承诺函等文件。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购单位和采购代理机构不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的货物/服务/工程所应包括内容的所有价格。

7.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函、制造（生产）企业小型、微型企业声明函及相关证明材料）。

7.4响应供应商报价明显低于采购预算或者明显低于其他有效供应商报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。书面说明应当签字确认或者加盖公章，响应供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，视为无效响应。

8、响应文件的递交

8.1响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。资格性响应文件用于谈判小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与谈判小组谈判。

8.2供应商递交的响应文件为正本1份，副本2份及相应的电子文档1份。

采购活动谈判过程中供应商应向谈判小组递交报价确定表（此表由供应商在谈判过程中根据谈判轮次独立填写，由法人或授权人签字并加盖公章）。

响应文件采用不褪色的墨水中文书写或打印，胶装成册并编制页码。并在响应文件封面标明醒目名称、项目编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”、“电子文档”字样（正本、副本、电子文档分别装订、单独封装）。其他方式装订的响应文件一概不予接受。

8.3响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表按谈判文件要求签字或加盖公章。

8.4采购单位和采购代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

8.5响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作，采用不可修改文档格式（PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章等。电子版响应文件与纸质版响应文件具有同等法律效力。

9、谈判保证金和履约保证金

9.1  供应商应提交一笔不少于本谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。

谈判保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据第9.5条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

9.2  谈判保证金：人民币7000元（人民币柒仟元整）；

缴纳方式：谈判保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，谈判无效。所有递交方式均以到账时间为准。

缴纳方式：谈判保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，谈判无效。所有递交方式均以到账时间为准。

收款单位：青海权兴工程咨询有限公司

开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行

银行账号：8201 0000 0004 9631 1

交款截止时间：2019年03月12日17:00点前（谈判保证金的交纳以银行到账时间为准）。

未按规定时间和数额交纳谈判保证金的，视为实质性不响应，其响应文件不予接受。

9.3  未成交的供应商的谈判保证金，于成交通知书发出之日起5个工作日后退还供应商（非现金形式）。

成交供应商的谈判保证金，于成交供应商与采购单位签订采购合同并将采购合同全数返还至采购代理机构核实、鉴证，并签字盖章，采购代理机构留存（叁份）后，在5个工作日内退还（非现金形式）。

9.4  履约保证金：签订合同前，成交人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额 5 %的履约保证金到采购人指定的账户。

9.5  下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

9.5.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

9.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.5.3 成交供应商无正当理由不与采购单位签订政府采购合同的；

9.5.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

9.5.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9.5.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

10、确定成交候选人

10.1评定成交：谈判小组在谈判的基础上，根据符合采购方采购需求、质量和售后服务要求且报价最低的原则确定3名以上成交候选人， 如最终报价相同则优先采用具有环保认证证书和节能认证证书的产品（须提供政府采购环保/节能清单所在页的复印件）。

10.2 采购单位应在收到谈判报告后五个工作日内，从谈判报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

采购单位确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购单位将确定下一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购单位将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，在上报同级财政主管部门核定后，是否没收其谈判保证金。

11、成交通知书

11.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内在青海政府采购网公示成交结果，同时向成交供应商签发成交通知书。

12、签订合同

12.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购单位签订采购合同。

12.2谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

13、代理服务费：

收取对象：中标人。

收费标准：以中标金额作为计算基数,按照《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

14、谈判有效期：60个日历日；

# 第三章  谈判程序

1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购单位的代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二，负责本次谈判项目的谈判和评审工作。

2、谈判组织

谈判工作由青海权兴工程咨询有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定合格的谈判供应商名单。

确定参加谈判的供应商数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格审查结束后，向采购单位出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应在资格审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构收到谈判小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。

3.3 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。

3.4 谈判过程中，谈判小组获得采购单位同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

3.5 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料递交至谈判小组。变更内容作为响应文件的组成部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务。

3.8谈判小组经过谈判后，供应商仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

3.9 供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购代理机构工作人员不得拆封供应商报价单。

供应商报价单需签字并加盖公章，否则无效。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据；

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

（一）参加本节规定的谈判的供应商均被淘汰的；

（二）谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

（三）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

（四）其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。若出现报价一致，按其他商务条件的承诺从高到低确定成交候选人。

4.2 谈判文件在技术要求中列出了最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

4.3 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

4.4 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当出具谈判报告。

4.5 对于违反谈判纪律的供应商将被取消成交候选资格或视为无效响应。

# 第四章  供应商资格证明文件

1.必须具有独立法人资格和相应的经营规模，有效的营业执照副本复印件；税务登记证副本复印件；有效的组织机构代码证副本复印件；以上三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一的提供新证副本复印件加盖公章。

2.谈判保证金缴款证明；

3.法定代表人证明书原件；

4.法定代表人授权书原件（非法定代表人谈判时提供）；

5.授权代表的身份证复印件；

6.有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（供应商经第三方出具的2017年度或2018年度财务状况审计报告）；

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

8.法定代表人出具保证供货期和货物质量的承诺函；

9.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月的缴纳税收和社保凭证）；

10.供应商参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

11.本项目不接受联合体谈判。

说明：

1）确定参加谈判的供应商数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本谈判文件规定资格条件及提供上述资格证明文件的，均进入参加谈判的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

4）上述资格条件中财务状况及纳税和社保证明，供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程（复印件）

# 第五章  谈判项目及要求

一、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大体标本取材台 | 规格 1500*780*1900mm； 功能：有效排除标本取材过程中有毒有害气体,保护操作人员的安全； 整体构造:整体由1.8mm的#304不锈钢铸造，防治光污染，操作台面采用一体凹槽部分采用正板一体冲压成型，弧度R90mm，不无焊接，设有不锈钢水盆、不锈钢专用水龙头和专用冲洗水嘴。耐腐蚀，耐磨易清洁，所有表面经过抛光,并且经过大半径圆倒角,方便清洁。采用台面异味下抽吸系统设计，能够高效的提成放有害气体。整体结构表面经过处理不反光不刺眼，起到防锈耐腐蚀的作用； 专用取材桌、补光射灯、组织粉碎机提高工作效率； 磁性吸附工具架可将金属设备、取材设备和解剖器材吸附在上面方便取用； 30W日光灯组照明及紫外灭菌灯有效的提供照明及工作区的消毒； 自动平衡补风系统，通过气流控制行程风幕，防治有毒气体外泄 照明： 功率30w-40w，至少1支日光灯，主要用于照明整个操作区域，隐藏式安装方式，无污染； 射灯： 功率15w-20w，至少1支，主要用于直射取材桌增加亮度。 紫外线灯：30w-40w，至少1支，隐藏式安装方式，无污染，照度不低于每平方厘米80微瓦，主要用于操作台面的消毒，紫外灯开启消毒时，人员远离； 水龙头： 单口水龙头设计，1支为取材时用水，另1支为水槽清洗用水，水龙头为高颈不锈钢冷热水龙头； 水槽：位于取材台台面右侧，300mm*300mm*250mm(长*宽*高），304不锈钢内胆，内胆底部采用无死角圆弧设计； 台面抽拉式特殊标本专用清洗装置； 可移动冲洗水龙头：抽拉式冲洗，用于清洗取材台内部工作空间及死角； 吸刀器：长度250mm-300mm，磁吸取材刀片，方便使用； 组织粉碎机：优质品牌。1/2马力370W，2600转/分，全隔音罩，全不锈钢碾磨组件。与水槽底部排水孔连接，主要用于病理组织的粉碎排放。排放粉碎物大小不低于80目。提取材桌；400mm*300mm*100mm(长*宽*高），桌面实心理化板，不锈钢地脚。 热水器：国内知名品牌。位于取材台左侧底部。容量不低于40L，电加热方式。功率至少300W； 下柜体：采用三柜门圆弧设计双层板，操作台离地面高度为800mm-850mm，符合人体工程学设计； 电源控制开关位于柜体上，方便操作使用。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 密封环保脱水机 | 软传动机构（钢丝绳绕轨道传动）无噪音、无磨损，避免了硬传动因碰撞引起的严重故障； 专利的无水加热方式，控温更为精确，彻底消除水加热方式产生水垢，缺水干烧的种种弊端； 内置活性碳过滤，高效吸附有害气体，外置强排气装置，双重过滤，效果更好； 停电后继续工作≥16小时； 独特的每缸位信息传递装置，保证缸位定位精确，彻底解决卡缸故障； 组合延时开机可达20天以上； 中文菜单显示，操作更简便； 液缸数量：12只； 组织处理时间：0-99小时59分（任意设定）； 温度：室温-99℃任意设定； 温度控制为全加热三段控温，适宜冬天温度低的情况下脱水更彻底，确保脱水质量； 脱水1～7缸 0～30℃任意设定 透明8～9缸 0～30℃任意设定 石蜡10～12缸 0-99℃任意设定 12、搅拌：3～6次/min； 13、单缸容积：1000ml； | 台 | 1 |  |
| 3 | 切片机 | 知名品牌； 流线型外罩壳整洁大方，罩壳顶部可放置刀片和蜡块等，这些物件在视野之内容易取换； 全新交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑，无须加油和经常维护； 右侧切片手轮可在任意点锁定，提供最大的安全和方便； 提供全新的专用一次性刀片刀架； 左右移动刀架功能使操作者更安全、方便的使用刀片的刃口； 全机设计融入人机工程学构思，带给操作人员不易疲劳的舒适效果； 切片厚度范围 1－60 um； 切片厚度选择 1 um增量 2－10 um 2 um增量 12－20 um 5 um增量 25－60 um； 标准水平位移 25mm； 标准垂直位移 59mm； | 台 | 1 |  |
| 4 | 显微镜 | 一、显微镜特点：具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED 照明提供白色均匀冷光，光源平均可以使用50年，显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。圆角设计，不会伤及肌肤。机身整体防霉； 二、显微镜详细技术参数： 1、光学系统：HC无限远光学系统,具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm国际标准齐焦距离，光学部件防霉； 2、主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定； 3、调焦机构：调焦旋钮高度可调，2档同轴调节钮，带有限位功能 4、光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射全亮度可用100,000小时，平均寿命长达50年； 5、物镜转盘：六孔内倾式物镜转盘； 6、聚光镜：带孔径光阑，与物镜倍数匹配的彩色标记； 7、载物台：人体工学载物台，高硬度陶瓷台板，左右手操作可自由更换，实现单手操作，另一只手进行记录； 8、夹片器：可单手操作样夹,方便同时记录，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作； 9、高级平场消色差同步亮度物镜，保证4、10、20倍物镜与40倍物镜在同一光源亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激： 4X NA 0.10， 10X NA 0.25, 20X NA 0.40, 40X NA 0.65, 100X（N.A. 1.25, W.D. 0.1 spring, oil）； 10、观察筒：30度倾角，铰链式双目观察筒，屈光度、瞳间距可调； 11、目镜：10X高眼点目镜，视野数22。 | 台 | 1 | 本项目可采购进口产品 |
| 5 | 大体标本储藏柜 | 1、规格：800*600*1950mm(长*宽*高)； 2、柜体结构：柜体外侧采用1.8mm厚304不锈钢钢板，门板采用1.5mm厚优质冷轧钢板；底柜内有一层活动隔板，以便分层放置器材等物。钢板表面经过拉丝处理； 3、隔板为全不锈1.8mm厚多孔隔板，能确保柜体内部风量正常运转，且而具有很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链； 4、柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态； 5、臭氧消毒器灭菌技术是在标本柜排风时产生臭氧对柜内及通风管道内的气体进行消毒灭菌以杀灭有害生物； 6、电子风量调节阀：原厂钢制碟阀。 | 个 | 1 |  |

注：设备安装调试费用及相关工程费用需含在投标报价中。

二、商务要求：

1、项目周期及安装地点

1.1 交货时间：签订合同后10个日历日；

1.2 交货地点：乌兰县人民医院。

2、付款方式：乙方所交付的服务和产品由甲方验收合格后，由甲方办理相关手续。

3、质保期：质保期1年,终身免费维修。（具体时间按合同约定执行）。

4、售后服务要求：在青海省设有售后服务机构或办事处，保证随时能到我单位提供售后服务（提供承诺函及相关证明文件）。

# 第六章   响应文件（格式）

响应文件封面格式

青 海 省 政 府 采 购 项 目

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购单位：

供 应 商：

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年   月   日

响应文件目录

（1）响应文件封面………………………………………………………所在页码

（2）响应文件目录………………………………………………………所在页码

（3）响应函………………………………………………………………所在页码

（4）法定代表人证明书…………………………………………………所在页码

（5）法定代表人授权书…………………………………………………所在页码

（6）关于资格的声明函…………………………………………………所在页码

（7）供应商承诺函………………………………………………………所在页码

（8）中小企业声明函、制造（生产）企业小型、微型企业声明函…所在页码

（9）谈判报价表（第一轮）……………………………………………所在页码

（10）分项报价表…………………………………………………………所在页码

（11）技术要求响应/偏离表……………………………………………所在页码

（12）商务要求响应/偏离表……………………………………………所在页码

（13）售后服务承诺………………………………………………………所在页码

（14）资格证明材料………………………………………………………所在页码

（15）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明………………………所在页码

（16）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明………………所在页码

（17）投标产品相关资料…………………………………………………所在页码

（18）无重大违法记录声明………………………………………………所在页码

（19）谈判保证金证明格式………………………………………………所在页码

（20）在其他方面有必要说明的事项……………………………………所在页码

（21）最终报价确定表……………………………………………………所在页码

相关响应文件格式

（其他内容格式未作明确的，供应商自行拟定）

## （一）响应函

响 应 函

致：青海权兴工程咨询有限公司

根据贵方                    项目，编号为                的谈判邀请，正式授权的下述签字人   （姓名和职务）  代表供应商    （供应商的名称）  ，提交响应文件正本1份，副本2份及相应的电子文档1份（如PDF格式）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 本谈判有效期为自谈判日起 **个 日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

(4) 同意按谈判须知中关于不予退还谈判保证金的规定。

(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

(7) 若如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                          传真：

邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期： 年  月  日

## （二）供应商法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海权兴工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

## （三）供应商法定代表人授权书

供应商法定代表人授权书

致：青海权兴工程咨询有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（供应商姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职务：                      职务：

法定代表人（签字）：

供应商（盖章）：

附：授权人、被授权人的二代身份证双面复印件

日期： 年  月  日

## （四）关于资格的声明函

关于资格的声明函

青海权兴工程咨询有限公司：

关于贵方 ****采购项目 ，本签字人愿意参加谈判，提供报价表中规定的 ————————（货物名称），并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我方公司简介。

2、谈判文件第四章规定的供应商资格证明材料。

3、业绩（供应商须具有同类项目实施经验业绩，并提供销售合同）、质量反馈等能表明供应商产品质量上乘、性能优越的证明资料及目前正在执行合同的情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）。

4、供应商认为需要补充的其它文件和资料（彩页或技术白皮书）。

5、本项目不允许联合体谈判。

6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：                  电话：                 邮编：

## （五）供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海权兴工程咨询有限公司

很荣幸能参与上述项目的谈判。我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与需方签订供货合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量数量出现问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

3、在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

3、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期： 年  月  日

## （六）供应商中小企业声明函

中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海权兴工程咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1.此函需声明参与本次响应的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由响应产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）响应时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。（请制造生产企业如实填写企业规模情况并承担相应法律责任）

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

## （七）谈判最初报价表

谈判报价表（第一轮）

| 项目名称 | 生产厂家 及规格型号 | 响 应 报 价 | 交 货 期 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |

单位：人民币(元)

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.报价为总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“生产厂家及规格型号”要求供应商填写主要产品生产厂家及型号，可多填。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

供应商名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

年   月  日

## （八）分项报价表

分项报价表

单位：人民币（元 ）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |
| 总价 | 大写： 小写： |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

年   月  日

## （九）技术要求响应/偏离表

技术要求响应/偏离表

供应商名称：              项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术 要求 | 谈判响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照谈判文件技术要求（第五章），逐条说明所提供设备已对谈判文件的技术要求做出的响应，并说明与谈判文件要求有无偏离，附相关证明材料。

供应商名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

年   月  日

## （十）商务要求响应/偏离表

商务要求响应/偏离表

供应商名称：             项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件商务要求 | 谈判响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照谈判文件商务要求（第五章），逐条说明对谈判文件的商务要求做出的响应，并说明与谈判文件要求有无偏离，附相关证明材料。如无偏离，此表可不填。

供应商名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

年   月  日

## （十一）售后服务承诺

售后服务承诺

致： （采购单位）

我方参与项目编号为           的 （项目名称）服务提供以下售后服务承诺：

1.保障措施

2.售后服务承诺

……

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

说明：以上服务承诺为供应商必须应答的内容，但不仅限于以上条款要求。

日期： 年  月  日

## （十二）资格证明材料

资格证明材料包括：

- 企业法人或其他组织的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一新证副本复印件；

（2）谈判文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （十三）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供投标企业经第三方出具的2017年度或2018年度财务状况审计报告，注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）。。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年度9月-2019年度02月中的任意3个月的纳税和社保缴纳凭证）。

3、供应商注册时间至谈判日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

## （十四）投标产品相关资料

根据采购项目内容，响应文件中提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （十五）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于谈判项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式自定）及证明材料。提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

## （十六）无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动近3年内（2015年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面说明（提供承诺函，格式自定）。

## （十七）谈判保证金证明格式

致：青海权兴工程咨询有限公司

我方为（项目名称）项目（项目编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

基本户开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

供应商名称：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

## （十八）在其他方面有必要说明的事项

## （十九）最终报价确定表

最终报价确定表

项目名称：

项目编号：

| 包号 | 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺 |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期： 年  月  日

注：报价确定表在谈判后统一递交谈判小组，无需装订在谈判响应文件中。

# 第七章    政府采购合同（参考文本）

青海省政府采购项目合同书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                              （盖章）

成交供应商（乙方）：                          （盖章）

谈判日期：

采 购 单 位（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据                的谈判文件要求、成交供应商响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

1.谈判文件；

2.谈判文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

二、合同组成

1.响应分项报价表；

2.其他相关承诺；

3.成交通知书；

4.谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.履约保证金缴费证明；

本政府采购合同所附文件是构成本政府采购合同不可分割的部分。

三、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 采购内容名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

四、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后10个日历日；交货地点：乌兰县人民医院。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

五、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方办理相关手续，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的 100 %，即人民币（大写）：      元。合同签订前乙方须向甲方缴纳5%的履约保证金，待产品交付后转作质保金，在质保期满后支付。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：

十、其他约定：

十一、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式柒份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或、形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按谈判文件第二章“谈判须知”中第9.4项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。