东莞市第五人民医院

招 标 文 件

项目编号：441900-201904-0006005503-0007

项目名称：低温冲击镇痛仪等一批设备购置

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	23

一、说明	24

1.	定   义	24

2.	招标范围及资金来源	24

3.	合格的投标人要求	24

4.	踏勘现场	24

5.	合格的货物、服务及验收	25

6.	投标费用	25

二、招标文件	26

7.	招标文件的组成	26

8.	招标文件的澄清和修改	26

三、投标文件的编制	27

9.	投标文件语言和计量单位	27

10.	投标文件的组成	27

11.	投标文件的编写	27

12.	投标报价	28

13.	投标文件的装订、封装和签署	28

14.	投标样品	29

15.	投标有效期	29

16.	投标保证金	29

四、投标文件的递交	31

17.	递交投标文件要求	31

18.	投标文件的修改和撤回	31

五、开标和评标	31

19.	开标	31

20.	评标过程的保密性	32

21.	评标委员会	32

22.	评标原则	32

23.	评标方法和程序	32

24.	投标文件的初审	33

25.	投标文件的澄清	33

26.	投标文件的详细评审	34

六、授予合同	37

27.	中标通知书	37

28.	文件核对	37

29.	质疑与回复	37

30.	签署合同	37

31.	履约保证金	38

32.	招标代理服务费	38

33.	融资担保	39

34.	废标条款	39

35.	解释权	39

第四章  合同格式	40

第五章  投标文件组成及参考格式	46

一、唱标信封（参考格式）	47

开标一览表	48

分项报价表	49

投标保证金汇入情况说明	50

二、投标文件（参考格式）	51

评分内容索引	53

投标函	54

承诺书	55

享受政府采购政策的证明材料和货物清单表	56

法定代表人证明书	59

法定代表人授权委托书	60

资格文件声明函	61

投标人基本情况	62

交纳服务费承诺书	63

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	64

商务条款响应一览表	65

项目业绩	66

项目负责人及管理技术人员	67

货物清单	68

技术条款响应一览表	69

政府采购投标担保函（包）	70

政府采购履约担保函（包）	72

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市第五人民医院（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对低温冲击镇痛仪等一批设备购置项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2019年05月06日至2019年05月13日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-201904-0006005503-0007

- 项目名称：低温冲击镇痛仪等一批设备购置

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 分项最高投标限价 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子午流注低频治疗仪 | 1台 | 9.8万元 | 296.7万元 |
| 2 | 中频电疗仪 | 4台 | 3.2万元 |  |
| 3 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 38万元 |  |
| 4 | 自动封片机 | 1台 | 35万元 |  |
| 5 | 原位杂交仪 | 1台 | 11.8万元 |  |
| 6 | 超声切割止血刀系统 | 1台 | 45万元 |  |
| 7 | 低温冲击镇痛仪 | 1台 | 82万元 |  |
| 8 | 麻醉机 | 1台 | 60万元 |  |
| 9 | 多功能弱视综合治疗仪 | 1台 | 0.9万元 |  |
| 10 | 二氧化碳激光治疗机 | 1台 | 11万元 |  |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环保产品。

二、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 所投产品为医疗器械的，投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》或国家规定的相关证件，为代理商或经销商的应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或国家规定的相关证件，食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人应提供《医疗器械注册证》（含附件）。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2019年05月06日至2019年05月13日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 投标人在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）的证件复印件（加盖单位公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 依据《关于做好政府采购供应商建档入库的通知》，凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应在采购结果公示前自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。供应商如未在省采购系统注册，也需要在采购结果公示前自行在省采购系统进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

四、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2019年05月29日09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2019年05月29日09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标六室

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

五、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市第五人民医院

地    址：东莞市虎门镇虎门大道154号

联 系 人：林小姐

电    话：0769-85010142

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：1、以下带★号参数为必备条款，不满足将按无效投标处理；带▲号参数为重要条款，不满足将严重扣分。

2、以下所提供的技术参数其目的仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束。

3、本项目核心产品为低温冲击镇痛仪、麻醉机。核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（得分相同的，推荐投标报价最低的；得分且投标报价相同的，推荐技术得分最高的），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第一部分  总体要求

  - ★交货期：签定合同后两个月内供货。

（交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期）

  - ★付款方式：

签订合同后10日内采购人支付合同总金额的30%的预付款，合同设备到采购人指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭：

1)合同；

2)供应商开具的正式全额发票；

3)验收调试报告加盖采购人公章；

4)中标通知书；

上述资料起10日内采购人再付合同金额的40%；验收合格之日起，一年内支付余下的30%。

  - 交货地点：东莞市第五人民医院或采购人指定地点。

  - 售后服务与技术支持：

  - 免费送货及安装调试，免费提供培训。货物保修期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（技术需求中另有要求的除外）（用户单位验收之日起计算）且终身维护，具体要求详见技术需求。

  - 投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

  - ★供应商报价

供应商需提供分项报价，并且报价不能超过分项最高投标限价。

六、 如有耗材请列明报价作为参考。

七、★本项目采购本国产品。

第二部分  技术需求

一、子午流注低频治疗仪   1台

  - ▲子午流注纳甲法开穴查询：

- 即时开穴；

- 定时开穴；

- 某穴位未来五次开穴时间；

- 任意时间开穴查询。

  - ▲灵龟八法开穴查询：

- 即时开穴；

- 定时开穴；

- 某穴位未来五次开穴时间 ；

- 任意时间开穴查询。

  - ▲病症查询：

- 辨证分型；

- 症候分析；

- 治疗处方；

- 穴位图示。

  - 十四经穴位查询：

- 部位；

- 作用；

- 主治；

- 解剖；

- 图形。

  - 经外奇穴查询：

- 部位；

- 作用；

- 主治；

- 解剖；

- 图形。

  - 治疗时间设定。

  - 时区设定。

  - 真太阳时自动计算。

  - ▲病症信息：12种。

  - ▲10路治疗输出，治疗强度1-99档可调 。

  - 知识产权：有发明专利证书，专利权人为公司或公司法人。

  - 多路治疗输出：10路输出。

  - 产品标准：《ZWLZ-子午流注低频治疗仪》企业生产标准。

  - 脉冲频率分多档可调：单一频率，任选一挡固定频率不变；频率组合，多档频率顺序输出。

  - 治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。

  - 输出频率：1.25hz～1khz 15档可调。

  - 电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V。

  - 电源电流强度：不超过2A。

  - 正常工作温度：5℃～40℃。

  - 运输和保存湿度：≤80％。

  - 具备操作指导演示教学视频。

  - 显示屏：多点触控彩色触摸屏8吋。

  - 移动支架：配备可拆卸分离式支架。

二、中频电疗仪  4台

- 多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。

- 预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

- 该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

- 局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。

- 输出频率：

- 低频调整范围：1/8-150HZ；

- 中频载波范围：1-10KHZ。

- 输出波形：低频调制波/中频载波。

- 调制方式：连续调制/交替调制。

- 最大输出电流：100m A±10%（负载500Ω）。

- 输出电流调节：按键递增或递减200档（每档0.5 m A）。

- 输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。

- 存储容量：24K字节，内存99个处方。

- 工作电压：220V  50Hz。

- 最大功率：50W。

三、全数字彩色多普勒超声诊断系统   1台

- 用途：腹部、心脏、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断。

- 主要技术及系统概述：

- 彩色多普勒超声波诊断仪组成部分：

- 全数字化彩色超声诊断系统主机；

- ▲高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器；

- 操作系统：Windows ；

- 全数字化波束形成器；

- 多倍信号并行处理技术；

- 全数字化二维灰阶成像单元；

- 全数字化彩色多普勒单元；

- 全数字化能量血流成像单元；

- 全数字化频谱多普勒显示和分析单元；

- 去斑点成像（SRA）；

- 空间复合成像技术（Compound)；

- 组织谐波成像THI(支持所有探头)；

- ▲壁墙门槛技术≥10级(可视可调) ；

- ▲血流效果≥4档(平滑、清晰、高清2、高清3)（可视可调）；

- ▲频谱多普勒(PW)动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调；

- 彩色多普勒能量图(DPI)；

- 方向性彩色多普勒能量图(DPDI)；

- 连续多普勒成像单元（CW）；

- 组织多普勒成像单元（TDI）；

- 心电图（ECG）；

- 彩色M模式技术（Color M)；

- 自由M型技术，M型取样线≥3条(Steer M)；

- 四维成像技术：实时三维成像技术(4D)；

- 自动图像智能优化(AIO)；

- 梯形成像技术；

- 曲面宽景成像技术（选配）；

- 穿刺增强技术（选配）；

- 二维独立偏转（选配）；

- 弹性成像（选配）；

- 二维+频谱同屏测量功能；

- 四幅同屏显示功能；

- ▲自动多普勒测量：四同步技术，B+C+D+自动测量（提供9组自动测量数据）；

- 实时存图、存电影，同屏显示；

- 支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑) ；

- 所配软件为该机型的最新软件版本；

- 系统一键更新、一键恢复功能。

- 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。

- B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等)；

- 常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)；

- 产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析(支持四胞胎)，胎儿生理评分测量与分析；

- 血管测量与分析(自动IMT测量、血管狭窄率测量)；

- 小器官测量与分析；

- 泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)；

- 妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（8组数据可选）；

- 专业心脏测量软件包：

- 二维、M型心功能测量分析（提供快捷测量数据≥12组）；

- Tei指数测量分析；

- 测量热键自定义设置功能（数字键0-9键设置）；

- ▲测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）；

- 自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等。

- 图像存储与（电影）回放重现单元。

- 超声图像静态、动态存储，可以编辑图像名称；

- 硬盘≥320GB ，外接DVD-R光盘存储；

- 回调图像后测量功能；

- 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等；

- 超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像)。

- 信号输入/输出：

- 输出：VGA、LAN、USB数字信号、复合视频；

- 输入：ECG、USB、VGA；

- USB接口≥2个，可接更多外设数字设备；

- 可支持外接鼠标及键盘。

- 连通性：

- 医学数字图像接口部件；

- 通信DICOM3.0版接口部件。

- 系统通用功能

- 监视器≥15″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描。

- 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

- 内置探头接口：左右并列排布、大小外观相同；全激活相互通用接口≥2个，零插拔力金属体连接器。

- 探头规格：

- 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示；

- 所配探头基波频率≥5种，谐波频率≥5种；

- 超宽频带探头：频率范围2.0-10.0MHZ；

腹部探头：超声频率2.5-5.3MHz；

线阵探头：超声频率5.0-10.0MHz/7.0-15.0MHz ；

腔内探头：超声频率4.0-10.7MHz；

心脏探头：超声频率2.0-3.6MHz；

- B/D兼用模式：

- 线阵探头：B/CFD/PWD；

- 凸阵探头：B/CFD/PWD；

- 腔内探头：B/CFD/PWD；

- 四维容积探头：B/CFD/PWD；

- 相控阵：B/CFD/PWD，B/CWD；

- ▲主机可配置5-18MHz高频线阵探头。

- ▲穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

- 穿刺引导线任意角度可调；

- 穿刺架为医用不锈钢材质(选配)，穿刺架引导角度≥3种可调。

- 二维灰阶显像主要参数：

- 扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥72帧/秒；

- 扫描线：每帧线密度256超声线；

- 可视可调动态范围≥165，15级可调，7步进；

- 数字式声束形成器：

- 数字式全程动态聚焦；

- 数字式可变孔径及动态变迹；

- A/D≥ 12 bit；

- 最大扫描深度≥30cm；

- 回放重现，多级灰阶图像回放，回放时间≥5000帧；

- 预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间；

- 增益调节≥255，可视可调（B/C/D可独立调节）；

- STC分段增益≥ 8段；

- 伪彩调节≥29种；

- 发射声速聚焦：多焦点可调；

- 扇形扫描角度：10°-80°选择。

- 彩色多普勒：

- 显示方式：方差显示、能量显示，速度显示；

- 彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深度时：彩色显示帧频≥10帧/s；

- 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

- 显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较；

- 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI），方向性彩色多普勒能量图(DPDI)；

- 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 9mm/s(非噪声信号)。

- 频谱多普勒：

- 方式：PWD、CWD；

- 最大测量速度：CWD血流速度≥33m/s；

- 最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号)；

- 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW；

- 电影回放≥5000帧；

- 零位移动≥7级可调；

- 取样门宽度多级可调,位置可调；

- 显示控制：

- 反转显示(左/右；上/下)；

- 零移位；

- B—刷新(手控、时间)；

- B/D扩展；

- 局放及移位；

- 超声功率输出调节：0-100%（可视可调）。

- 四维成像（4D）：

- 容积探头可支持模式：B、B/C、B/C/D；

- 四维成像模式：表面模式、X线模式、肌肉骨骼模式、血管模式等（可视可调）；

- 四维成像曲面成像；

- 取样框：大小，位置可调；

- 支持取样框曲面调节，曲线可视可调；

- 四维容积取样支持左右侧切，左右旋转可调；

- 四维成像激活后，取样框位置、图像位置均可实时调节；

- X、Y、Z轴可以任意旋转调整；

- 旋转功能，角度可选；0～270度，四种可调；

- 四维阈值0～150（可视可调）；

- 四维增益0～255（可视可调）；

- 四维存储最大帧数≥64帧/Vol；

- 可存储原始数据，以及对存储的图像离线后处理，如曲线切割变换，X/Y/Z轴向旋转，成像模式的切换等数据后处理；

- 中文导航功能；

- 四维容积图像编辑：剪切功能；

- 三维、四维图像存储、刻录，存储和刻录格式支持单帧和电影。

- 配置要求：

- 彩色多普勒超声诊断仪主机：1台；

- 凸阵探头：1个；

- 线阵探头：1个。

- 售后：

- 整机及探头保修18个月，一年2次回访，软件终身免费升级；

- 接到用户报修两小时内响应，48个小时内解决问题，如无法在规定时间内解决问题，立即提供备用机免费使用至设备恢复正常使用。

- 技术、维修、培训及其它：

- 在东莞市具有厂家备件库以及售后服务工程师，支持安装、调试及维修；

- 厂家提供专业人员现场操作和培训；

- 厂家提供备品备件十年以上。

四、自动封片机   1台

- 封片最大速度600片/小时。

- ▲8寸彩色触摸屏，全中文操作系统，引导式机器操作模式—实时动态指导操作过程、防误操作处理机制，软件关机。

- 单、双载玻片收集盒任意组合、切换使用，存储容量：60片。

- 坏盖破片、无盖玻片智能检测、3次吸取无效自动报警。

- 载玻片取片智能检测，3次抓取无效自动报警。

- ▲具有防撞片功能：智能监控玻片收集过程、撞片自动报警，自动复位。

- 喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。关机时自动提示喷胶针复位，不复位无法关机，避免喷胶针堵塞。

- 实时智能检测、定位载玻片收集盒，无需暂停程序，可随时提取已封好玻片。

- ▲设备故障自检功能，及时定位故障原因，提高售后质量和效率。

- 实时记录封片数量，封片收集盒数量，自动存储，随时查阅。

- 圆弧运动封片轨迹、封片均匀、无溢胶 。

- ▲具备质量控制系统，实时存储工作内容，长期保存，随时调阅。

- ▲兼容各品牌染色机的玻片架。

- 活性碳滤网+空气净化系统，有效避免技术人员接 触二甲苯等有害化学试剂，创造安全的工作环境 。

- 盖玻片架容量：160片。

- 盖玻片规格：24×40-60mm。

- 载玻片规格：26×75mm。

五、原位杂交仪   1台

- 基本参数：

- 电源电压	：AC 220V或AC 110V；

- 频率：50H或60Hz；

- ▲最大样本量： 1-12片/次；

- 整机重量： 7Kg；

- 外形尺寸： 480mm(L)×245mm(W) ×145mm（H）；

- ▲环境温度：环境温度:5 ℃～35 ℃ ；

- ▲相对湿度：相对湿度: 20%～80%；

- 温控范围：室温+5℃-99℃；

- ▲温度设置范围：35℃-99℃；

- 温差：≤±1℃；

- 升降温时间：

≤2min(37℃升温到95℃)

≤6min（从95℃降温到45℃）

- ▲操作模式：变形、杂交和多点控制模式；

- ▲自定义程序：120种。

- 功能模块部分：

- 显示控制：全中文（支持多语言）触摸屏；

- 技术来源：国产，自主研发；

- 实时监测	：自动检测参数是否准确，实时显示进程；

- 精准温控	：温度控制不受玻片数量影响，保证温度均一性；

- 软件功能强：可自定义程序120种，满足实验需求。

- 程序操作：

- 全中文（支持多语言）触摸屏，操作简便，一键完成，结果准确；

- 实时监测，实验过程实时显示，包括参数设定提醒，程序提醒等；

- 精准温控装置，保持实验温度人均一性，不受玻片数量影响；

- 120种自定义工作程序，满足实验需求；

- 3种操作模式：变性/杂交/多点控制；

- 玻片卡槽在位设计，可以单手操作精准放置玻片；

- 采用先进技术，保证温度升降迅速稳定；

- 自动检测功能，开机时自动检测设备，保证实验顺利进行。

六、超声切割止血刀系统   1台

- 系统参数：

- 刀头的振动频率为55，500±1000HZ；

- 主电源输入值：100-240V，50/60kHz，150VA；

- 输出功率：主机k500输出值：最大50w持续，30-80kHz（工作时55.5kHz）；

- 工作环境：温度10℃-30℃；湿度≤70% 不结露，大气压范围860hPa-1060hPa；

- 安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分安全通用要求》，管理分类Ⅲ类；

- 刀头的振动幅度为50～100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割止血效果。

- 主机性能：

- ▲主机发生器既可行腔镜手术，又可行开放手术；

- 主机发生器为数码化设计，功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，保证持续一致切割大块组织而不报警；

- 主机具有全彩广角高分辨率液晶显示器，显示清晰鲜艳，工作状态可视角度好，具有功率大小档位清晰显示。刀头工作时有声音的提示工作状况，提示音量大小可调节；

- 主机发生器手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障；

- 主机发生器手柄内含智能芯片，能记载主机使用的历史记录；

- 主机发生器手柄可配接带手控装置的转接帽，以用于开腹手术，使操作方便且切割及止血更为精确；

- 主机有自检功能, 且自检时间不超过三秒钟；

- 主机发生器配有检测换能器手柄及刀头性能好坏的必需工具，可根据显示屏文字提示，方便的进行故障排除，确保手术安全；

- 可连接手控、脚控，使用同一手柄，根据术者习惯，进行随时切换；

- ▲可分离式手柄及连接线，维护使用方便，不限制使用次数。

- 刀头性能：

- 刀头款式多样。有不同的刀面：锐面、钝面、平面，及形状，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要；

- 圆弧形刀尖设计，在切割及凝血时，可以保证有好的手术视野及最小的创伤；

- ▲刀头或刀面可以360度旋转，满足手术各种操作的需要；

- ▲刀头可灭菌处理，重复多次使用，清洁方便，不残留致癌物质及组织；

- 具备最佳胡切割止血效果，安全处3mm及以下血管和脉管的能力；

- 刀头一体化设计，避免手术中脱落，除切割止血外，还有分离、抓持组织的功能；

- 多种规格刀头备选，满足各类腔镜，及开放手术需要；

- 智能的组织感应技术，根据钳口组织阻力变化相应地调整能量输出，确保手术安全；

- ▲刀头垫片强化设计，加厚，嵌合牢固，使用寿命长；

- 刀头工作温度：50-100℃，侧向热损伤小；

- 有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关；

- 设备重量、体积符合行业通用标准。

七、低温冲击镇痛仪   1台

- 技术参数：

- 工作条件：

- 环境温度：＋10℃～＋31℃；

- 相对湿度：30%～75%；

- 大气压力：700hPa～1060hPa；

- 充电电源：AC 220V 50Hz；

- 输入功率：30VA。

- ▲可手动预设工作时间，设置步进为15s，当到达预设时间时， LED灯亮报警。工作时间显示范围：15s～10min；

- ▲喷射气体流速为2.0g/s～3.3g/s；

- 工作温度范围不窄于0℃～40℃；

- ▲可实时监测治疗部位的皮肤表面温度；

- ▲治疗光（气流喷射指示光）有红光、绿光、蓝光三种，可单独或组合使用；

- ▲内置铅酸蓄电池，可离线（电源）使用；

- ▲当垂直喷射到治疗部位的皮肤时，30秒可使皮肤温度从32度骤降至4度以下；

- ▲安全保护：在监测到治疗部位的皮肤温度为﹢4℃时，草绿色预警LED灯亮；在监测到治疗部位的皮肤温度降为﹣1℃时，治疗手柄喷射气流自动停止，并发出蜂鸣警报声音。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 适配器 | 套 | 1 |
| 3 | 液态CO2气瓶 | 瓶 | 6 |
| 4 | 用户手册 | 本 | 1 |

八、麻醉机   1台

- 麻醉机技术参数：

- 整机要求：通过美国FDA、欧盟CE、中国CMDC认证及ISO9001/13485质量体系认证；

- 适用范围：试用于成人、小儿、婴幼儿及各科手术病人麻醉期间的麻醉、呼吸管理；

- 通气方式：采用稳定的气动电控通气方式，上升式风箱，小儿麻醉无需更换风箱；

- ▲气源：标配氧气、空气、笑气三种气源；氧气安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警；机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%；

- 可快速充氧范围25 - 75 l/min；辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口；

- 流量计：采用电子流量计；具备机械总流量计；具备氧气空气后备流量计；

- 挥发罐：配置高品质挥发罐（七氟醚），通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿；

- 配置双罐位，具有安全互锁功能；

- 配置第三个备用挥发罐的停放位；

- 呼吸回路：回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；二氧化碳吸收罐，容积1500ml；分别在吸入端，呼出端内置双流量传感器； 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路；具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体；

- ▲具有自动CO2旁路功能；更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气；

- ▲具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 呼吸机技术参数：

- 全中文操作和显示的气动电控呼吸机；

- 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV；

- 潮气量设置范围：20ml-1500ml；

- 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O；

- 呼吸频率：4-100 次/分钟；

- 吸呼比：4:1到1:8；

- 压力限制范围：10到 99 cmH2O；

- 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O；

- 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间；

- 带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O；

- 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全；

- 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。

- 数字和波形检测：

- ▲具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；

- ▲≥15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形；

- 内置插件槽，可直接热插拔插件；

- 插件可在监护仪和麻醉机之间通用；监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、 呼吸环（P-V,P-F）监测；同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）；潮气量监测范围：0 到2500ml；PEEP监测范围：0－70cmH2O；

- 麻醉工作站功能：可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征；可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面；可扩展连接CIS、PACS、LIS；可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出；

- ▲其它功能参数：原装后备电池使用时间： ≥240分钟；具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能；机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉；具备后备触摸板配置，保证任何时候操作安全；适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

- 具有快速充氧功能：35～50 L/min；

- 支持新鲜气体共同出口(ACGO)，可方便连接特殊回路；

- 防火安全保障：辅助空气、辅助氧气流量计，共同控制辅助流量输出，有效调整流量氧浓度调至 30% 以下减少激光手术、电刀手术火灾危险；

- ▲辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口；

- ▲负压吸引：可选配空气驱动或氧气驱动的负压吸引；

- 备用气瓶支座：可选配备用气瓶支座；

- ▲可升级嵌入式麻醉信息系统，能自动采集设备数据，允许数据点击编辑、修改并支持术后手动录入数据等；支持以所见即所得方式打印。

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 后备电池 | 个 | 2 |
| 3 | 高集成化回路 | 套 | 1 |
| 4 | 麻醉气体监测模块 | 套 | 1 |
| 5 | 流量传感器组件 | 套 | 1 |
| 6 | 一次性气路附件包 | 套 | 1 |
| 7 | 使用说明书、设备保修卡、合格证等相关材料 | 本 | 1 |

九、多功能弱视综合治疗仪   1台

- 海丁格光刷。

- 红光闪烁。

- 光栅。

- 后像增视1。

- 后像增视2。

- 视力检测。

- 高敏感训练。

- 中敏感训练。

- 低敏感训练。

- 家庭精细目力作业。

- 同知视觉训练。

- 融合视觉训练。

- 立体视觉训练。

十、二氧化碳激光治疗机   1台

- 适用范围：人体组织的切割、烧灼、汽化、凝固和照射。

- 禁忌症：

- 国家法定传染病在活动期、发病期的患者（如：艾滋病、结核、肝炎患者）禁用；

- 血液病、各种出血病症及有出血倾向者（如：脑出血、胃出血、子宫出血期间）禁用；

- 严重心脏病（如：心衰、心梗、先天性心脏病、急性心肌炎恢复期内）禁用；

- 发热38℃度以上者禁用；

- 各种严重的精神神经性疾病患者（如：精神病、癲病、癔病）禁用；

- 肝硬化晚期、肝坏死、肾衰、肺衰、支扩患者禁用；

- 孕妇及体质极度衰弱者禁用。

- 慎用症：

- 各种严重患者（如：各种严重的低血压、高血压、低血糖、贫血及血小板减少病）慎用；

- 妇女经期、哺乳期慎用；

- 皮肤知觉障碍或皮肤异常者慎用；

- 在进行针对性治疗时，应选择适当的终端输出激光功率和治疗时间。

- 产品性能：

- ▲激光波长：10.6um±0.1um；

- 终端输出功率：≧17W；

- 选择电压：≦25kv；

- 工作电压：≦15kv ；

- 工作电流：≦25mA；

- 焦点光直径：≦0.8㎜；

- ▲激光系统：7关节杻簧关节臂（导光臂）；

- ▲工作方式：连续；

单脉冲：0.01s-2.95s, 每0.01s步进可调；

重复脉冲：0.01s-2.95s；每0.01s步进可调；

调制脉冲：频率为1KHz；

- 输入功率：450VA；

- 输入功率：450VA；

- ▲吹烟系统：内置吹烟装置；

- ▲冷却系统：机内循环水；

- ▲环境温度：5℃-40℃；

- 相对温湿度：≦80%；

- ▲供电电源：～220V±22V,50Hz±1Hz；

- ▲安全分类：

- 按防电击类型分：I类设备；

- 按防电击程度分：B型设备；

- 按对有害进液的防护程度分：普通设备；

- 按制造厂推荐的消毒、灭菌方法分:不需要消毒和灭菌；

- 按有易燃麻醉气体与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度分：不能在有易燃麻醉气体与空气的混合气或氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备；

- 按工作制分：连续运行，间歇加载方式；

- 激光辐射类：4类；

- 外形尺寸：520㎜×300×1050㎜；

- 重量：25kg。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市第五人民医院

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投项目的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：自筹资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的货物、服务及验收

- 投标人提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 投标人提供的服务包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供品目清单及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 验收：

- 采购人应当自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

- 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投项目的所有货物及服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包含项目产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。服务类项目包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 5套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：伍万伍仟圆整（￥55,000.00）。

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由供应商自主选择专业担保机构出具，具体格式详见附件。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》与投标文件一起提交，未按要求提交的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)电汇、银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行：东莞农村商业银行南城元美分理处

银行账号：110 110 1900 1001 6698

联行号：402602011016

- 投标人以其投标人的名称汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），在投标文件提交以后才到账的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 对投标人的价格进行复核，并对有效投标人的投标报价进行价格评分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的初审

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标报价符合招标文件规定且不高于最高限价；

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响该采购项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会的要求在合理的时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

- 商务分（14分）+技术分（56分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分14分） |
| 1 | 项目业绩 （8分） | 2014年至今投标人完成的本项目中任意一款设备的业绩，每提供一个得2分，最高得8分，没有业绩此项目不得分，须提供合同复印件作为证明材料（以合同签定日期为准）。 |
| 2 | 财务状况 （2分） | 根据投标人2016、2017、2018年度财务审计报告财务盈利状况进行评分， 2年及以上盈利得2分，只有1年盈利得1分，其他得0分。（以会计事务所审计的财务报表复印件为准） |
| 3 | 质保期及售后服务安排 （4分） | 1、售后服务响应时间在1小时以内的得3分，在1-2小时以内的得2分，在2-3小时以内的得1分，大于3小时的得0分。（需提供承诺书，本项目不接受外包形式的服务） 2、所有设备都在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分，最高得分1分。 |
| （二）技术部分（满分56分） |
| 1 | 技术响应情况 （28分） | 依据各投标人对用户需求书中的技术要求逐条响应情况进行比较评分，全部满足得28分，有“▲”参数负偏离或不响应的每一项扣0.5分。 |
| 2 | 技术先进性 （8分） | 优（8分）：设备设计及配置先进； 良（5分）：设备设计及配置较为先进； 中（3分）：设备设计及配置一般； 差（1分）：设备设计及配置差。 |
| 3 | 技术可靠性 （8分） | 优（8分）：设备及用材可靠性高，实用性、耐用性好； 良（5分）：设备及用材可靠性较高，实用性、耐用性较好； 中（3分）：设备及用材可靠性一般，实用性、耐用性一般； 差（1分：设备及用材可靠性差，实用性、耐用性差。 |
| 4 | 使用操作及维护保养 （8分） | 优（8分）设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利； 良（5分）：设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利； 中（3分）：设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利； 差（1分）：设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利。 |
| 5 | 服务承诺（4分） | 优（4分）：承诺优于项目要求，完善全面； 良（2分）：承诺满足项目要求，完善全面； 中（1分）：承诺基本满足项目要求，内容简单； 差（0分）：未提供承诺或承诺不能满足项目要求。 |

- 价格分（30分）

- 价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（精确到0.01）。

- 小型和微型企业产品价格扣除。

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准。（中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准）。

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

  - 参加政府采购活动的小型或微型企业应当提供《小型或微型企业声明函》（格式见第五章）。

  - 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小型或微型企业声明函》。

  - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位投标的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章），不再提供《小型或微型企业声明函》。

- 节能、环境标志产品价格扣除

  - 采购产品为《节能产品品目清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及该产品的报价。

  - 采购产品为《环境标志产品品目清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书及该产品的报价。

  - 投标产品中仅有部分节能、环境标志产品的，则按所投节能、环境标志产品的价格予以扣除。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式见第一章“投标邀请”。

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 招标代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准如下：

  - 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

  - 招标服务费按差额定率累进法计算。

  - 招标服务费币种为人民币。

  - 本项目按货物招标类收费

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

### 融资担保

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司、在东莞市财政局备案同时签订合作框架协议的商业银行。

### 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

东莞市第五人民医院医疗设备购置项目

合 同 书

项目名称：东莞市第五人民医院医疗设备购置项目

合同编号：

签订地点：东莞市第五人民医院

2019  年     月     日

甲方（采购人）：东莞市第五人民医院

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和合同法》及招标代理有限公司的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

一、合同项目

项目名称：

采购编号：

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写               （￥              ）。

2、总价包括了货物及所需附件、包装、运费、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、付款

1、付款方式：签订合同后10日内甲方支付乙方合同总金额的30%的预付款，即人民币           ，合同设备到甲方指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭：

1)合同；

2)乙方开具的正式全额发票；

3)验收调试报告加盖甲方公章；

4)中标通知书；

上述资料起10日内采购人再付合同金额的40%,即人民币           ；验收合格之日起，一年内支付余下的30%,即人民币           ；乙方必须在申请验收时向甲方提供本项目的全额有效合法的发票。乙方提供发票迟延的，甲方有权延迟验收及支付款项。

五、货物的要求

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、交货日期：

1、合同签订后    两个月   内完成。

2、交货地点：东莞市第五人民医院或甲方指定地点。

七、包装、运输、保险

- 乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑东莞地区的气候特点。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、安装与调试

- 乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

九、合同的转让和分包

- 本合同为总承包合同，未经甲方审批认可的不能以任何形式进行分包；

- 乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

- 甲乙双方按招标文件及本合同的有关规定验收。

- 因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 乙方对货物提供    年的质保期。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 48 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回  5  %货款。

- 乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

十一、知识产权

- 乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

- 甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

- 如采用乙方所不拥有的知识产权，则在合同总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十二、税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

十三、违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价 3 %的违约金。

- 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额 3 ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总额 3 ‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

2、本合同一式二份，具有同等法律效力。本合同共 5 页，正本一式 二 份，合同双方各执一份。

本合同合计 5 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）：东莞市第五人民医院 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址：东莞市虎门镇虎门大道154号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 开标一览表

    - 分项报价表

    - 投标保证金汇入情况说明

    - 投标保证金汇款底单复印件（加盖单位公章）

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 货物名称及数量 | 投标总报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容；价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

2. 唱标信封中得《开标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《开标一览表》为准。

格式2

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地/品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

格式3

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 承诺书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 7 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 8 | 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金汇入情况说明 |  |  |  |
| 10 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 11 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 12 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 13 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 14 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 15 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 16 | 经会计师事务所审计的年度财务报表复印件 |  |  |  |
| 17 | 商务条款响应一览表 |  |  |  |
| 18 | 项目业绩 |  |  |  |
| 19 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 20 | 货物清单 |  |  |  |
| 21 | 技术条款响应一览表 |  |  |  |
| 22 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 23 | 维修点证明材料 |  |  |  |
| 24 | 货物简要说明书(附产品彩页) |  |  |  |
| 25 | 其他需提供的证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |

格式4

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式5

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式6

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

## 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表

格式7-1

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

说明：

1、填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-3

货物清单表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物制造商名称 | 商标名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |
| 金额总计 |  |
| 节能、环境标志产品 |
| 金额总计 |  |

投标人名称（公章）：

日期：

说明：

1、本表用于计算小型、微型企业和节能、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。

2、“单价”栏为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供相关证明资料及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

格式8

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式9

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式10

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式11

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式12

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

注：较大数额罚款标准以作出行政处罚机构所在地规定金额标准确定，广东省对法人或者其他组织较大数额罚款标准为10万元（含）以上罚款，对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。

格式14

## 商务条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标响应文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、交货期、付款方式、合同内容等要求。

3、如商务条款均满足招标文件要求,请在表内“偏离”栏填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式15

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式16

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式17

## 货物清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

格式18

## 技术条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标响应文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的技术要求填写。

投标人名称（公章）：

日期：

附件1

## 政府采购投标担保函（包  ）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于              （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币            元（大写               ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2

## 政府采购履约担保函（包   ）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于      年      月      日签定编号为的《                   政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在                   年          月            日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                    。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %数额为      元（大写      ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供             部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料。在             工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部门免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日