龙泉市区域检验中心

合作共建项目

招 标 文 件

|  | 项目编号： | CBNB-20191174G |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 龙泉市区域检验中心合作共建项目 |
|  | 组织类型： | 分散采购委托代理 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 龙泉市人民医院 |  |
|  | 代理机构： | 宁波中基国际招标有限公司 |  |
|  | 编制日期`： | 2019年5月8日 |

目  录

第一章  投标邀请公告	3

第二章  投标人须知	5

前 附 表	5

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件	9

四、开标	12

五、评标	13

六、合同授予	14

第三章  项目范围及要求	16

第四章  评标办法及标准	39

第五章  合同主要条款	44

第六章  投标文件格式	48

格式1：投标书	49

格式2：法定代表人授权委托书	50

格式3：商务响应表	51

格式4：商务能力及证明材料	52

格式5：技术响应表	58

格式6：投标技术方案	59

格式7：投标货物(材料)清单	60

格式8：主要设备(材料)技术支持资料或证明材料	60

格式9：投标人认为有必要提供的其他文件	60

格式10：开标(报价)一览表	62

格式11：投标分项报价明细表	63

格式12：投标人针对报价需要说明的其他文件	63

# 第一章  投标邀请公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库[2014]215号）等法律、法规、规章和规范性文件，宁波中基国际招标有限公司受龙泉市人民医院委托，就龙泉市区域检验中心合作共建项目进行公开招标。现邀请合格的供应商提交密封投标。

一、项目编号：CBNB-20191174G

二、组织类型：分散采购委托代理

三、公告期限：2019年5月8日- 5月15日

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

|  | 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 龙泉市区域检验中心合作共建项目 | 1 | 项 | 9000万 | 详见第三章 |

五、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

4.本项目对投标人资格的特定要求：

4.1具有有效的营业执照和中华人民共和国医疗器械经营许可证，投标文件中提供营业执照和经营许可证证书复印件加盖公章；

4.2本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

六、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年5月8日至2019年5月15日（北京时间，下同，法定节假日及双休日除外），上午9:00-11:00；下午1:30-4:00。

2.发售地点：宁波市鄞州区天童南路 666号中基大厦19楼，宁波中基国际招标有限公司前台，联系人：李小姐，联系电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，电子邮箱：719126619@qq.com。

注：投标人付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至本公司前台人员，并在底单上注明需要购买招标文件的项目编号、联系人、联系号码及邮箱，如未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

3.售价：招标文件每套500元，售后不退。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年5月29日9:00前将投标文件密封送交到宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年5月29日9:00在宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

九、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十、业务咨询：

采购单位：龙泉市人民医院；

地址：浙江省龙泉市东茶路699号；

联系人：雷刘中

电话：0578-7220011

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路 666号中基大厦19楼

联系人：杨未、单琛耘、戴蓓霞、李艳

联系电话：0574-87425382、88090150

传真：0574-87425386

本项目有关标书费、投标保证金以及中标服务费均汇入以下帐户：

开户名称：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：31010122000005488

行    号：3133 3208 2264

十一、项目监管：

同级政府采购监督管理部门名称：龙泉市政府采购管理办公室

联系人：吴老师

监督投诉电话：0578-7117319    传真：0578-7117319

地址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购办公室

# 第二章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙泉市区域检验中心合作共建项目 |
| 2 | 项目编号 | CBNB-20191174G |
| 3 | 采购资金 | 采购预算：人民币9000万元 资金来源：社会资本及财政性资金 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、投标报价分为设备报价和试剂报价 1.1设备报价：（以人民币报价）：应包括设备费（含首批设备和后续需投入设备）、设备安装费、LIS端口接入费（含区域检测中心及医共体相关单位）、运输费、技监部门检验合格、终验收、劳务耗材费用、中标服务费、人工费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。公开唱标中设备价格（含首批设备和后续需投入设备）中含试剂价值可按扣除结算，保留到万位，不足50万元的以50万元计。 1.2试剂报价为：临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比。 区域检验中心实验室临检项目收入是指：区域检验中心日常实际临床检验检测工作所产生的医疗诊断业务收入。 临床检验试剂及配套耗材消耗费用是指：提供本项目伴随服务的所有费用，如：项目参数性能验证、项目日常校准/定标、质量控制及后续新增项目系列费用。 试剂最高投标限价：投标报价（临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比）最高不得高于28.8%，投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标无效。 2.1在计算临床检验试剂及配套耗材消耗费用时，试剂的用量（测试数）应按照试剂盒说明书声明的规格或认证证书。 2.2试剂投标报价主要涵盖的范围：试剂耗材费用、质控品/校准品费用（全项目提供）、仪器项目性能验证费用、ISO15189认证和复评全过程费用、PCR实验室标准建设费、结核实验室标准建设费公共卫生检查成本费用、学科建设费用、办公用品费用、实验室改造费用、实验室操作台凳费用等，血库血制品不属于该范围。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、中标服务费的收取标准：招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中规定的货物招标费率，按照本项目预算金额的80%，向中标人收取中标服务费。 |
| 5 | 现场踏勘及标前预备会 | 现场踏勘：不组织； 标前预备会：不组织。 |
| 6 | 招标文件澄清及答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，须在应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：80万元 投标人应于开标截止时间前将投标保证金以银行电汇或网银（公对公转账形式）交至宁波中基国际招标有限公司账户。 |
| 8 | 投标文件编制 | 份数：<资信商务文件>、<技术文件>及<报价文件>正本各一份、副本各七份； 封装：整体包装袋密封并标记，包装袋内<报价文件>需单独密封。 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起120天 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法，详见本招标文件第四章的相关规定。 |
| 11 | 采购活动现场组织管理办法 | 按《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监(2015)13号文规定。 |
| 12 | 结果公告及中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标结果公告和签发中标通知书。 |
| 13 | 资格审查 | 采用资格后审方式； |
| 14 | 保证金退还 | 未中标的投标人的投标保证金，在发出中标通知书后5个工作日内退还； 中标人的投标保证金，在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 15 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，招标方将通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用记录，信用信息查询记录及相关证据与项目资料一并归档保存。对于列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商，拒绝其参与本次采购活动。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币100万元。 履约保证金的退还：合作期满后10日内。 |
| 17 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标人持中标通知书与采购人签订合同； |
| 18 | 中小企业信用融资 | 根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号）文件的规定，供应商可登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 19 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织（“采购人”）。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织（“采购代理机构”）。

3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织（“供应商”）。

4.招标采购单位，是采购人（“招标人”）及采购代理机构（“招标代理机构”）的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款，“△”系指重要要求条款，扣分比例高。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；经招标人书面批准的，本项目非主体部分（仅限物流及施工）允许分包，分包单位的资格条件必须满足招标文件的相关要求。

（八）特别说明

1.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

3.本招标文件由招标采购单位依据国家现行的招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

## 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.投标邀请公告

2.投标人须知

3.项目范围及要求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；招标人以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使投标人准备投标时有合理时间考虑招标文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

4.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

## 三、投标文件

（一）投标文件的组成

1.资信商务文件：

（1）投标书（格式1）

（2）法定代表人授权委托书（格式2）

（3）商务响应表（格式3）

（4）商务能力及证明材料（格式4）

2. 技术文件：

（1）技术响应表（格式5）

（2）投标技术方案（格式6）

（3）投标货物(材料)清单（格式7）

（4）主要设备(材料)技术支持资料或证明材料（格式8）

（5）供应商认为有必要提供的其他文件（格式9）

3.报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式10）

（2）投标分项报价明细表（格式11）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式12）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标总价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、耗材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、调试、培训、保修以及保险、税金等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定在投标截止时间前足额缴纳投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金须按规定以银行电汇或网银（公对公转账形式）形式提交，投标保证金有效期须与投标文件有效期一致。

3.投标保证金逾期递交或被银行退还导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

4.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，以转账方式予以退还：

（1）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标文件中有关资料或资格证明文件被确认是不真实的；

（3）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款的；

（4）中标人未能在规定期限内提交履约保证金的；

（5）中标人在规定期限内拒签合同的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。

2.投标人须按照投标人须知前附表规定的份数递交投标文件，并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件须由投标人在规定位置盖章和签字，投标人应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按规定将<资信商务文件>、<技术文件>各部分单独装订成册，可合并包装密封，<报价文件>部分单独装订并密封。投标文件外包装袋上至少注明投标的项目名称、项目编号、文件名称（资信商务/技术/报价文件）、投标人名称、地址等字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被错放或误拆的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的投标文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4.投标人应按招标文件规定的时间和地点递交投标文件。招标人将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“▲”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“▲”的条款发生实质性偏离的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

（1）招标采购单位按招标文件规定时间和地点组织开标。投标人法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（2）开标原则上采取先拆封资信/商务/技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。

（二）开标程序

（1）开标会由招标采购单位主持，主持人宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（2）投标人或其当场推荐的代表或者招标采购单位委托的公证机构或监督部门检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（3）开启资信/商务/技术文件，按投标文件递交的先后顺序当众拆封、清点投标文件数量，将其中密封的<报价文件>现场集中封存保管等候拆封；拆封后的资信/商务/技术文件由现场工作人员护送至指定地点进行评审；提交的投标文件应将其中的<报价文件>单独密封，否则如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

（4）资信/商务/技术评审结束后，主持人宣告经评审的无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的<报价文件>并签字确认；公布经评审的符合采购需求的投标人名单及得分情况。

（5）拆封投标人<报价文件>，宣读开标(报价)一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应当说明理由，否则视为无异议）。现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定地点进行评审，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）评审结束后，宣布中标（成交）候选投标人名单，以及中标（成交）结果的确认和公告方式等。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法抽取并组建，评标委员会成员总数为7人或以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）由招标人或招标代理机构代表对投标人的资格条件进行审查。评审人员对各供应商的投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

（4）评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

（6）各投标人的评审得分为所有评审人员有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）评审人员确认各投标人评审得分情况，现场监督员签字；评审小组根据评审汇总情况和招标文件评标原则推荐中标(成交)候选人，同时起草评审报告。

（8）实质上响应招标要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音录像监控；投标人干扰、影响评标的行为，将可能导致其投标被拒绝。

## 六、合同授予

（一）确定中标人（采购人事先授权评标委员会确定中标人）

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交给采购人。采购人自收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告；中标结果公告期限为1个工作日。

（二）中标服务费

1.中标人在领取《中标通知书》时，须按规定一次性向招标代理机构支付中标服务费。

2.招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中规定的货物招标费率，按照本项目预算金额的80%，向中标人收取中标服务费。。

3.中标人必须在合同签订后5个工作日内交纳中标服务费，未按上述要求做到，采购人有权提请监管部门没收中标人的全部投标保证金。

（三）签订合同

1.采购人与中标人应按照《中标通知书》的要求签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（四）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件规定的履约保证金要求，向招标采购单位交纳履约保证金，否则，采购人将提请招投标监管部门没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  项目范围及要求

项目编号：CBNB-20191174G

采购单位：龙泉市人民医院

一、项目概述

根据国务院进一步深化医改的指导意见，切实推进省卫健委要求的“医共体”工作以及龙泉市卫健委关于推进区域医学检验中心建设的相关要求，经相关部门备案同意，龙泉市人民医院拟引入专业检验类服务机构，合作共建针对龙泉市的区域医学检验中心，导入国际化质量标准体系，减少财政支出，降低运行成本，提高医院整体诊疗技术水平，提升医疗服务的质量与效率。

- 项目共建模式

1、由政府主导、卫生行政部门监督下，在龙泉市人民医院检验科基础上建立龙泉市区域医学检验中心（挂靠在龙泉市人民医院）。

2、中心委托中标人负责检验中心的设计装修、技术平台建设、建立物流系统与信息系统，负责试剂耗材的采购与提供，并负责协助区域检验中心所有日常工作的正常开展；其中，主要检验设备由投标人选型报价，招标人负责采购，产权归属招标人。

3、中心承担龙泉市人民医院全部检验业务以及区域中心范围内其他医疗机构除急诊及三大常规医学标本之外的所有检验业务，包括医学样本的采集验收、样本检测、检验报告的出具等。

4.原各医疗机构检验科的设备类固定资产根据实际残值由卫生行政部门与区域检验中心协调处理。

5.区域检验中心根据与各医疗机构达成的返还比例，共享经济收益。

三、项目需求一览表

| 序号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设 (包括检验中心装修设计) | 1 | 项 | 三级乙等医院的建设标准 |
| 2 | 检验及配套设备 (包括安装调试和验收等技术服务) | 1 | 项 | 允许进口产品 （详见《检验及配套设备》） |
| 3 | 区域检验中心运营服务 | 5 | 年 | 中医院、妇保院及各个乡镇卫生院与检验中心会联互通建设（网络、物流、技术服务） |
| 4 | 区域检验中心ISO15189认可认证 | 1 | 项 | 按照ISO15189搭建质量体系，指定的专业要求4年内通过质量认证 |
| 5 | 区域检验中心学科建设 | 1 | 项 | 6S管理、人员培训、进修、科研和继续教育的申报 |

四、项目范围

（一）工程建设范围：

按照三级乙等综合性医院科室的建设标准，由投标人负责相关科室的装修设计、投资建设、工程实施、完成和缺陷修复。详见附件：《医院原始平面图》。

请投标人在投标文件中提供“区域检验中心实验室及部门设置、布局平面图”，并附详细文字说明。

（二）检验及配套设备：

在医院现有设备基础上，按照三级乙等综合医院科室的建设标准，由投标人负责区域检验科中心所需一切实验家具、设备、试剂、耗材冷链系统等的供应，并且在合作期内独立承担家具、设备的添置更新、设备的定期检定、校准、年检以及维护保养（包括仪器配件耗材）等。详见本章“新增检验主要设备”。投入的设备、实验家具等产权属招标人。

投标人应在投标文件中对新增检验主要设备进行选型，并单独报价。

（三）运营管理服务范围：

投标人应根据三级乙等以上医院科室建设标准，组建专家技术团队，提供可靠的运营管理服务，如：新项目开展管理、试剂集采及规范管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专业试剂和样本冷链物流配送、增值服务等；投标人应提供必要的先进管理经验供医院参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展，并保证提供ISO15189质量体系认可认证所要求的试剂及耗材，在技术上给予支持；定期开展继教项目、人员进修及培训、科研和学术论文写作支持等。

- 项目技术规范及要求

（一）工程建设要求

1. 设计依据:

1.1 国家有关的法律法规、现行技术标准等；

1.2 本项目招标文件；

1.3 招标补充文件。

2. 设计内容、设计阶段和深度及其要求：

2.1 设计内容：项目范围内区域检验中心实验室的装修设计；

2.2 设计阶段及深度：达到施工阶段要求；

2.3 设计要求

投标人应按照招标人的要求，至少应按照三级乙等医院的标准，对招标人现有实验室进行全面的装修和升级改造，使之既能够满足国家相关法律、法规对临床医学实验室面积大小、空间布局、生物安全，消防安全等的所用要求的，又能够符合招标人对区域检验中心实验室的定位。

最终的目的是：力争通过对现有实验室的全面改造升级，符合ISO15189要求，把区域检验中心打造成一个分区合理（污染区、半污染区、清洁区等）、专业组布局得当、人流、物流、消防通道满足要求的浙西南地区示范性、区域性的临床医学实验室。使之既要能满足日常工作需求，又要能保障患者就诊和实验室人员工作的便利性和舒适感；既要能充分考虑实验室自身的龙泉特色，又要能兼顾整体色调和环境美学，最终实现实验室和整个医院的有机统一、运转高效。

2.4设计具体内容

投标人在提供的实验室设计方案，应充分考虑招标人的意见，并因地制宜，特别应注意合理预留未来储备空间。整体改造方案的具体内容应包括，但不限于以下各方面：

- 采血等候区大厅门面的亮化；

- 采血窗口的扩容升级；

- 有独立的标本接收窗口及区域；

- 有临床基础检验、血液学检验、生化检验、免疫检验(HIV、性病检测区域符合要求)、微生物检验、骨髓形态检验区域；

- 有相对独立的急诊检验和血库（输血科）区域；

- 增加结核病检测实验室区域；

- 增加PCR实验室区域；

- 安全、独立的UPS区域、危化品、菌毒株保存区域；

- 有二级试剂库房、标本存储冷库；

- 有科务会议、员工休息、值班室区域；

- 设计预留微量元素检测区域和未来可能的功能拓展区域（比如精准医学实验室、临床科研实验室、形态学远程会诊室等）。

注：

（1）力争使窗口扩容升级后应能保证至少有5个采血窗口、1个血液标本接收窗口、1个体液标本接收窗口、1个微生物标本接收窗口（靠近微生物室）；血库应同时满足具有独立的收、发血窗口各1个。

（2）投标人应在合同开始的3个月内完成对区域中心实验室的全面改造装修，保证使用符合环保和实验室要求的装修耗材，并提供实验室改造的详细施工方案和分阶段施工时间表。

3. 设计成果：提供设计方案说明和设计图，并报送包括文字及图纸成果的U盘或电子光盘一套。

龙泉市医学检验中心新增检验主要设备要求

新增主要检验设备一览表

| 总序号 | 专业类别 | 组内序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 建议提供品牌或型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床生化、免疫检验 | 1 | 全自动生化免疫流水线 | 1、前处理及轨道能力： 1.1离心机≥2台（接入全自动血凝仪时，离心机≥3台），离心速度≥600管/小时；（接入全自动血凝仪时，离心速度≥900管/小时；）离心机带温控功能，自动配平功能。有急诊检测功能，样本定位扫描功能，样本质量监测功能。另提供线下离心机2台，测试速度≥150管/台 1.2轨道数≥2条； 1.3在线连接的生化分析仪、免疫分析仪需具备样本架进样工作模式，当轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的生化分析仪，免疫分析仪仍可使用样本架批量进样模式保持独立工作，有线下工作模式。 1.4旋转式去盖等高效去盖方式； 1.5连接流水线后仍具备手工样本架批量进样模式，方便手工标本的及时处理； 1.6具有在线样本存储功能。 2、生化分析仪： 2.1具有模块化设计； 2.2总测试速度≥4000测试/小时，样本量达到1000管/每日。按业务发展需要预留接口、增加模块； *2.3具备开放试剂系统，R1、R2试剂位分立式冷藏试剂仓。 化学或电化学发光分析仪： 3.1检测项目：可进行肿瘤标志物（≥10项）、生殖激素（6项）、甲状腺激素（≥7项）、贫血指标（3项）、乙肝病毒定量（5项）心梗指标（3项）、丙艾梅（3项）、TORCH（10项）、心衰指标及AMH、维生素D3、生长激素、胰岛素、C肽、甲状旁腺素、人绒毛膜促性腺激素等检测； 3.2当流水线上不能涵盖上述3.1对检测项目数量的要求时，必须能提供线下替代检测的解决方案；（*） 3.3总测试速度：≥1000测试/小时。 后处理功能：（*） 4.1必备； 4.2后处理冰箱容量≥8,000管，接全自动血凝分析仪时，冰箱容量≥10,000管。 | 1条 | 罗氏、贝克曼、雅培、日立 |
| 2 |  | 2 | 全自动化学或电化学发光分析仪 | 用于当生化免疫流水线上不能涵盖上述3.1对检测项目数量的要求时的线下替代解决方案。 | 1台 | 罗氏、安图、雅培、贝克曼 |
| 3 |  | 3 | 糖化血红蛋白分析仪 | 从开机到报告第一结果3.6分钟左右。以后每个标本检测时间为1.5分钟左右 | 1台 | 东槽G8、美国伯乐、上海惠中 |
| 4 |  | 4 | 全自动血凝仪 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，具有溶血脂浊黄疸检测功能； 检测波长：405、671； 项目：PT、APTT、TT、Fib、Ⅱ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅺ，Ⅻ因子、AT-Ⅲ、D-二聚体、纤溶酶原激活物抑制物、血管性血友病因子、FDP； 可随时插入急诊标本，优先处理，不固定急诊位置，不干扰进行中的检测； 试剂全部位置具备冷藏和温度控制系统； PT≥300T/小时， DD2≥150T/小时。 | 2台 | 沃芬、斯塔高、希森美康 |
| 5 |  | 5 | 微量元素+血铅分析仪 |  | 1台 | 博辉等 |
| 6 |  | 6 | 气瓶柜 |  | 1台 | 不限 |
| 7 |  | 7 | 超净工作台 |  | 1台 | 海尔等 |
| 8 |  | 8 | 去离子制水机 | 1台满足生化免疫流水线供水。1台供水量不少于40升/小时 | 2台 | 不限 |
| 9 | 手工免疫 | 1 | 全自动酶免疫一体机 |  | 1台 | 帝肯、安图 |
| 10 |  | 2 | 酶标仪 |  | 1台 | 帝肯、安图、科华 |
| 11 |  | 3 | 全自动洗板机 | 96孔，双板洗涤功能 | 1台 |  |
| 12 |  | 4 | 免疫印迹仪 |  | 1台 |  |
| 13 |  | 5 | 荧光显微镜 | LED光源 | 2台 |  |
| 14 |  | 6 | 摇床 | 支持LED数显功能 | 1台 |  |
| 15 |  | 7 | 振荡器 | 支持LED数显功能 | 1台 |  |
| 16 |  | 8 | 37℃电热恒温水浴箱 | 支持LED数显功能、可同时容纳≥4个常规试管架 | 1台 |  |
| 17 |  | 9 | 2~8℃医用冷藏冰箱（双开门） | 试剂存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 2台 |  |
| 18 | 临床基础 检验 | 1 | 全自动血细胞分析流水线 | 具有血球仪、推染片机、阅片机、CRP等； 特定蛋白分析仪（CRP）测试速度≥100T/小时，并与流水线联机； 具有微量末梢血检测功能； 单机测试速度≥100测试/小时，2台； 可自动纠正高值WBC对HGB和Hct的干扰； 含清洗液试剂种类（包括细胞计数、白细胞分类、网织红细胞计数、幼稚细胞检测及有核红细胞计数）≤10种。 | 1条 | 迈瑞、希森美康 |
| 19 |  | 2 | 特定蛋白分析仪 | 检测超敏CRP、连接血细胞流水线； 测试速度≥100T/小时； 具有微量末梢血检测功能。 | 1台 | 迈瑞、国赛普门 |
| 20 |  | 3 | 全自动尿液分析流水线 | 至少1台全自动尿液有形成分分析仪+1台全自动尿液干化学分析仪， 尿有形成分分析仪测试速度≥100T/小时，尿液干化学分析仪测试速度≥200T/小时； 尿比重检测范围：1.000~1.060； 样本检测无需离心、无需染色； 干化学可检测包括抗坏血酸在内共13项指标； 检测灵敏度：葡萄糖 20mg/dL、蛋白质 10 mg/dL。 | 1条 | 贝克曼、希森美康、迪瑞、科宝 |
| 21 |  | 4 | 全自动粪便分析仪 |  | 1台 | 丽拓、爱威、科瑞杰 |
| 22 |  | 5 | 全自动血沉分析仪 |  | 1台 | 众驰伟业、赛科西德、意大利Vital |
| 23 |  | 6 | 阴道微生态检测仪 |  | 1台 | 不限 |
| 24 |  | 7 | 精子质量检查系统 |  | 1台 | 伟力，北昂医疗 |
| 25 |  | 8 | 全自动血流变检测仪 |  | 1台 | 众驰伟业、赛科西德 |
| 26 |  | 9 | 普通双目医用光学显微镜 | 同时具有5倍、10倍、40倍及100倍（油镜）物镜镜头 | 2台 | 奥林巴斯 |
| 27 |  | 10 | 台式低速离心机 | 支持LED数显功能、≥12个离心位 | 2台 | 中科中佳、白洋等 |
| 28 | 临床微生物检验 | 1 | 全自动细菌鉴定/药敏系统 | 检测容量≥60，供单独封闭式鉴定卡、单独封闭式药敏卡； 鉴定细菌种类≥500种，可鉴定肠杆菌科、非发酵菌、嗜血杆菌、葡萄球菌属、链球菌属、奈瑟氏菌、真菌和厌氧菌等，能鉴定临床不常见的疑难菌株； 药敏板条含有抗生素的种类：≥24种。 | 1台 | 梅里埃、贝克曼 |
| 29 |  | 2 | 全自动血培养仪 | 样本容量：可同时检测标本量≥200个； 培养瓶种类齐全，包括标准瓶，成人抗生素中和瓶，儿童抗生素中和瓶，厌氧抗生素中和瓶。 标准瓶用于各种需氧菌的培养，抗生素中和瓶可以满足经抗生素治疗的患者标本培养。 | 1台 | 梅里埃、BD、贝克曼 |
| 30 |  | 3 | 二氧化碳培养箱 | 气套式； 红外 CO2 传感器； 支持LED数显功能。 | 1台 | 赛默飞等 |
| 31 |  | 4 | 立式高压灭菌锅 | 容量≥80L； 微电脑控制，触摸式按键，数码显示； 注水、排气、升温、灭菌、干燥等工作过程全自动化； 有完善的故障报警系统，超温超压保护、防干烧、故障信息实时提示。 | 2台 | 三洋、松下、新华等 |
| 32 |  | 5 | 暗视野医学显微镜 |  | 1台 |  |
| 33 |  | 6 | 普通双目医用光学显微镜 | 同时具有5倍、10倍、40倍及100倍（油镜）物镜镜头，kx-31及以上 | 2台 | 奥林巴斯 |
| 34 |  | 7 | 2~8℃医用冷藏冰箱（双开门） | 试剂存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 35 |  | 8 | 电热恒温培养箱 | 支持LED数显功能 | 3台 | 不限 |
| 36 |  | 9 | 生物安全柜（HIV）初筛 |  | 1台 | 三立、海尔、ESCO |
| 37 |  | 10 | 空气消毒器 |  | 2台 |  |
| 38 |  | 11 | 红外线灭菌器 |  | 1台 |  |
| 39 | PCR检验 | 1 | 荧光定量扩增仪 | 样本最大升温速度：≥4.5℃/S； 具有96孔半导体控温PCR仪； 采用卤钨灯激发照射，光源使用时间可监测。 | 1台 | 罗氏、ABI、伯乐 |
| 40 |  | 2 | 全自动核酸提取仪 |  | 1台 | 天隆，上海之江等 |
| 41 |  | 3 | 医用冷藏冷冻冰箱（单开门）（-86℃） | 支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 42 |  |  | 2~8℃医用冷藏冰箱（双开门） | 试剂存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 43 |  | 4 | 台式迷你离心机 |  | 1台 | 赛默飞、中科中佳、白洋等 |
| 44 |  | 5 | 台式低温高速离心机 |  | 1台 | 赛默飞、中科中佳、白洋等 |
| 45 |  | 6 | 超净工作台 |  | 1台 | 不限 |
| 46 |  | 7 | 生物安全柜 |  | 1台 | 三立、海尔、ESCO |
| 47 |  | 8 | 干式恒温仪 |  | 1台 | 不限 |
| 48 |  | 9 | 涡旋振荡器 |  | 1台 | 不限 |
| 49 |  | 10 | 移动紫外线消毒车 |  | 4台 | 不限 |
| 50 | 血库（输血科）检验 | 1 | 血型血清学专用离心机 |  | 1台 | 贝索 |
| 51 |  | 2 | 医用冷藏冷冻冰箱（单开门） | 支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 52 |  | 3 | 血型鉴定分析仪 |  | 1台 | 强生等 |
| 53 | 急诊医学 检验 | 1 | 急诊血细胞分析仪 | 带微量末梢血功能、连接超敏CRP特定蛋白分析仪 | 1台 | ▲必须同血细胞流水线同品牌 |
| 54 |  | 2 | 急诊特定蛋白分析仪 | 可连接血细胞分析仪 | 1台 | 普门 |
| 55 |  | 3 | 急诊尿液分析仪 | 可同时进行尿液有形成分定量和尿干化学分析； 尿有形成分分析仪测试速度≥100T/小时，尿液干化学分析仪测试速度≥200T/小时； 尿比重检测范围：1.000~1.060； 样本检测无需离心、无需染色； 干化学可检测包括抗坏血酸在内共13项指标； 检测灵敏度：葡萄糖 20mg/dL、蛋白质 10 mg/dL。 | 1台 | ▲必须同尿液流水线同品牌 |
| 56 |  | 4 | 急诊全自动血凝仪 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，具有溶血脂浊黄疸检测功能； 检测波长：405、671； 检测项目：PT、APTT、TT、Fib、D-二聚体； 可随时插入特急急诊标本，优先处理，不固定急诊位置，不干扰进行中的检测； 试剂全部位置具备冷藏和温度控制系统 PT≥300T/小时， DD2≥150T/小时。 | 1台 | ▲必须同生化免疫组血凝仪同品牌 |
| 57 |  | 6 | 急诊干化学分析仪 | 检测项目：电解质K、Na、CL，GLU、AMY、心肌酶谱、肾功能、血氨、胆碱酯酶、免疫项目等 | 1台 | 强生5600 |
| 58 |  | 10 | 台式低速离心机 | 支持LED数显功能、≥12个离心位 | 2台 | 中科中佳、白洋等 |
| 59 |  | 11 | 急诊2~8℃医用冷藏冰箱（双开门） | 试剂存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 60 |  | 12 | 医用冷藏冷冻冰箱（单开门） | 试剂存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 61 |  | 13 | 37℃电热恒温水浴箱 | 支持LED数显功能，可同时容纳≥2个常规试管架 | 1台 | 不限 |
| 62 |  | 14 | 普通双目医用光学显微镜 | 同时具有5倍、10倍、40倍及100倍（油镜）物镜镜头 | 1台 | 奥林巴斯 |
| 63 |  | 15 | 隔水式电热恒温培养箱 | 支持LED数显功能，满足夜间少量微生物接种标本的恒温培养 | 1台 | 上海跃进 |
| 64 | 窗口 | 1 | 全自动智能采血系统 | 5个采血窗口 | 1套 | 阳普、积水 |
| 65 | 标本前处理 | 1 | 立式低速水平离心机 | 支持LED数显功能 | 3台 | 中科中佳、白洋等 |
| 66 |  | 2 | 立式低温冷冻离心机 | 支持LED数显功能 | 1台 | 中科中佳、白洋等 |
| 67 |  | 3 | 台式高速离心机 | 支持LED数显功能 | 1台 | 中科中佳、白洋等 |
| 68 |  | 4 | 2~8℃医用冷藏冰箱（单开门） | 检测标本存储用，支持LED数显功能、能耗等级I或Ⅱ级医用冰箱 | 1台 | 海尔 |
| 69 |  | 5 | 37℃电热恒温水浴箱 | 支持LED数显功能、可同时容纳≥4个常规试管架 | 1台 | 不限 |
| 70 | 其他辅助 设备 | 1 | 移液器 | 10μL、50μL、100μL、200μL、1000μL、 | 按需 | 艾本德、雷博 |
| 71 |  | 2 | UPS不间断电源 | 满足所有流水线断电1小时供电 | 按需 | 山特 |
| 72 |  | 3 | 柜式空调 |  | 5台 | 不限 |
| 73 |  | 4 | 危化品试剂柜 |  | 1台 | 不限 |
| 74 |  | 5 | 台式电脑 |  | 按需 | 联想 |
| 75 |  | 6 | 条码扫描枪 |  | 10把 | 不限 |
| 76 |  | 7 | 低温高速离心机 |  | 1台 | 不限 |

说明：

- 本表所列所有推荐品牌仅代表拟采购设备的档次，投标人可以选用相当或高于推荐品牌的产品参与投标。

- 本表所列新增设备仅代表检验中心初期需投入的主要设备，并非指合作共建期内检验中心为了开展项目所需要的所有设备。因此，中标人不能据此免除后期因开展项目需要免费提供设备的义务。也就是说后期仍有需要新增设备时也应视为本次标书所列清单的范畴之内；且新增设备的各项参数应满足招标人的要求。

- 投标人针对本项目提供的仪器设备必须是全新原装设备。

- 同一项目在多台仪器检测时，所用的仪器原则上均应保证是同一品牌、同一试剂、同一方法。

- 投标人需在报价文件中对该表所列设备进行单独报价。

- 上表中总序号1-72项设备需在供货时提供医疗器械注册证。

（三）区域检验中心关于仪器、试剂、冷链物流及学科建设等的相关要求

1.中标人在合作期间，应能提供满足区域检验中心日常检测所需要的一切仪器、辅助设备和试剂、耗材。为了保障招标人对检测性能、检测质量等的要求，中标人在提供仪器、辅助设备和耗材时，应优先征求和考虑招标人的意向。

2.关于原装试剂的配套：

2.1为保障检测结果的质量，区域检验中心使用的所有品牌的仪器在进行日常的项目校准/定标、标本检测和维护保养时，有原装配套试剂的，原则上，中标人必须保证其所提供的试剂（包括但不限于主检测试剂及定标液、保养液、清洗液、缓冲液等配套试剂）均应是与所用仪器品牌相匹配的原装配套试剂。

2.2在未得到招标人认可的情况下，中标人不得私自使用非原装品牌的替代试剂。

3.关于具有开放试剂通道的仪器：

3.1中标人在采购试剂时必须首先要充分考虑招标人对于开放试剂品牌和质量的要求。

3.2在使用开放试剂前，中标人必须按照试剂说明书声明的参数或国家相关行业标准进行试剂性能验证，并承担性能验证的费用支出。试剂性能验证的结果在符合说明书的基础上，同时还不应低于省内三级乙等及以上医院现有品牌或同类试剂的质量。

3.3开放品牌的试剂只有在性能验证通过并备案后方可使用，否则禁止使用。

4.关于生化分析仪的试剂要求：

4.1投标人可以在生化分析仪上使用其他开放品牌试剂，但其前提必须是在同时满足上述第“3”点和下述“4.2”的基础上。

4.2投标人必须保证以下24个项目的试剂为生化仪的原装配套试剂，而不得使用其他的开放品牌试剂。这24项分别是：ALT、GGT、ALP、TBIL（及DBIL）、TP、ALB、AST、LDH、CK（及CK-MB）、CR、BUN、UA、TG、CHOL、HDL-C、LDL-C、GLU、K 、Na、CL、Ca、P。

4.3在满足上述24项的基础上，再以其他任意3个项目的生化试剂为一个单位，投标人每多提供一个单位的原装配套试剂可被视为合作诚意。

5.关于生化免疫流水线检测不全项目的线下补充方案的要求：

5.1在生化免疫流水线，特别是当生化免疫流水线所连接的化学发光免疫分析仪对部分项目不能检测，或检测结果的敏感性、特异性、稳定性等指标既不能满足临床需求，也不符合ISO15189的质量要求时，投标人应向招标人提供符合质量要求的线下的补充或替代解决方案，且该线下补充解决方案应首先立足于区域检验中心能够自己实现检测，如引进符合要求的替代仪器设备等，而不应是首先考虑外送到第三方实验室。区域检验中心确有检测困难需要外送第三方实验室检测时，应征得招标人的同意，必要时需提供相关的说明材料。

5.2中标人选择第三方实验室外送标本的原则，应首先是选择送往龙泉市人民医院的“医共体”上级医院，其次选择中标人的独立检验所或其他的第三方实验室。

6.关于常规耗材的配置要求：

6.1投标人负责配置及承担成本，配置品牌和质量需先与招标人共同协商，并得到招标人的认可。投标人因私自引进或更换质量不合格的耗材产品而造成的一切后果，应由投标人承担。

6.2尤其应保证真空采血试管、针的质量。应在使用前对真空试管其进行性能验证，以保证其各项参数指标符合厂家的声明或国家相关行业标准。

7.关于血球仪的相关要求：

7.1无论是血球仪单机还是血球仪流水线，均要求必须带有微量末梢血检测功能，还必须具有超敏CRP检测功能或连接超敏CRP检测设备。

7.2血球仪单机和血球仪流水线均应为同一品牌。

8.新增临床检验项目和新增设备投入必须按招标人相关医疗器械管理制度规定实行同质化管理。

9.根据招标人所列的新增设备清单（包含但不仅限于清单内容），投标人必须详细列出新增设备投入的实施细则方案（投入时间表、辅助设备等）。提供相对应的设备品牌、型号、技术参数、生产厂家或几级代理授权、性能、市场占有率、售后服务等内容。

10.关于仪器、试剂需要更换或更新的相关要求：

10.1使用中的仪器、试剂在合作期间需要更换时，中标人应至少提供3个同档次且当前最新型号的品牌交招标人选择；中标人必须对新更换的仪器、试剂进行性能验证；验证通过后，经招标人审核同意方可更换。

10.2中标人承担仪器、试剂更新后性能验证所需要的全部费用。

11.关于试剂供货物流期限、试剂过期的要求：

11.1现有临床检验项目及后续开展临床检验项目所需的试剂：属常规通用类的：在使用部门提出供货请求日起，5个日历日内必须到货；

11.2现有临床检验项目及后续开展临床检验项目所需的试剂：属特殊专用类的：在使用部门提出供货请求日起，7个日历日内必须到货。

11.3因仪器、冰箱故障和其他意外事件造成的试剂过期、变质等引起的损失，均由中标人负责。

12.关于试剂到货验收的相关要求：

12.1中标人需负责在龙泉市区域医学检验中心（挂靠龙泉市人民医院）派遣常驻人员，负责试剂采购计划制订、验收、库内试剂日常养护，试剂由中标人配送至使用科室，并随货提供出库单（出库单内容按正式发票样式，并盖鲜章）；使用科室负责提交试剂请领单及验收入库监督；验收合格后，使用科室人员、中标人常驻人员联合在出库单上签字确认入库。

12.2其他医疗机构的运作及验收管理需满足招标人日常工作开展要求。

13.关于财务管理的相关要求：

13.1招标人财务人员负责试剂及配套耗材入账，入账凭据为经使用科室人员、中标方常驻人员联合签字的出库单；入账后，马上电脑出帐给使用科室。

13.2新增医疗设备、信息软件及硬件设备、后勤固定资产管理：使用科室按照招标人现有采购流程进行采购申请，经招标人审核同意后，与中标人进行协调，中标人负责采购及采购款项支付；设备验收、安装按照招标人的制度执行；

13.3招标人需提供采购的整套资料给中标人，中标人负责资产入账，设备产权及相关权利属招标人，中标人不得擅自外借、调换等等。

14.关于设备维护、维修的相关要求：中标人需按招标人的设备管理制度要求，对区域检验中心的所有仪器设备实施日常保养、计划性的预防性维护、故障维修；属于第三方维护、状态检查、校准、计量等，由中标人负责联系执行，以上所有费用由中标人支付，相关维护、状态检查、校准、计量等报告需上交招标人归档。

15.龙泉市区域检验中心物流方案

15.1范围：龙泉市区域检验中心包含龙泉市人民医院及其医共体24家成员单位，龙泉市中医医院及其20家成员单位，妇计中心，以及有意愿参加的龙泉市范围内民营医院等其它有需求的医疗机构。

15.2交通工具要求：

15.2.1配置专用物流汽车4辆（中标方可根据业务量需求，经龙泉市区域检验中心同意可逐步配备到位），并配置专用的样本接收箱及车载冰箱，城区范围内在满足保证质量并及时接收标本条件下，也可配置摩托车或三轮车、小型车等接送标本。

15.2.2需配置经过专业培训的标本接收人员，每条线路安排1人，可根据业务量增长情况酌情调整人员。

15.2.3需配置GPS实时监控系统。

15.3接收标本时间：合同期内每一天。

15.4路线规划及接收标本具体时间要求：

1号路线：龙泉市人民医院检验中心出发---龙泉市中医医院---剑池街道社区卫生服务中心。

具体接收标本时间：星期一至星期五：

上午：8:15  8:30  8:45  9:00  9:15  9:30  10:30  11：20

下午: 14:15  14:30  15:00  15:30  16:00  16:50

具体接收标本时间：星期六至星期日：

上午： 8:30   9:00  9:30   10:30  11:20

下午:  14:30  15:00    16:00  16:50

三大常规、急诊等业务，因有时间要求，可由中标方提供设备放置龙泉市中医医院、剑池街道社区卫生服务中心化验室，配备专人（人员日常管理、工资发放由两单位负责，业务培训、管理由中标方指导）负责：

2号路线（城区范围）：龙泉市人民医院检验中心出发—西街街道社区卫生服务中心---宏山卫生院-----妇计中心---大沙卫生院---塔石街道社区卫生服务中心-龙渊街道社区卫生服务中心。（如因工作需要，龙泉市民生医院，谢氏骨伤科医院检验标本可列入本路线）。

具体接收标本时间：星期一至星期五：

上午： 8:30  9:00   9:30  10:30  11：20

下午:  14:30  15:00  15:30  16:50

具体接收标本时间：星期六至星期日：

上午： 8:30   9:00  9:30   10:30  11:20

下午:  14:30  15:00    16:00  16:50

三大常规、急诊等业务，因有时间要求，可由各单位自行解决，也可由中标方安排专人接送。具体由各单位向龙泉市区域检验中心提出方案并经同意，由龙泉市区域检验中心告之中标方。

3号路线（城东、城北方向）：龙泉市人民医院检验中心出发--塔石街道社区卫生服务中心（也可安排）---安仁镇卫生院-----龙南乡卫生院---道太乡卫生院---城北乡卫生院（其中各卫生院的所有分院由中标方提供驾驶员姓名，联系电话，与每个乡镇卫生院专职人员建立联系方式，按需由中标方安排人员接收标本）。

具体接收标本时间：星期一至星期五：

上午： 9:00   11：20

下午:  15:00   16:50

具体接收标本时间：星期六至星期日：

上午：   9:00

下午:    15:00

三大常规、急诊等业务，因有时间要求，可由各单位（不包括其它分院）自行解决，也可由中标方安排专人接送。具体由各单位向龙泉市区域检验中心提出方案并经同意，由龙泉市区域检验中心告之中标方。

4号路线（城南、城西方向）：龙泉市人民医院检验中心出发--住龙镇卫生院---锦溪镇卫生院---瀑云卫生分院---竹洋乡卫生院---八都镇卫生院---上洋镇卫生院---宝溪乡卫生院---小梅镇卫生院---屏南镇卫生院---查田镇卫生院---茶丰卫生分院---兰巨乡卫生院（其中各卫生院的所有分院由中标方提供驾驶员姓名，联系电话，与每个乡镇卫生院专职人员建立联系方式，按需由中标方安排人员接收标本）。

具体接收标本时间：星期一至星期五：

上午： 9:00     11:00

下午:  14:30    16:50

具体接收标本时间：星期六至星期日：

上午：  9:00    11:20

下午:   15:30

三大常规、急诊等业务，因有时间要求，可由各单位（不包括其它分院）自行解决，也可由中标方安排专人接送。具体由各单位向龙泉市区域检验中心提出方案并经同意，由龙泉市区域检验中心告之中标方。

15.5其它要求：

15.5.1接送车辆、人员和标本等所有安全问题均由中标方负责；

15.5.2标本运输过程不规范造成损失，由中标方负责赔偿；

15.5.3城区范围内标本接收应安排固定应急值班人员1人，公布值班人员姓名以及联系电话，以保证正常工作开展。

15.5.4以上标本接收时间以第一单位到达时间为准。

15.5.5如遇特殊情况，区域检验中心个别检验项目不能开展，如铝化验检查，需要送锦旗镇卫生院检查，需由中标方物流负责接送。

15.5.6合同期内以上具体行车路线，接收标本时间，工作人员安排，中标方必须无条件服从龙泉市人民医院，龙泉市区域检验中心根据实际运行情况，做出相应的调整。

16.关于新项目开展的相关要求：

16.1为满足临床诊疗的不断需求，实现可持续发展，投标人应保证且在医院原有的检测项目不得缩减的基础上，不断开展实验室检测的新项目、新技术。

16.2中标人必须配合招标人对新项目、新技术开展的必要性和可行性进行充分论证，避免开展利用率不高、临床意义不明、检测方法不可靠之类的无效“新”项目。

16.3因开展新技术、新项目的需要而引进的仪器、试剂的品牌应为浙江省同级别医院占有率最高的。

16.4新项目、新技术应首先立足于区域检验中心内部能自主开展。有试剂等耗材需要时，其成本原则上不应高于浙西南三级乙等医院的成本均值。

16.5当所开展的新项目每月检测量少于100人份时，经双方协商可以考虑允许投标人外送检验。

16.6新增项目套餐及原有项目套餐修改由招标人自主决定，中标人无权干涉。

17.关于ISO15189国际质量体系认证的相关要求：

17.1为规范和保障检测质量，从合作共建之日起，投标人应立即按照ISO15189国际质量体系的规定搭建实验室运行体系，并严格按照体系各要素进行全面工作。

17.2投标人应有详尽措施确保最迟在合作期第4年的12月31日之前顺利通过ISO15189的首轮认证。

17.3需要进行认证的专业至少应包括：临床血液学检验、临床生物化学检验、临床免疫学检验和临床微生物学检验。逾期不能通过认证的，将视为违约，并按照相关违约方案处理。

17.4因ISO15189认证所产生的一切成本支出，如外聘专家、人员培训、仪器及项目性能验证、设备定期校准以及试剂、质控品、校准品的消耗等，均由投标人承担。

18.关于区域检验中心学科建设的其他相关要求

18.1投标人应在学术会议的筹备、科研项目的申报、科研论文的写作、业务培训、人员进修、各类上岗证培训、ISO15189内审员培训等一切与学科建设相关的方面向招标人提供先进的支持。

18.2投标人对区域检验中心学科建设的支持应至少应满足以下几方面要求：

（1）每年应邀请省内外专家来院（中心）学术讲座3~5次；

（2）每年应安排专业组长、业务骨干或中级以上人员外出学术交流或继续教育至少5次；

（3）根据业务发展需求，每年安排1~2名专业技术人员进行三个月或半年以上的省、内外进修；

（4）每年协助区域检验中心申请或协办省、市Ⅰ类、Ⅱ类学分继教班至少1次；

（5）每年协助申请省、市级科研课题或配合科研工作1~2次，包括协助专业人员论文的撰写和发表。

（6）每年对临床护理人员和标本采集人员进行1~2次分析前质量控制的理论培训或现场培训。

19.关于血库（输血科）建设的相关要求

19.1血库（输血科）除血液制品额外核算外，实验室的改造升级、仪器设备的更新和耗材采购、临床合理用血的软件系统等均归属区域检验中心投标人的合作范畴。应依据国家相关法律法规，并按照三级乙等医院对输血科的要求进行合理规划和布局，以便实现血库（输血科）未来的可持续发展。

19.2投标人在提供实验室的全面改造升级方案时，应特别重视与招标人的充分沟通。究竟是将血库（输血科）设计在区域检验中心实验室的场地内，还是另辟其他场地建设，应视招标人具体要求而定。

20.关于质量管理、“品管圈”、“PDCA”和“6S”管理等的相关要求

20.1投标人除了要按上述ISO15189的要求运行质量管理体系外，还应提供先进的质量管理软件或方法对实验室进行全程质量监管，确保检测质量有序进行。

20.1投标人应定期参与质量相关的例会、学习和讲座，协助运用“品管圈”和“PDCA”等的方法实现质量的持续改进。

20.2投标人应在整个合作期内协助招标人对区域中心实验室进行全面的、常态化的“6S”管理。

21.关于二级、三级库房建设及管理的相关要求

21.1投标人务必于合同开始的第1年内在区域检验中心建立实验室二级库房，并实现平稳运行。投标人为此应向招标人提供完善的库房物资管理系统。必要时，在确保信息安全的前提下，该系统要能和医院采购中心或成本核算系统实现端口连接，以便于实现物资进出有序、账目可查的目的。

21.2在二级库房成功建设的基础上，投标人应在3年内完成三级库房的建设，最终实现试剂、耗材等物资的全程监管。

（四）运营管理服务要求

1．管理团队：

- 投标人应提供本项目的管理实施人员名单，注明相关人员的资历经验、技术资质、特点等。

- 投标人应列明拟为项目提供支持的专家团队名单，附相关人员介绍。

2. 运营管理服务内容：

2.1 业务运营：

- 协助区域检验中心维持日常标本采集、运输、检测、结果报告、质量管理、人员培训、学科建设等全部工作。

- 在医院原开展检验项目不得缩减前提下，不断拓展新技术、新项目。

2.2 试剂集采：

- 提供符合国家冷链产品管理要求的冷链物流供应，保证试剂质量，满足检测工作要求；

- 提供专用供应链管理软件，满足库房管理要求。

- 检验试剂省标集中采购后，试剂必须在浙江省药械采购平台采购，经中标方专职人员与检验科专人负责验收入库和发放领用；中标方没有配送权的产品由医院直接采购并付款，当月业务结算时扣除该款项，其后续的验收、库存及使用管理参照其他试剂由中标方承担费用统一管理。

- 试剂结算发票须用增值税发票(含技术服务)。

- 免费提供仪器配套的相应检验项目校准品与质控品及第三方室内质控品。

- 检验试剂使用中因过期、存储不当等造成损耗由中标方全额承担，因试剂质量原因导致检测结果不稳定，达不到试剂性能要求，则中标方必须无条件更换为达到临床要求的优质品牌试剂，以满足检验质量要求，并承担由此造成的一切损失。

- 生化、免疫的全年90%试剂批次不多于4个批次，超出则每增加1个批次，处以1万元的罚款，罚款从试剂款中扣除。

- 中标方负责各类仪器设备及试剂的证件管理。

2.3 质量控制：

- 提供质量控制体系建设服务，要求每年室内及室间质控成绩优异，协助科室通过等级医院评审。

- 中标人负责实验室的LIS联接及系统后期的维护（升级）费用以及血库（输血科）临床合理用血系统维护（升级）的费用。

- 中标人提供全区自主室内质控和室间质评软件。

- 中标人必须支持区域中心学科建设发展，严格按照合作文件要求为区域检验中心搭建ISO15189质量管理体系，推进ISO15189实验室质量体系认证，并保证4年内在规定的专业组范围内通过ISO15189认证，并承担认证全程所需的一切费用及成本支出。

2.4 人力成本管理：

- 原区域内各医疗机构检验科工作人员的人力成本由采购人承担（包括合作后业务量提升绩效分配）；中标方工作人员的人力成本由中标方承担。

- 合作期间所有进修、产假、调（离）职等造成的人员短缺均由中标方免费提供增补。

- 医院检验科营业收入达到人均产值180万元后，收入每增加260万元，投标人必须增配具备初级以上检验技术资格的检验人员1名，以此类推。增配人员费用由中标方承担。

2.5 设备管理：

- 共建期间，中标方必须严格按照国家相关卫生行业标准和ISO15189的规定，对区域中心实验室的仪器设备进行定期的校准和检定，不得弄虚作假；尤其应重视高压灭菌锅等强制检测的设备检定。中标方承担仪器设备校准和检定所需的费用和成本支出。

- 共建期间旧设备淘汰、业务扩充新增、开展新项目新增设备的更换、添加时须报经院方审验通过。

- 在共建期间，如果仪器设备（包括实验室原有继续使用的设备和所有新增设备）发生故障，或检定不合格时，中标方需要承担仪器配件、耗材以及维修等相应的费用，或免费更换招标方认可的新的仪器设备满足临床需求。

2.6 区域实验室的管理：

- 中标方提供完善的配送体系负责区域实验室的标本配送物流。

- 中标方负责区域实验室的LIS联接及系统后期维护（升级）的相关硬件和软件的投入。

2.7 其他成本管理：

- 中标方负责区域检验中心实验室的个人防护用品（口罩、手套、洗手液等）；抽血用品（棉球、棉签、酒精、消毒液、压脉带、垫枕巾等）；报告单打印纸张、墨盒、碳带、条码纸以及科室办公用品、家具更新；检验过程中所用到的不可收费的检验耗材（一次性试管、吸管、吸头、培养皿、末梢采血针、样品杯、反应杯、样本杯、玻璃片、一次性尿杯、大便杯、小便试管、玻璃试管）等。

- 区域中心实验室所需场地以及水电费用均由采购人承担，仪器设备及装修建设等费用由中标方承担。

2.8医疗纠纷的责任处置：

因试剂、设备及中标方工作人员等因素造成的损失，或者是在标本被区域中心实验室接收前，因标本处理、运输、温控不当、丢失、生物泄露、信息网络数据传输错误等因素造成的标本安全问题，责任由中标方承担。

因院方工作人员因素造成的损失由采购人承担，原因不明确存在争议的由双方协商解决。

2.9 意外事故的责任处置：

操作中发生意外事件导致人员伤亡以及水、火、电、生物安全意外的，因院方工作人员违规操作造成的事故，其人员部分的损失由采购人承担责任；因试剂和设备的原因造成的事故均由中标人承担责任，原因不明确存在争议的由双方协商解决；所有设备损坏维修费用均由中标人承担。

3. 服务标准及承诺：

- 投标人应当根据三级乙等医院科室的建设标准，提供可靠的服务，如：新项目开展管理、试剂采购及规范管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专家团队支持、专业试剂和样本冷链物流配送、增值服务等；

- 投标人应提供必要的的先进管理经验供医院参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展，并保证提供ISO15189质量体系认证所要求的试剂及耗材，在技术上给予支持，定期开展继续医学教育项目等。

- 投标人可以提供的特色服务和优惠措施，并如实说明需院方配合的内容。

- 由于中标人单方面原因造成本项目未能正常实施进行的视同合作到期，中标方须承担相关责任。

4. 运营管理监控机制：

4.1 运营管理监控要求：

由采购人制定运营管理考核方案，中标人应负责导入更先进的运营管理理念与绩效工具，通过技术和服务的提供带动科室管理水平的提升和学科建设的发展。

4.2 考核方式：

由采购人和中标方组成运营管理考核小组对检验中心的运营进行年度考核；具体考核心方案中标后另行商定。

4.3 其他监控内容（在实施具体考核的基础上还应做好以下内容的监测和管控）：

- 运营情况监测，例如医院就诊人数、接诊率监测；

- 信息发布，例如向公众发布医疗收费价格；

- 定期报告，项目管委会按月或按季提交绩效情况报告；

- 保证相关信息的真实性、准确性和完整性等。

- 人员配备的情况（人员水平、配备的及时性）

5. 风险管理：如因收费标准变化或国家政策性因素变化，则根据相关法规双方协商解决。

6. 合作期满后项目移交：

6.1 项目移交范围包括：

- 项目设施；

- 与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

- 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

- 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）；

- 移交项目所需的其他文件。

- 上述条件在合作期满后均须无偿移交给采购人。

6.2 项目移交条件和标准：

- 权利方面的条件和标准：项目正常实施至合作期满，医院与中标人进行项目移交；如出现特殊情况，医院或中标人单方面提出需提前终止项目实施导致项目移交，必须提前6个月以书面形式告知对方，经双方协商后进行项目资产评估清算，由违约方承担移交费用之后再行移交。

- 技术方面的条件和标准：项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的可持续运营状况。

6.3 项目移交程序：

- 评估和测试：项目移交前，由项目管委会负责对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试，以确保项目在移交时满足约定要求。

- 移交手续办理：由项目管委会负责办理移交相关的手续。

- 技术转让：中标人应在移交时将项目运营和维护所需要的技术（包含项目实施涉及的所有技术含软件后期的免费使用），全部移交给采购人，并确保采购人不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。

六、付费和调价机制

1. 项目收入：项目收入=设备价格+试剂价格，其中试剂价格以临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比的形式报价。

1.1项目收入包括检验中心下属卫生院上报的检验项目，但不包括本院外送检验项。

1.2外单位体检的检验项目收费按照财务数据根据核算的收费标准计入业务收入；

1.3血库除血制品不纳入业务结算外，其他业务均纳入业务统计。

1.4采血费及真空采血试管费不纳入检验业务收入范畴，真空采血试管由医院自行统一采购。

1.5收入以院方的财务统计为依据，费用每季一结，年终总决算。

1.6核算的标准是当地政府医疗服务行业物价收费标准。

2.项目成本：投标人负责实验室所有的仪器、设备更新投入、试剂耗材集采配送、运营管理、办公家具、办公用品、检验中心的设计装修及其他增值服务等系列项目成本投入。

3. 付费机制：以区域检验中心项业务总收入为基数，投标人的试剂投标报价为“应付款所占项目收入的百分比”。合作期间，采购人根据项目设施的可用性和运营管理表现，按照中标价每季支付费用。

4. 调价机制：如果中标人没有达到项目设施的可用性标准（如数量质量不满足合同要求），采购人有权要求在固定支付的款项中作相应的扣减或调整。检验中心季度实际业务收入及成本的界定以双方商议一致的项目为准。

七、资信商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 可供证明投标人商业信誉或履约能力的其他文件： 1.投标人廉政承诺书、基本情况表、组织结构框图； 2.政府采购政策情况表(如有中小微企业产品)； 3.企业荣誉证书等； |
| 二 | 类似成功案例和业绩证明： 1.类似案例：提供自2015年1月至今在国内的类似区域检验中心运营管理案例合同(包括集采项目)； 有效的证明材料：附相关合同复印件，注明用户联系方式及运行情况的用户证明等。 2.全自动生化免疫流水线的业绩：提供自2010年1月至今，在国内的投入使用的全自动生化免疫流水线的业绩合同；有效的证明材料：附相关合同复印件，注明用户联系方式等。 |
| ▲三 | 建设期限： 1.建设期限：合同签订后6个月内； 2.建设地点：龙泉市人民医院指定地点； 3.具体设备的交货期：收到业主通知后2个月内。 |
| ▲四 | 合作期限：5年 |
| 五 | 财务结算： 试剂报价形式为临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比。区域检验中心实验室临检项目业务总收入包括生化项目、大型免疫发光项目、其他免疫发光项目，自身免疫项目等，特定蛋白项目，凝血项目，糖化血红蛋白项目，微量元素项目，过敏源项目，PCR项目，白带常规检查项目，血培养项目，细菌鉴定项目，血型鉴定等项目。区域检验中心收费（含体检）按浙江省医疗服务收费标准执行。配套试剂、耗材款按临检中心财务总收入算，每季结算一次。结算时实际操作如下： 所需试剂每月根据实际需要发至检验中心，由中标人库管及医院采购科监督员负责登记、接收预入库便于管理，发票不随货，第四个月根据前三个月的实际的结算金额，由中标人开出相应金额100%的增值税发票，采购人支付发票金额的95%。合作期满一年后，经考核合格，支付5%的余款。 新项目（目前三甲医院已经开展）结算价格不超过丽水人民医院现供应价格。新研发项目结算价格不超过50%。 计价标准：当地政府部门规定的收费标准为该项目的唯一计价依据。 本项目履约保证金为100万人民币，合作期满后无息退还。 设备款结算：全部货到安装调试合格后支付设备价格的90%，一年后付清余款。 |
| 六 | 其他条款： 1.投标人应提供投资标的物的投标配置清单（含报价）。 2.根据本章标明所需的投资标的物的主要设备,投标人必须提供技术支持资料(以厂商公布的技术数据表或权威机构出具的报告为准)，并保证其技术支持资料是完整的、真实的。 3.本章要求提供的证明文件及标准数据表等须加盖单位公章。 4.投标人可以提供的合理建议和优惠措施（资产管理、辅助设备、耗材配件、特色服务等）。 5.投标人认为需要提供的其他文件资料或说明等。 6.投标响应本表内容时若需提供附件的，必须注明随表所附文件的名称及其页码或位置。 |

# 评标办法及标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三.评标程序

- 采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2. 本次公开招标分两阶段开标、评审，先开资信/商务/技术文件，资信/商务/技术文件评审结束后，宣布商务技术得分；再开报价文件（未能进入价格评审的投标单位将一律不再开启其报价文件并予以退还报价文件）；报价评审结束后，宣布综合得分排名情况。

评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的商务技术文件或报价文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术文件或报价文件的内容。最终由评标委员会对各有效投标人的商务技术文件或对进入价格评审的有效投标人的报价文件进行打分，并进行汇总。

3. 按照投标人的综合得分（商务技术得分+报价得分）排名，评标委员会推荐中标候选人，经采购单位确认，在招标公告发布的网站上公布中标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对商务技术内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由投标人抽签决定，先抽中者排名在前。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

- 评分标准（满分100分）

第一阶段:商务技术部分（70分）

| 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（63分） | 对项目要求的响应性（15分）： 完全响应招标文件“第三章 项目范围及要求”指标的得15分； 一般条款每负偏离一项扣1分，扣完15分为止，满分15分。 | 15 |
|  | 医用试剂供应品质（8分） 1）现开展项目试剂清单中要求采用原装专用试剂的24个项目，投标人承诺全部提供原装专用试剂的得4分，1-5（含）项不承诺提供原装专用试剂的得2.5分；6-10（含）项不承诺提供原装专用试剂的得1分。10项以上不承诺提供原装专用试剂的得0分； 2）今后拟开展项目试剂清单中要求采用原装专用试剂的项目，投标人承诺全部提供原装专用试剂的得4分，1-5（含）项不承诺提供原装专用试剂的得2.5分；6-10（含）项不承诺提供原装专用试剂的得1分。10项以上不承诺提供原装专用试剂的得0分； | 8 |
|  | 开放试剂（含耗材）供应品质（4分） 现开展项目，今后拟开展项目，不要求提供原装专用试剂的项目，投标人可以提供开放试剂，评委根据提供试剂的品牌性能进行评议，满分4分。 | 4 |
|  | 检验中心装修设计方案（3） 根据投标人提供的检验中心的装修设计方案，从区域划分的合理性、装修材料的选择、施工方案等方面进行综合评议，满分3分。 | 3 |
|  | 仪器配置（6分） 根据投标人对今后拟开展项目及现有设备更新所投入的设备，从其产地、品牌、性能、市场占有率、售后服务等方面进行评价，满分6分。 | 6 |
|  | 运营管理与服务方案（6分） 根据投标人提供的运营管理与服务方案（科室管理、人员管理、资产管理、试剂采集以及质量控制、质量体系建设）的规范性、全面性进行评议，满分6分 | 6 |
|  | 运营团队人员（3分） 根据投标人提供的针对此项目专家团队、运营管理人员、设备维修人员的组成情况及数量进行评议，满分3分。 | 3 |
|  | 区域冷链物流方案（4分） 根据投标人提供的标本物流冷链方案及试剂物流冷链方案的快捷性、可靠性进行综合评议，满分4分。 | 4 |
|  | 信息化网络建设方案（3分）： 根据投标人提供的信息化网络建设方案的科学性、可靠性进行综合评议，满分3分 | 3 |
|  | 售后服务方案（5分）： 根据投标人提供的服务方案，从服务网点的设置、反应时间的快慢、维修力量的强弱等方面进行综合评议，满分5分； | 5 |
|  | 其他特色服务情况（5分） 根据投标人提供与本项目有关的其他特色服务和响应措施等情况进行评议，满分5分。 | 5 |
|  | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 商务分（7分） | 区域检验中心运营管理业绩（3分） 2015年1月至今投标人在国内的类似区域检验中心运营管理业绩(包括集采项目)进行综合评议。投标文件中提供业绩清单、合同复印件、注明用户联系方式及运行情况的用户证明等。 | 3 |
|  | 全自动生化免疫流水线业绩（4分） 投标产品全自动生化免疫流水线自2010年1月至今，在国内的投入使用的业绩进行综合评议。投标文件中提供业绩清单、合同复印件、注明用户联系方式等。 | 4 |

第二阶段：价格评分（30分）

| 投标人 评分项及分值 |
| --- |
| 设备价格分（5分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 设备投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×5%×100 公开唱标中设备价格中含首批设备和后续需投入设备试剂价值可按扣除结算，保留到万位，不足50万的以50万计。 |
| 试剂价格分（25分） | 试剂报价为临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×25%×100 最高限价：投标报价（临床检验试剂及配套耗材消耗费用占科室临检项目收入百分比）最高不得高于28.8%，投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标无效。 |

注：评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

# 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

（供参考）

招标人：（买方）

投标人：（卖方）

甲、乙双方根据                        的招标结果，签署本合同。

一、合同内容

名称、规格、数量：                                             。

具体包括：工程建设(包括检验中心实验室装修设计)、投资标的物(包括安装调试和验收等技术服务）、运营管理服务。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

3.1 投标人应按《招标文件》规定的时间向招标人提供使用货物、服务及工程的有关技术资料。

3.2 没有招标人事先书面同意，投标人不得将由招标人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 投标人应保证所提供的货物、服务及工程或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 投标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 投标人交纳人民币100万元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。（仅限冷链物流及工程建设施工允许分包）

7.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金     元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

。

十、货款支付

10.1 付款方式：                                                 。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 投标人应按《招标文件》的规定向招标人提供未经使用的全新产品。

12.2 投标人提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由投标人承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：投标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，投标人在接到招标人通知后在△小时内到达招标人现场。

12.4 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1招标人对投标人提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标人需在五个工作日内验收。

13.2投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。

13.3招标人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由投标人负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

14.4货物在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

14.5在规定交付期限内由投标人送达招标人指定地点视为交付，投标人同时需通知招标人货物已送达。

十五、项目移交：

15.1项目设施的移交；

15.2与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产的移交；

15.3运营维护项目设施所要求的技术和技术信息的移交；

15.4与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）的移交；

15.5移交项目所需的其他文件的移交。

15.6上述条件在合作期满后均须无偿移交给采购人。

十六、违约责任

16.1招标人无正当理由拒收货物的，招标人向投标人偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2招标人无故逾期验收和办理货款支付手续的,招标人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金。

16.3投标人逾期交付货物的，投标人应按逾期交货总额每日千分之六向招标人支付违约金，由招标人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，招标人可解除本合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致招标人解除合同的，投标人应向招标人支付合同总值5％的违约金，如造成招标人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。

16.4 投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，招标人有权拒收该货物，投标人愿意更换货物但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，招标人可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 龙泉市。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报 龙泉市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

签订日期：                           签订日期：

# 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读

或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

【投标文件目录汇总】

1.资信商务文件：

- 投标书（格式1）

- 法定代表人授权委托书（格式2）

- 商务响应表（格式3）

- 商务能力及证明材料（格式4）

2. 技术文件：

- 技术响应表（格式5）

- 投标技术方案（格式6）

- 投标货物(材料)清单（格式7）

- 主要设备(材料)技术支持资料或证明材料（格式8）

- 供应商认为有必要提供的其他文件（格式9）

3.报价文件：

- 开标(报价)一览表（格式10）

- 投标分项报价明细表（格式11）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件（格式12）

## 格式1：投标书

1.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为      （项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）投标书

（2）法定代表人授权委托书

（3）商务响应表

（4）商务能力及证明材料

（5）技术响应表

（6）投标技术方案

（7）投标货物(材料)清单

（8）主要设备(材料)技术支持资料或证明材料

（9）供应商认为有必要提供的其他文件

（10）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

4. 本投标有效期为自开标日起   120   天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

7. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                       .

## 格式2：法定代表人授权委托书

2.法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                    法定代表人签名：                    .

职        务：                                    职          务：                    .

被授权人身份证号码：                              投标人盖章：                        .

签署时间：                          .

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

## 格式3：商务响应表

3.商务响应表

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 项目范围及需求》中“七、资信商务要求表”部分逐条对应，据实填写；

2.投标人完全复制招标文件资信商务要求作为其投标响应内容，将被视作“负偏离”处理；

3.“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

## 格式4：商务能力及证明材料

### 格式4-1：投标人廉政承诺书

4.1 投标人廉政承诺书

致：（招标代理机构）

我公司郑重声明：

我公司参加               （项目名称、项目编号）活动，满足《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的投标资格要求，包括但不仅限于：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

同时，我公司参加本次采购项目前未参与该项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商；我公司未曾列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司将坚决遵守国家规定的有关廉政要求，并且郑重承诺：

(1) 不向招标方工作人员赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

(2) 不为招标方工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

(3) 不为招标方工作人员提供装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游方便或者其它好处；

(4) 不向招标方工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和健身娱乐活动；

(5) 不接受招标方工作人员介绍的与招标项目有关的产品采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受招标人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备。

我公司此次提交的投标文件所有内容是真实的、可靠的，不存在虚假、造假或隐瞒事实的行为。如有虚假，贵方可取消我公司投标和中标的资格，我方对此无任何异议。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                       .

### 格式4-2：政府采购政策情况表

4.2 政府采购政策情况表

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G                                     .

| 小型、微型 企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 备注 |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 备注 |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 备注 |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 不能享受政策优惠的声明： |

备注：如果投标人及投标产品均不能享受政策优惠，不用填写其他内容及中小企业声明函，应将下面这段话填入上表最后一栏：本公司及投标产品不能享受政策优惠，特此声明。

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与<报价文件>相关内容一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填写“制造商企业类型”，填写内容为“小型”或“微型”。

3.制造商为监狱企业时视同小型、微型企业，同时应提交相关证明文件。

4.节能产品是投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的；环境标志产品是指属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的。请提供《清单》中相关内容页，并对相关内容作圈记显著标识。

5.投标人应当正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，则不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

### 格式4-3：中小企业声明函

4.3 中小企业声明函

（提供企业所在地经济和信息化主管部门开具的小微企业证明）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

### 格式4-4：制造商出具的授权函

4.4 制造商出具的授权函

（供参考，格式可以自拟,可中标后提供）

致：（招标代理机构）

我们    （制造商名称）   是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址）  。兹指派按（国家/地区名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）（项目编号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

(投标人作为代理商)

投标人盖章：                                 制造商盖章：                            .

签字人职务：                                 签字人职务：                            .

签字人姓名：                                 签字人姓名：                            .

签字人签名：                                 签字人签名：                            .

### 格式4-5：原厂售后服务承诺书

4.5 原厂售后服务承诺书

（供参考，格式可以自拟，可中标后提供）

致：（招标代理机构）

我们                     （制造商或者进口产品的国内总代理商）是按      （国家）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                        。兹指派按    （国家）法律成立的、主要营业地址在            的      （投标人）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于             （项目名称、项目编号）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                   ；规格型号：                 ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于  年达产的成熟产品，且生产(完工)日期不早于     年  月；在可以预见的   （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

格式4-6：证书格式

4.6 证书

（评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、投标人声明提交的证书及资信文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及资信文件有关的验证途径。

三、投标人提交的证书(复印件加盖公章)：质量管理认证、环境体系认证、信用等级、荣誉证书等等。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

### 格式4-7：区域检验中心运营管理业绩证明

4.7 2015年1月至今类似区域检验中心运营管理业绩证明

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、根据《第三章 项目范围及需求》中“七、资信商务要求表”的规定，据实填写；

2、随本表附相关有效的合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

### 格式4-8：全自动生化免疫流水线业绩证明

4.8 2010年1月至今全自动生化免疫流水线业绩证明

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、根据《第三章 项目范围及需求》中“七、资信商务要求表”的规定，据实填写；

2、随本表附相关有效的合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

## 格式5：技术响应表

5.技术响应表

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：  CBNB-20191174G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）工程建设要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | （二）龙泉市医学检验中心新增检验主要设备要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | （三）运营管理服务要求 |  |  |  |
| 1 | 管理团队： |  |  |  |
| 1.1 | 投标人应提供本项目的管理实施人员名单，注明相关人员的资历经验、技术资质、特点等。 | 如：项目实施人员名单见P**页；经验、技术资质、特点；详见表格P**页； | 偏离情况 |  |
| 1.2 | 投标人应列明拟为项目提供支持的专家团队名单，附相关人员介绍。 | 为该项目提供支持的专家团队名单，附相关人员介绍。详见表格P**页； | 偏离情况 |  |
|  | …… |  |  |  |

备注：1、根据《第三章 项目范围及要求》中“五、项目技术规范及要求”，按本表格式编制和填写；

2、本表中的“新增主要检验设备要求”部分，须按照列出详细设备清单，并列出每种设备的主要技术参数及配置；

3、投标人完全复制招标文件技术规格要求作为其投标响应内容，将被视作“负偏离”处理；

4、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式6：投标技术方案

6.1技术(服务)方案

填写须知 根据招标文件第三章的“五、项目技术规范及要求”，阐述运营服务方案，格式自拟。

备注：1、投标人可根据本项目特点和自身实际情况作适当调整和补充，以便于理解；

2、随本表附上：工程设计文件（格式6-2）。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

6.2 工程设计文件

（可以单独装订成册，以投标附件的形式密封提交）

填写须知 一、根据本招标文件《第三章 项目范围及要求》中“五、项目技术规范及要求”的有关内容要求进行编制，包括：装饰装修设计方案、装饰装修设计图纸、材料(辅材)清单等所有工程设计成果，格式自拟。 二、《工程设计文件》应当符合《第三章 项目范围及要求》中“五、项目技术规范及要求”的设计依据、内容及深度等要求，可单独装订成册，以投标附件形式密封提交。 三、《工程设计文件》单独封装的，应当符合招标文件《第二章 投标人须知》有关规定，并在包装封面上注明项目名称、项目编号、文件名称、投标人名称、投标人地址等字样，并加盖单位公章。

备注：本说明供参考，投标人可根据本项目特点和自身实际情况作适当调整和补充，以便于理解。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式7：投标货物(材料)清单

7.投标货物(材料)清单

（均不含报价）

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：按照招标文件《第三章 项目范围及要求》中“新增检验主要设备要求”部分逐条对应，据实填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式8：主要设备(材料)技术支持资料或证明材料

8.1 工程建设选用主要材料：根据“投标货物(材料)清单”（格式7）编制。

▲8.2投标人没有按照招标文件要求提供有效的技术支持资料，是投标人的风险，并将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成投标文件未实质性响应招标要求，而导致其投标被拒绝。

## 格式9：投标人认为有必要提供的其他文件

9.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G                                     标项：             .

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书（复印件加盖公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

9.2 建议和优惠

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

说明 一、投标人对于本项目总体规划布局、质量标准、经济目标的理解； 二、投标人对于项目实施重点、难点的分析，以及提供的合理化建议和解决措施； 三、投标人对于项目有关设备配置、技术培训、业务运行、管理服务的优化措施以及优惠条件； 四、投标人认为必要的其他内容（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）。

备注：投标人可根据本项目特点和自身实际情况作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式10：开标(报价)一览表

10.开标（报价）一览表

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 合作期限 | 5年 |
| --- | --- |
| 设备报价 | 万元，本报价中含 万元的试剂。 |
| 试剂报价 | 临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入的百分比 % |
| 投标说明 |  |

备注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式11：投标分项报价明细表

11.投标分项报价明细表

项目名称：龙泉市区域检验中心合作共建项目

项目编号：CBNB-20191174G

| 序号 | 分项内容 | 单价（万元） | 数量 | 小计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 工程建设 |  |  |  |  |
|  | 材料/人工等 |  |  |  |  |
| （二） | 投资标的物 |  |  |  |  |
|  | 设备/耗材/软件等（需具体细化） |  |  |  |  |
| （三） | 运营管理服务 |  |  |  |  |
|  | 人工/维保等 |  |  |  |  |
| 项目投资 | 小写： |
|  | 大写： |
| 其他说明 |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日         期：

## 格式12：投标人针对报价需要说明的其他文件

  - 投标人应自行编制工程量清单报价和工程项目报价汇总表，并且“工程项目总价”应当与“投标分项报价明细表”的“工程建设”分项内容的“小计”相一致。

  - 投标人可以进一步补充“投资标的物”有关的维护运行成本分析、售后服务网点、设备维修及收费标准等说明，以便于价格评审、项目审计及项目移交后的管理。

附表：代理机构考核评价表

浙江省中介代理机构考核评价表

代理机构名称：宁波中基国际招标有限公司

| 填表人 类别 | 采购单位 √供应商 专家 监管部门 |
| --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 对本公司服务的评价 | 项目 | 评价（请在分值范围内进行打分） |
|  | 业务水平（20分） |  |
|  | 服务态度（20分） |  |
|  | 工作质量（20分） |  |
|  | 工作效率（20分） |  |
|  | 公平公正（20分） |  |
|  | 合计 |  |
| 对本公司服务的意见和建议 |  |
| 备注 |  |

填表人签字盖章：                      日期：

注：请将该表填写并加盖公章后，可放入投标文件袋内提交给招标代理机构。