兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机

与盆底康复一体机项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371324201902000103

采购单位：兰陵县人民医院

代理机构：山东元信建设项目管理有限公司

二0一九年四月

目      录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  项目说明、要求	23

第四章  授予合同及参考范本	29

第五章  附件	34

# 第一章  竞争性磋商公告

一、采购项目名称：兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目

二、采购项目编号：SDGP371324201902000103

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目分包情况：两个包

| 包号 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 全自动细胞形态学染色机 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织； 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.投标单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用中国无不良记录，信用信息以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准及“中国裁判文书网”无行贿记录证明； 5.属于合法的医疗器械制造或经销单位，制造商须提供医疗器械生产许可证，经销商须提供医疗器械经营许可证； 6.具有履行本项目合同的专业技术能力；所投产品及服务必须符合有关现行国家标准或行业标准及招标文件的要求；具有良好的售后服务能力，能提供快速、优质的售后服务； 7、投标单位须在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库注册并进行网上投标报名，报名不成功者不具备投标资格（网址 http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/）； 8、投标单位须访问中国山东政府采购(www.ccgp-shandong.gov.cn)，在报名截止时间前注册并登陆后进行网上投标报名，并提供报名截图； 9.向采购代理机构购买招标文件并登记备案； 10.本项目不接受联合体投标； 11.法律法规规定的其他条件。 | 30万元 |
| B包 | 盆底检测治疗一体机（原装进口） |  | 25万元 |

五、获取招标文件

1.时间：2019年05月09日至2019年05月15日，每天上午08：30至12：00下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外,下同）。

2.地点：兰陵县金山路清雅源。

3.方式：获取招标文件时须提交以下资料：（1）法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表身份证；（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、银行开户许可证；（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；（4）2018年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（缴纳凭证或征缴机构出具的证明）；（5）在“信用中国”无失信、违法等记录查询证明及“中国裁判文书网”无行贿记录证明（提供查询结果网页截图）；（6）临沂市公共资源交易网、中国山东政府采购网网上报名回执单；

以上资料原件审查，验后退回；复印件加盖单位公章一式3份装订成册，并在封面上注明“兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目报名资料”字样，留存备查。验证通过，方可购买招标文件。

招标文件售价：200元/包，售后不退。

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2019年05月21日09时00分至2019年05月21日09时30分

2.地点；兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心；

七、开标时间及地点

1.时间：2019年05月21日09时30分；

2.地点：兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心；

八、投标保证金汇款事宜：

本项目投标保证金: A包6000元；B包5000元；须在开标前以投标单位基本账户转入，在附言处注明本项目交易编号（19CG0101 ），开标前持加盖单位公章的汇款底单到兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心二楼交易中心受理室办理投标保证金收据，无投标保证金收据拒收投标文件。

投标保证金统一汇款至以下账户：

户名：兰陵县政务服务中心管理办公室；

开户行：临商银行兰陵支行

账号：818880101421000417

联系电话：18905497998

地址：兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心二楼交易中心受理室

九、联系方式

1.采购人：兰陵县人民医院

地  址：兰陵县会宝路东首      联系人：王主任

联系方式：0539-5200369

2.采购代理机构：山东元信建设项目管理有限公司

地  址：临沂市兰山区鲁商中心B3-402室

联系人：刘工    联系方式： 15318565600

# 第二章  投标人须知

一、说  明

1.适用法律及范围

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次招标仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的项目。

2.定义

- “采购人”、“招标人”系指兰陵县人民医院。

- “采购代理机构”、“招标代理机构”系指山东元信建设项目管理有限公司。

- “供应商”、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- “评标委员会”系指由招标采购单位依法负责组织，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

- “中标人”系指由评标委员会评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

- 磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的中标单位。

- “原件”系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

- “上一年度”是指从上一年1月1日至项目竞争性磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至项目竞争性磋商公告发布之日，以此类推。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

- 磋商文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真、政府采购信息发布网站公告（中国政府采购招标网）下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

- 除磋商文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

- 磋商文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

1) 投标人必须满足本磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中的相关要求。

2) 投标人必须向招标代理机构购买磋商文件并登记备案。

3) 到投标报名截止时间止在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单记录。

4) 开标前招标代理机构将到检察机关对全体投标人统一进行行贿犯罪档案查询，投标人如有犯罪行为将被取消投标资格，前期费用由其自行承担。

5) 在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

6）投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

7）磋商文件的其它规定和要求。

8）合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

1)投标文件的有效期为自投标截止时间起90个工作日。在此期间，凡符合本磋商文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受磋商文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

2)原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3)投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

4)投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

5)因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人、招标代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

6)本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

1)投标人的投标保证金是投标文件的组成部分，投标保证金的有效期为投标有效期满后一个月内有效。

本项目投标保证金: A包6000元；B包5000元；须在开标前以投标单位基本账户转入，在附言处注明本项目交易编号（19CG0101），开标前持加盖单位公章的汇款底单到兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心二楼交易中心受理室办理投标保证金收据，无投标保证金收据拒收投标文件。

投标保证金统一汇款至以下账户：

户名：兰陵县政务服务中心管理办公室；

开户行：临商银行兰陵支行

账号：818880101421000417

联系电话：18905497998

招标代理机构有权拒绝未按磋商文件规定交纳投标保证金的投标人的投标。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内一次性退还，中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内一次性退还。

- 若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金，因此造成招标人、招标代理机构的损失须由投标人承担，并依法追究其责任：

  - 投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

  - 投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

  - 投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

  - 因中标人主观过错被废除授标；

  - 投标人资格预审通过递交保证金后因主观因素放弃投标；

  - 中标人不能履行采购合同或放弃中标的；

  - 法律法规规定的其它损害国家利益、社会公共利益的情形。

3）中标单位有下列情形之一的，招标人、招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加临沂市政府采购活动，并予以通报:

a)中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

b)法律法规规定其它损害招标人、招标代理机构利益的情形；

c)拒绝履行合同义务的。

- 招标代理机构基础资料的提供

- 投标人确认招标代理机构提供的基础资料存在缺项漏项或计算误差，应于投标截止时间15日之前，以书面形式向招标代理机构提出。投标人未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

- 如潜在投标人认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在投标截止时间15日之前，以有效书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出，招标代理机构应及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

二、磋商文件

9.磋商文件的组成

1) 投标人应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

  - 竞争性磋商公告

  - 投标人须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同及参考范本

  - 附件

2) 除本须知第9.1）款内容外，招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东省、临沂市政府采购网和临沂市公共资源交易中心网上发出的对磋商文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为磋商文件的组成部分，对投标人均起约束作用。

3) 投标人获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照磋商文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.磋商文件的澄清、修改、补充

1) 投标人若对磋商文件有任何疑问，请于投标截止时间15日之前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对磋商文件无任何异议。招标代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。投标单位应提前做好充分准备，书面形式答复以后，投标时间不再后延，投标单位不得以时间等原因再提出异议。

2) 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清、修改、补充等。

3) 磋商文件的澄清、修改、补充等将以书面形式或中国采购招标网网上通知所有购买同一磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

4) 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在中国采购招标网网上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或政府采购网的通知为准（若在山东政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

5) 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在中国采购招标网网上通知所有购买同一磋商文件的投标人。

6）自磋商文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与招标人进行咨询外，禁止以任何方式与招标人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11.答疑会和现场考察

不组织。

12.解释权

1) 本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2) 磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

3) 若投标人没有按磋商文件的规定对磋商文件提出异议，则视为投标人同意及接受磋商文件之全部内容及条款。

13.知识产权

- 投标人应保证在本项目中使用（包括部分使用）任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标产品中所用软件需为正版软件，不得使用盗版软件。

14.磋商文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

三、投标文件的编制

15.投标文件的组成

1) 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。如投标人未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，评标委员会有权取消其中标资格。

2) 投标文件由以下内容组成。

  - 投标函；

  - 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书；

  - 投标保证金交纳凭证；

  - 公开报价一览表；

  - 明细报价表；

  - 商务条款偏离表；

  - 技术条款偏离表；

  - 投标人基本情况表；

  - 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

  - 所投产品医疗器械注册证、注册登记表或备案凭证；

  - 所投产品主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

  - 所投产品的质量认证、合格证书、制造标准、彩页等详细资料；

  - 产品安装调试技术方案及保障措施；

  - 交付时间、质保期、售后服务（含培训）和其他承诺；

  - 中小企业声明函；

  - 小型和微型企业产品明细表；

  - 节能环保产品投标价格明细表；

  - 投标人认为需要提交的其它资料；

  - 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书。

  - 投标文件包装袋密封件正面格式。

3) 唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件）。《公开报价一览表》用密封袋单独密封，在密封袋封口处加盖投标单位公章，与投标文件同时提交，如未提供则视为无效标。

16.投标文件格式

投标文件包括本须知第15条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用磋商文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第15条的内容相悖）。

17.投标报价说明

1) 投标人应根据本磋商文件的要求，结合自身实际情况，对供货范围内的产品详列清单进行报价。

2）本项目非一次性报价。

3）本项目预算价A包30万元；B包25万元;高于各包预算价的投标报价无效。投标人投标报价包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、检验、包装、运输、验收、安装、调试、安装物料、人工、培训、相关税费、利润、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在投标报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其投标报价中，在合同执行中将不予考虑。

4) 开标时，投标文件中《公开报价一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《公开报价一览表》为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《公开报价一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5) 本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。

6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.投标文件份数和签署

1) 投标人应按照本须知第15条的要求，准备一式三份投标文件（一份正本、两份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 投标文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，应分别装订成册，投标人应按磋商文件中提供的文件格式填写“投标函”等资料，并按照磋商文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，页码应连续，不可插页、抽页，不可分册，不可活页装订，牢固胶装成册。

在磋商文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，磋商文件要求盖章的地方应加盖投标人公章。

3) 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19.投标文件的密封和标记（格式见附件）

1) 投标人应将投标文件正本和副本用密封袋分开密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

2) 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在***年***月***日***时之前启封”的字样。

3) 密封袋上除写明本须知第19.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码等。

4) 如果投标文件未按本须知第19.1）款、19.2）款要求装订和加写标记及密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件的递交

20.投标文件的递交

1、递交投标文件的时间、地点、方式：

（1）时间：2019年05月21日09时30分前。

（2）地点：兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心；投标截止时间后送达的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

（3）方式：法定代表人亲自提交投标文件的，应提供法定代表人身份证明书原件及其身份证原件；授权代表提交投标文件的，应提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证原件。

2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构通知的规定时间递交。

3、不接受电子邮件、快递等形式的报价。

21.投标截止时间

1) 投标截止时间：2019年05月21日09时30分前。

2) 招标代理机构可以按须知第10条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

3) 到投标截止时间止，投标供应商或符合实质条件的供应商不足三家时，征得财政部门同意后，按程序变更采购方式，根据国家、山东省、临沂市相关法律法规及规定等，招标活动可继续进行。

22.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

23.投标文件的补充、修改和撤回

1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式递交至招标代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

2) 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条的规定进行编制和签署，并按本须知第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

3) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

4) 在投标截止时间至招标代理机构在磋商文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标、评标与定标

24.开标一般规定

1)时间：2019年05月21日09时30分。

地点：兰陵县妇女儿童活动中心大楼一楼公共资源交易中心，投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的授权代表须签名以证明其出席。

2) 按照本须知第23条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

3) 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加。

4) 开标时，由投标单位代表对投标文件密封情况等进行验证，并签字确认。

5) 开标时，招标代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个投标人的《公开报价一览表》中的投标报价，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

6）招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第24.5）款规定在开标时宣读的全部内容。

25.投标文件的有效性

1) 开标时，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序：

  - 逾期送达或者未送达指定地点的。

  - 投标文件未按要求签署、盖章和密封的。

  - 未按要求递交投标保证金的。

  - 未按规定报价或报价材料不完整的。

  - 报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价的。

  - 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

2) 招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

26.评标委员会

1) 开标后，评标委员会进行评标。

2) 根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数；其中，技术、经济方面的专家不少于成员总数的三分之二。

3) 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并直接确定中标人。

4) 评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

27.评标过程的保密性

1) 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2) 在评标过程中,如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

28.投标文件的初审

1) 开始评标之前，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。采购人或者采购代理机构将依据竞争性磋商公告中关于供应商资格的要求，根据各投标人提供的资质资格证书等材料进行资格审查。合格投标人不足三家的，不得评标。

评标委员会只对通过资格审查的投标人进行详细评审。

2）在详细评标之前，评标委员会将依据磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到磋商文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3) 如果投标文件实质上没有响应磋商文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性响应的投标。

4) 在商务评议时，若出现采购法第36条情形以及下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标：

  - 投标人未按磋商文件要求交纳投标保证金的；

  - 投标文件未按磋商文件规定有签字、盖章处未签字、盖章的；

  - 投标文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的；

  - 投标文件未按磋商文件规定装订的；

  - 投标人的投标文件不符合磋商文件要求的；

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交备选投标方案的或磋商文件有其它说明的除外）；

  - 投标文件符合磋商文件中规定无效标或的其它商务条款；

  - 投标有效期不足的；

  - 公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的；

  - 投标人相互串通投标的；

  - 妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益；

  - 投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的；

  - 法律、法规规定的其它情况。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5) 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标：

    - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

    - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

    - 投标人复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的；

    - 投标文件符合磋商文件中规定无效标或的其它技术条款；

    - 投标文件不满足磋商文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

6) 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.投标文件的澄清

1) 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都做澄清要求。

2) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并做为投标文件的补充部分。

3) 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第29.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30.投标文件的评价和比较

1) 评标委员会将按照本须知第28条的规定，仅对初审合格的投标文件按磋商文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

2) 评定的方法:

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件进行报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后（不少于两轮报价），由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。）

| 评分细则 |
| --- |
| 评审项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| 报价得分 | 30分 | 各报价采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他的报价得分统一按下列公式进行计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 产品质量及性能 | 30分 | 根据所投产品的品牌、规格型号、材质、质量，产品的先进性、稳定性、安全性，产品的节能、易用、易维护等各项性能指标、参数是否完全响应磋商文件参数要求，是否完全满足采购人需求等情况，由评委分别进行打分，优：30-21分，良：20-11分，一般：10-1分。 |
| 商务、技术条款偏离度评价 | 5分 | 根据各投标人对磋商文件商务、技术要求的偏离度进行评价，由专家酌情打分，优:5-4分，良:3-2分，一般:1分。 |
| 服务和 技术支持 | 10分 | 根据投标人所提供的质保期和售后服务承诺，技术支持及售后服务、培训等方面进行综合比较，由专家酌情打分，优:10-8分；良:7-4分；一般:3-1分。 |
| 按期供货、安装调试的保证措施 | 8分 | 根据各投标人按期供货、安装、调试的保证措施进行比较，由专家酌情打分，优:8-6分，良:5-3分，一般:2-1分。 |
| 综合实力 | 12分 | 根据投标人的信誉、荣誉、业绩、技术水平、履约能力等因素由专家酌情打分； 优：12-9分； 良：8-4分； 一般：3-1分。 |
| 其它 | 5分 | 标书制作是否规范，内容是否完整，文字是否清晰，标书中对技术部分的描述是否准确由专家酌情打分；优:5-4分，良:3-2分，一般:1分。 |

具体评分办法：

3）评分办法计算方法：

由各评委在充分审阅投标人投标文件的基础上，按照评分办法对每个投标人进行打分，取其算术平均值为该投标人的评议得分；报价得分、验证得分与评议得分相加为各投标人的最终得分（四舍五入保留2位小数）。

注：除特殊标注外，以上资格审查、符合性审查、综合评分等所需的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、荣誉、业绩等证明文件，以原件为准，须单独提交，在开标前与投标文件一起递交，评审完毕后退还。

4) 定标原则

本次评标采用综合评分法，以上报价和综合评审两部分的综合得分为投标单位最终得分。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据打分评标的需要，评委认为有必要询问投标人代表，以澄清或进一步了解有关本项目招标的事项，有权要求投标人代表回答提问。评委对投标人回答问题的评判，可以作为打分评标的依据。必要时，可以要求投标人将其澄清和解答制作成书面承诺。投标人中标的，该书面承诺成为合同的有效组成部分。

对于提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：政策性功能

1）投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2）小微企业

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供《中小企业声明函》原件，下同），否则不给予价格扣除。

大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3）监狱企业

给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

投标人有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

评标委员会根据评分细则进行综合评分，评审得分最高的作为中标人。评审得分相同的以报价从低到高排序，评审得分相同且报价相同的，按照技术指标从优到劣顺序推荐。

31.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

1）无论基于何种原因，本应作无效、处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

评标委员会认定中标供应商投标无效、或者中标供应商的此前评议结果被取消的，磋商文件规定由评标委员会直接确定中标供应商的，应予以，由招标人依法重新组织招标。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。

2）若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

32.特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通投标、投标报价未超项目预算的不足三家以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，招标人有权改用其它采购方式进行采购。

33.特别说明

- 无论投标结果如何，招标人无向投标人解释其中标、未中标原因的义务。

- 无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

- 无论中标与否,已领取磋商文件的投标人对磋商文件负保密责任。

六、合同的授予

34.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第30条规定确定的中标人。

35.中标通知书

1) 中标供应商确定后，中标结果应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标公告期限为1个工作日。

在发布中标公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

2) 中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

36.签订合同

- 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。磋商文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

- 中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

37.中标服务费

1、无论报价过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加报价有关的费用。

- 中标服务费：按照国家有关规定执行，由中标人支付。

- 公证费：中标供应商须在签订合同前向公证处交纳公证费。（如有）

# 项目说明、要求

- 项目说明

- 项目名称：兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目

- 交货时间：签订合同后15天内。

- 交货地点：甲方指定地点。

- 质量要求：质量合格。满足磋商文件要求，与投标文件中描述相一致。

- 付款方式：全部医疗设备安装调试完毕经验收合格后,付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

- 本项目预算价A包30万元；B包25万元；高于各包预算价的报价无效。

- 售后服务要求：

- 安装和调试：中标人应负责将货物运送到用户指定地点安装、调试。设备安装、调试所需工具及安装材料等均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后（验收标准应符合中国有关的国家标准），交付采购人使用，如发现质量问题，采购人有权拒收。

- 技术培训：根据投标产品特点及技术要求，投标人应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。

- 投标人须在报价文件中提供售后服务承诺函，并且要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

- 本次采购设备质保期为1年以上（含一年）（上限由各投标人根据情况自报），质保期内免费上门服务，包括安装、调试、操作培训、故障处理、维修服务、技术咨询等，发生问题8小时内上门服务,72小时内解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施，以保证招标人的正常使用；除人为因素外，因产品本身质量问题均由中标人负责免费维修。

- 在质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。

- 备品备件常年供应，只收取成本价。

- 随时以优惠价格提供产品升级、软件升级等服务。

- 项目要求

（一）供应商应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有的服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。

如果属于节能、环保型产品(属于强制性采购节能、环保范畴的必须投报节能、环保产品)的，应当在报价文件中提供节能、环保型产品证明，也可以载明可以查询的官方网站详细地址，需提供产品质量认证证书、技术合格证书、产品检测报告等相关行业资质证明。

- 供应商所投产品属于国家实施强制性产品认证产品目录范围内的产品的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度产品目录范围内的产品的，必须提供工业产品生产许可证证书；所投产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

- 开标时，供应商须提供所投产品合法有效的授权书。（授权书原件与资格证明等原件一块提交，复印件在报价文件中体现）

- 采购参数及要求：

A包：

全自动细胞形态学染色机

设备名称：全自动细胞形态学染色机

设备数量：1台

设备功能：瑞姬氏染色实验样本，可应用的标本类型包括：血细胞、骨髓细胞、针刺细胞。实现全封闭染色，避免人员生物感染和有毒染液挥发毒害。

四、整体要求：

  - 国家药监局颁发注册证

  - 具有国家质检部门质量认证证书

  - 具有良好的售后服务。

4、满足临床工作需要

- 具体参数要求

1. 适用样本：适用瑞姬氏染色实验样本，可应用的标本类型包括：血细胞、骨髓细胞、针刺细胞等。

2. 技术原理：水平凹槽托盘、水柱注入式瑞姬氏染色原理，杜绝脱片和交叉污染，双侧喷嘴同时加样，节约试剂用量和染色时间；

3. 操作流程：标准染色流程（固定、瑞氏-姬姆萨染液初染、加入缓冲液、冲洗、干燥）；

4. 自动化：染色流程全自动化，只需水平放置玻片，其余无需人工介入，染色完成时，玻片已离心干燥，可直接镜检。

5.玻片设置：点位加样技术、特有位置传感器，可设定染色玻片数目, 1片至20（40）片之间任意选择。

6.程序调整：方便快捷的试剂调节设定，可任意设定染、脱色循环，可自动和手动调整试剂用量，可根据涂片厚薄设定试剂用量，有效节省试剂损耗。

7.染色通量：一次可染色20(40)张玻片，每小时可染色≥200张。

8.运行时间：每组20（40张）染色时间为12分钟。

9.全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境，配备废液导流管，便于集中收集实验有毒有害废液。

10.软件：内置软件包，无外置电脑，触摸屏操作,液晶显示屏显示设备工作状态和各种相关信息。

11.独立管道和喷嘴：各种染液、清洗液和冲洗用水具有独立容器、管道和喷嘴，可独立操作，避免交叉影响；

12.自动清洗：独有管道、喷嘴、托盘（内仓）自动清洗功能，只需一键即可自动清洗，无需人工操作，解决染液堵孔难题。

- 试剂用量：每片染液试剂用量约0.7-2毫升，

- 开展工作所需的试剂，并报试剂价格。

15.安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色，避免人员生物感染和有毒染液挥发毒害，可透过透明盖板观察内部工作状态，及时调整；

16.预警维护：操作显示屏自动显示设备状态，染液余量预警，提醒用户定期提前检查仪器状态保证仪器正常运行，获得长期准确结果。

17.相关认证：设备制造商已取得ISO13485认证、其产品已取得FDA、CE、CFDA认证；

18.设备开展工作所需耗材及试剂价格

# 六、整机免费保修不少于1年，终身维修服务。

# B包：

盆底检测治疗一体机

一、设备名称：盆底检测治疗一体机（原装进口）

二、设备数量：1台

三、设备功能：对患者的盆底肌肉信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。盆底功能评估软件系统，及盆底功能治疗软件系统、产后康复系统。

四、整体要求：

  - 国家药监局颁发进注册证

  - 具有国家质检部门质量认证证书

  - 具有良好的售后服务。

4、满足临床工作需要

- 具体参数要求

- 设备治疗通道数量≥6个，可同时治疗≥3个病人或同时治疗1个病人的≥3个部位。

- 电刺激治疗通道数量≥3个。

- 生物反馈治疗通道数量≥3个。

- 刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥3个。

- 设备专用治疗软件包括：盆底康复治疗软件，盆底功能评估系统，产后评估系统，病历自动生成系统，肌肉张力、疲劳度自动分析系统，泌尿生殖病历自动采集、分析系统，生活质量评估系统，电子排尿记录表。

- 独有可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维进行诊断，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行钟对性治疗。

- 治疗方案及治疗参数的编程：治疗程序及其电流、生物反馈、生物反馈指导线均可编程，独有的个体化方案制定。

- 病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分析。

- 数据处理：数据可备份、统计、分析、更新。

- 电刺激电流类型≥8种，包括：双相脉冲电流、单相脉冲电流、直流、正弦、半正弦单相电流、外部神经电流、脉冲补充电流、同步补充电流。

- 刺激电流强度：10-100mA任意调整。

- 刺激电流脉宽：50-2000uS任意调整。

- 刺激电流频率：5-450Hz任意调整。

- 生物反馈 EMG 可检测范围：0-2000 uV。

- 肌电位灵敏度：≤1 uV。

- 负生物反馈： 病人可在负反馈屏幕指导下有效放松肌肉，放松治疗。

- 条件刺激：当病人进行生物反馈不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

- 生物反馈和电刺激同步通道；在同一通道上，可交叉地进行生物反馈和电刺激。

- 多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。

- 有生物反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反馈曲线、反馈的平均值，和肌力的测量。

- 异常情况下电流受限，设备自动停止治疗，保护病人安全。

- 生物反馈信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。

- 治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，包括电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值的表示、生物反馈训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

- 治疗肌肉类型≥8种，包括横纹肌：I、IIA、IIB、IIC；平滑肌：膀胱、子宫、动脉、淋巴管。

- 治疗病理机理≥8种：止痛、无茵性炎症、静脉淋巴、神经肌肉反射、离子导入、纤维组织、放松、营养；病理≥10种：肌肉萎缩、肛门直肠、肌肉挛缩、皮肤病、风湿病、肌肉痉挛、泌尿生殖、静脉、淋巴等。

- 治疗模式≥10种，包括：电刺激、生物反馈、负生物反馈、生物反馈-电刺激、场景反射、排尿记录表、交叉电流、盆底肌肉康复器、压力张力计等

- 预置治疗方案数≥150个，可满足治疗师的日常治疗需要。

- 编制新的治疗方案数≥10万个以上，治疗师可以编制适合病人具体情况的治疗方案。

- 诊断评估时间≤5分钟。

- 配置电脑：国际品牌标准配置，17寸液晶显示器Windows 2000/2003/XP/Vista。

- 保修期内软件免费升级。

- 提供卫生部中国女性盆底功能障碍防治项目数据上传接口。

- 符合卫生部中国女性盆底功能障碍防治项目三级中心治疗设备所要求的全部评估、治疗功能。

- 提供控制工作所需耗材及价格。

- 设备质保≥1年，提供操作及培训手册。

技术服务：提供中华预防医学会三级网络临床数据库接口、全国培训证书网络数据库接口、欧洲证书培训数据库接口、疑难病例数据库接口。

# 第四章  授予合同及参考范本

一、授予合同前调整货物数量的权力

招标人在授予合同前，有权在法定范围内对货物数量进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

- 中标人在收到中标通知书后，由招标人与其签订采购合同，如有特别约定的，从其约定。

- 由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 合同签订的内容不能超出磋商文件和投标文件的实质性内容。

- 磋商文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

- 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与得分排在中标人之后第一位的投标企业签订采购合同，以此类推。

- 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

- 中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同送采购代理机构两份（其中一份由采购代理机构到兰陵县财政局备案）备案。

临沂市政府采购合同

（供参考）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

日             期：

（甲方）所需                    经山东元信建设项目管理有限公司以公开招标方式进行采购，经评标委员会确定                       （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、磋商文件；

2、中标人投标文件；

3、中标通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：合同签订后     日内交货验收。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合磋商文件、投标文件及乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按磋商文件、投标文件及乙方在报价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由供货方承担。

3、其他售后服务内容：

九、合同生效

合同经采购单位、中标供应商签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，则其已交付的履约保证金，甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交     仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，政府采购监督管理部门  壹  份，代理机构  壹  份。

甲  方：                         乙  方：

名  称：（盖章）                         名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第五章  附  件

附件一：

投 标 函

山东元信建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目 （项目编号：     ）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按磋商文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托（全权代表姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加山东元信建设项目管理有限公司组织的招标活动，全权代表在参加兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目 （项目编号：      ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。

特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

系      <投标人名称>      的法定代表人。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

投标人 （公章）：

年   月   日

附件三：

投标保证金交纳凭证

项目名称：兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目

项目编号：

此处附贴投标保证金交纳凭证扫描件或复印件

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件四：

公 开 报 价 一 览 表

项目名称：兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目

项目编号：

| 包号 | 采购内容 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

说明：1、本表除投标文件内包含外，另一式三份单独密封、递交；

2、投标人必须依据明细报价表编制投标总报价，投标总报价以元为单位；

3、投标报价包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、检验、包装、运输、验收、安装、调试、安装物料、人工、培训、相关税费、利润、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用；

4、本表不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件五：

明 细 报 价 表

项目名称：兰陵县人民医院全自动细胞形态学染色机与盆底康复一体机项目

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 产地及制造厂家 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |
| 根据需要供应商可提供其他必要的备品备件及专用工具，并列出清单，其价格应包括在本设备价格内。 |

说明：1、投标人必须按招标内容及报价要求编制报价明细表，高于各包预算价的报价无效，报价单位为人民币元；

2、本表务必填写清楚，准确无误；

3、报价包括产品、检验、包装、运输、验收、安装、调试、安装物料、人工、培训、相关税费、利润、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用；

4、本表不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件六：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 | 投标文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

备注：如若无偏离须在本表中注明“无”。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 | 投标文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

备注：如若无偏离须在本表中注明“无”。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件八：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |
| 单位注册地址 |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |
| 固定资产净值 （万元） |  | 年平均产值 （万元） |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |
|  | 总经理姓名 |  |
|  | 技术总监姓名 |  |
|  | 财务总监姓名 |  |

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；

2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

3、该表后附有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章），相关行业资格资质证明及竞争性磋商公告中要求提供的其他材料复印件（加盖公章）。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件九：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十：

所投产品医疗器械注册证、注册登记表或备案凭证

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十一：

所投产品主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十二：

所投产品的质量认证、合格证书、制造标准、彩页等详细资料

投标人（公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十三：

安装、调试技术方案及保障措施

投标人（公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十四：

交付时间、质保期、售后服务（含培训）和其他承诺

交付时间： 质保期： 售后服务（含人员培训）： 其他承诺：投标人应做出有利于用户的服务承诺。

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十五：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

日期：    年    月    日

小型和微型企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品报价总计： |

说明：1、本表填入的产品应当是本企业生产的产品或提供其他小型企业、微型企业的产品；提供其他小型、微型企业产品的，须同时提供其企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书原件和声明函。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条第三款之规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如所投产品为小型、微型企业产品，应当按规定格式逐项填写，否则评分时不予价格扣除。如所投产品不是小型、微型企业的产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十六：

节能环保产品投标价格明细表

| 序号 | 节能、环境标志 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 在本次投标报价中所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 节能（环境）标志 产品报价合计 |  |  |

说明：1、节能、环境标志产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能、环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能、环境标志产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

注：后附最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”相应页面的复印件并加盖公章。

附件十七：

投标人认为需要提交的其他资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十八：

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出借、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：

年  月  日

附件十九：

投标文件包装袋密封件正面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

| 公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： | 资质、业绩等证明文件 （提交原件使用） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章及投标人法定代表人或其授权代表签字

—— 本页为最后一页 ——