医院普通试剂材料参数

预算：50000.00元

一、招标内容及参数要求：

拟年用量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 数量 | 参数 |
| 冰乙酸（冰醋酸） | 500g/瓶 | 10瓶 | 分析纯 ≥99.5% CH3COOH.60.05 |
| 甲醛 | 500ml/瓶 | 50瓶 |  HCHO.30.03　40% |
| 甲醇 | 500ml/瓶 | 10瓶 |  |
| 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 1500瓶 | 分析纯 ≥99.7% CH3CH2OH.4607 |
| 二甲苯 | 500ml/瓶 | 1000瓶 | 分析纯 ≥99.0% C6H4(CH3)2.106.17 |
| 硫酸铝钾 | 500g/瓶 | 10瓶 | 分析纯 ≥99.5% KAI(SO4)2.12H2O.474.38 |
| 苏木色精 | 10g/瓶 | 20瓶 | C16H14NO6.302.28原装进口 |
| 中性树胶 | 100ml/瓶 | 50瓶 | 分析纯AR 99% |
| 伊红 | 25g/瓶 | 10瓶 | C20H6Br4Na2O5.691.86水溶性伊红 |
| 乙二胺四乙酸二钾盐 | 100g/瓶 | 10瓶 |  |

二、其他要求：

1. 具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。本次招标服务期限为三年，不得变更合同签约供应商。(具体在合同中约定）。
2. 按需分批采购：供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。
3. 支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下验收合格120天后支付总价款的100%（无息）。

4投标人具有履行合同所需要的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，2016年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

1. 如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任（具体在合同中约定）。

6中标企业应保证采购人在使用中标品种时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

7该包里的所有项目必须具有医疗器械经营许可证，营业执照包含化学试剂，产品授权，具有危险化学品经营许可证。