政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：HTXJ-ZCG(2019)-04号

项目名称：哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤

能力建设项目设备购置

哈密市第二人民医院

中正恒天国际招标有限公司

共同编制

2019年4月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	20

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	39

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	39

第七章  评标办法	63

第八章  政府采购合同（样例）	73

# 第一章  投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受哈密市第二人民医院委托，拟对“哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： HTXJ-ZCG（2019）-04号

二、招标项目：哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：（详见第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、根据采购项目提出的特殊条件。

（详见招标文件第四章）

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2019年4月30日至2019年5月8日10:30-18:00（北京时间，法定节假日除外）在中正恒天国际招标有限公司新疆分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）获取。

招标文件售价：人民币200元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

标书现场发售。获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明（均需加盖供应商单位鲜章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间和开标时间：2019年6月3日11时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：中正恒天国际招标有限公司分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）。

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：哈密市第二人民医院

地    址：哈密市伊州区复兴北路28号

联 系 人：柴玉林

联系电话：0902-2323999

采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司

地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

邮    编：830000

联 系 人：潘老师

联系电话：0991-3650025

2019年4月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：人民币3585万元 包三采购预算：人民币980万元 包六采购预算：人民币676万元 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 包三最高限价：人民币980万元 包六最高限价：人民币676万元 注：超过最高限价的报价无效 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 是否允许进口产品投标 | 本项目允许投标的进口产品： 包三：电子胃肠镜、电子支气管镜、全高清腹腔镜 包六：FISH扫描分析工作站；全自动荧光原位杂交仪；可调单道、多道、固定单移液器；掌上离心机；数字PCR系统；实时荧光定量PCR系统；PCR板离心机；高速离心机；超微量紫外可见光分光光度计；冷冻离心机；全自动磁珠提取纯化系统（全自动核酸提取仪）；涡旋混匀仪；生物安全柜；-86°超低温冰箱；-20°C-40°C实验室冰箱；全温金属浴；荧光计；轮转式石蜡切片机；全自动免疫组化机；正置显微镜；摊、烤片机；全自动染色机；包埋盒打号机；玻片打号机； |
| 4 | 考察现场、 标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 5 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 6 | 投标有效期 | 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标保证金 | 包三金额：190000.00元（人民币壹拾玖万元整） 包六金额：135000.00元（人民币拾叁万伍仟元整） 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至采购代理机构登记备案)。 收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 银行账号：3002013309200110208 交款截止时间：2019年6月2 日17时。 备注：须注明项目编号及分包号，以便登记、查询。 |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的 5 % 交款方式：非现金方式 收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 银行账号：3002013309200110208 备 注：哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置项目 履约保证金 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前 |
| 11 | 对招标文件资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求提出的询问和质疑 | 受理单位：哈密市第二人民医院 采购单位联系人：柴玉林 联系电话：0902-2323999 通讯地址：哈密市伊州区复兴北路28号 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 提出质疑时间：招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。 备注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 12 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：中正恒天国际招标有限公司 联 系 人：潘老师 联系电话：0991-3650025 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即哈密市财政局。 |
| 14 | 评审情况的公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 领取方式 | 中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼受理处领取中标通知书。 联系电话：0991-3650025 |
| 16 | 政府采购合同 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
| 17 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 18 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾 人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、失信企业报价加成 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺，对未进行承诺的失信供应商实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评标。 |
| 19 | 节能、环保、无线局域网产品政策体现 | 1、属于政府强制采购节能产品的，本次投标产品型号必须为列入最新一期（节能清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期节能清单）节能产品政府采购清单内型号（投标产品型号和节能清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在节能清单页复印件并加盖单位公章），否则投标无效（采购单位另有要求的除外）；不属于政府强制采购节能产品但属于节能清单中的优先产品投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 2、本次投标产品型号如为列入最新一期（环保清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期环保清单）环境标志产品政府采购清单内型号（投标产品型号和环保清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在环保清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 3、本次投标产品型号列入最新一期（清单在招标文件发布之日后公布的，同时执行上期和本期清单）无线局域网认证产品政府采购清单内型号（投标产品型号和清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。 4、投标产品属于优先采购节能环保产品，使用综合评分法的，在评分标准中给予加分；使用最低评标价法的，给予该产品2%折扣。 |
| 20 | 招标代理费 | 代理费收取方式：现金或银行转账 代理费收取标准：按照国家计委【2002】1980号文件中关于货物招标收费标准收取，由各包中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 |
| 21 | 样品管理 | 如需提供样品的，未中标供应商在结果公告发布后五个工作日内到代理机构处取回样品，未领取样品的，由代理机构自行处理；中标供应商样品保管与采购人协商处理。 |
| 22 | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |

二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 中正恒天国际招标有限公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场考察

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

### 11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，供应商按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。

15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（但不限于）以下内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.3 开标一览表。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。

15.4 电子文档。投标人针对本项目作出的投标文件相应的电子文档。

### 16.投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本2份），技术商务响应文件（正本1份，副本2份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用Ｕ盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

16.7本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。（实质性要求）

### 18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

19.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 20.投标有效期（实质性要求）

20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件第17条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督代表等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在新疆政府采购网上查看。

### 25.开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

### 26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.3　政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

28.4　采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

28.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 29.合同分包（实质性要求）

29.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标供应商应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收合格报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

### 39. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

## 九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

一、“资格性响应文件”格式

## 1、承诺函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 2、法定代表人/单位负责人授权书

中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。

5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则无效标处理。

提示：委托代理人或法定代表人参加投标时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

3、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

说明:其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准:采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以新疆维吾尔自治区省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

## 5、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

二、“技术商务响应文件”格式

## 1、投标函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的资格性响应文件（正本1份，副本2份），技术商务响应文件（正本1份，副本2份），开标一览表1式2份，电子文档U盘1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

2、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                     第X包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计： 万元 大写： |

注：⒈报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

⒉“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

⒊ “开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

3、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                              第X包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计： 万元 大写： |  |

注：⒈ 投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

⒉“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、投标产品技术参数表

项目编号：

项目名称：                                               第X包

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：⒈供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

⒉按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

⒊供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

5、商务应答表

项目编号：

项目名称：                                        第X包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项全部列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质 等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称 人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称 人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称 人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

7、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

8、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：                                          第X包

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

9、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加        单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

开标日期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11、知识产权承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、根据采购项目提出的特殊条件：投标人应当具备医疗器械生产（经营）许可证。

9、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：采购人或采购代理机构将在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

包三：投标产品均须具备医疗器械注册证；

包六：FISH扫描分析工作站、数字PCR系统、实时荧光定量PCR系统、全自动磁珠提取纯化系统（全自动核酸提取仪）、全自动免疫组化机须具有医疗器械注册证。

（二）资质性要求：

（三）其他类似效力要求：

⑴ 满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

⑵ 投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以新疆维吾尔自治区人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

3、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

4、具备健全的财务会计制度的证明材料：①提供2017年或2018年度经审计的财务报告；②也可提供2017或2018年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

5、有效投标保证金缴纳凭证复印件或保函原件；

6、供应商按照招标文件要求提供承诺函（格式详见第三章）；

7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

8、特殊条件证明材料：

（1）投标人应当提供医疗器械生产（经营）许可证复印件。

（2）根据各包情况提供对应证明材料如下：

包三：投标产品须提供医疗器械注册证复印件；

包六：FISH扫描分析工作站、数字PCR系统、实时荧光定量PCR系统、全自动磁珠提取纯化系统（全自动核酸提取仪）、全自动免疫组化机须提供医疗器械注册证复印件。

要求提供的证明材料均应加盖供应商公章（鲜章）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

2、供应商自行提供认为有利于本次招标的相关真实有效的证明文件及材料。

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

包三：

一、项目概况

1、项目概况：本项目为哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置项目（包三）。

2、本包核心产品为：电子胃肠镜、电子支气管镜、全高清腹腔镜

二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃肠镜 | 1套 | 一、数量：电子胃肠镜检查设备（两套主机，胃镜3条，放大胃镜1条，结肠镜3条，十二指肠镜1条、两套台车显示器）、两套工作站（各含一个彩色激光打印机）、两个注水泵、一个二氧化碳泵、四台内镜检查床、两套双槽内镜全自动洗消机（同时可洗消两条内镜），测漏器2个。 二、总体要求 1、允许整机原装进囗，主机及内镜均为该品牌最新型号； 2、整体设计满足临床需要。 3、提供详细的配置清单 4、整体防水设计 5、通信接囗开放 三、技术参数 1、主机摄像系统： （1）主机光源分体设计，减少由于光源散热不良导致的产品寿命缩短问题。 （2）具有色彩强调功能，使肉眼不能分辨的细微变化得到充分的显示。 （3）具有特殊光染色功能,可充分显示浅表层黏膜的血管分布状态,突出强调黏膜构造的细微变化，可充分利用血色素对光的吸收性。 （4）数字化高清摄像主机，可匹配全数字CCD成像内镜实现高清图像效果，有HDTV高清信号输出模式，并支持HD-SDI和DVI信号输出。 （5）有快速实时冻结功能，便于从连续图片中选择所需图像。 （6）有电子放大功能，有利于提高操作性与诊断率。 （7）具有全自动测光功能，使图像的整体亮度达到最均匀的效果。 （8）可进行自动白平衡。 （9）有构造强调功能，多档可调。 （10）有轮廓强调功能。 （11）内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作参数。 （12）自动增益功能：随着内镜在体内的移动，光线不足时，图像信号自动放大，自动调整图像亮度。 （13）兼容十二指肠镜。 （14）兼容科室现有相关品牌系列内镜。 2、光源： （1）300W氙气灯（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。 （2）能够运用特殊的光学检查技术提高内镜诊断效果，增加检查效率。3、具有自动亮度控制。 （3）调光方式同时有自动/手动两种。 （4）具有过热保护功能。 （5）具有强透光定位功能。 （6）前面板有指示专用滤光片设定。 （7）使用专用滤光片可实现颜色转换。 （8）关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。 3、全高清医用液晶监视器： （1）医疗专用液晶监视器，与主机兼容达到高清显示，具备无信号自动待机功能； （2）屏幕尺寸≥26英寸； （3）分辨率≥1920×1080； （4）有画中画和画外画显示功能； （5）输入/输出 HD-SDI，DVI（仅输入），VGA（仅输入），RGBS，Y/C； （6）扫描线数：1080P。 4、进口高档专用台车： （1）显示器支臂可以上下、左右、前后移动； （2）具有稳压电源； （3）监视器支臂可以上下，左右，前后移动。 5、高清电子胃镜： （1）镜身渐软性设计； （2）CCD可与HDTV兼容； （3）视野角：≥140º； （4）景深：≥2--100mm； （5）插入部外径：≤9.9 mm，先端部外径: ≤ 10.2 mm； （6）钳子管道直径：≥2.8 mm； （7）弯曲角度 上≥210º，下≥90º，左≥100º，右≥100º； （8）有效长度: ≥1030 mm； （9）具有内镜信息记忆功能； （10）遥控按扭:≥4个，可任意设定； （11）具有副送水功能； （12）支持特殊光检查技术，便于早期癌检查及治疗。 6、高清电子结肠镜： （1）镜身硬度可变； （2）CCD可与HDTV兼容； （3）视野角≥140º； （3）视野方向：0º直视； （4）景深：≥3--100mm； （5）插入部外径：≤12.8 mm，先端部外径≤13.2mm； （6）钳子管道直径：≥3.7mm； （7）弯曲角度 ：上≥180º，下≥180º，左≥160º，右≥160º； （8）有效长度: ≥1330 mm； （9）有内镜信息记忆功能； （10）遥控按扭:≥4个，可任意设定； （11）具有副送水管道； （12）支持特殊光检查技术，便于早期癌症的检查及治疗。 7、电子十二指肠镜 （1）视野角：≥100°； （2）最短可视距离10mm； （3）景深：≥5-60mm； （4）插入部外径：≤11.3 mm，先端部外径: ≤13.5mm； （5）钳子管道直径：≥4.2 mm； （6）弯曲角度上≥210°，下≥90°，左≥90°，右≥110°； （7）有效长度:≤1260 mm； （8）遥控按扭:≥4个，可设定主机菜单功能到遥控按钮上； 8、放大胃镜： （1）具备HDTV图像； （2）视野角：广角≥140°，长焦≥45°； （3）景深：广角≥6-100mm，长焦≥2-3mm； （4）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°； （5）先端部外径≤10.6mm； （6）插入部外径≤9.8mm； （7）钳子管道内径≥2.8mm； （8）有效长度≥1030mm； （9）全长≥1350mm； （10）具备副送水功能； （11）光学放大≥80倍； （12）具备特殊光检查技术。 |  |
| 2 | 电子支气管镜 | 1套 | 一、数量：电子支气管镜检查设备（主机1套，电子支气管镜1根、台车1套）、工作站1套（含一台彩色激光打印机）、内镜检查床1台、内镜洗消槽1套、测漏器1个、储镜柜一个、床旁心电监护仪一台、除颤监护仪一台、抢救车一辆、冰箱一台、简易呼吸器、成人支气管内阻断器。 二、总体要求 1、允许整机原装进囗，主机及内镜均为该品牌最新型号； 2、整体设计满足临床需要。 3、提供详细的配置清单 4、整体防水设计 5、通信接囗开放 三、技术参数 1、影像处理中心性能要求： （1）数字化高清摄像主机。 （2）有标清和HDTV高清信号输出模式。 （3）具有色彩强调功能，能选择性地使红白对比加强，使肉眼不能分辨的细微变化得到充分的显示。 （4）具有色图显示功能，突出强调细微病灶，从而增加病理筛查率。 （5）具有NBI窄带光波检查功能和AFI特殊光波检查功能,可充分显示浅表层黏膜的血管分布状态,可突出强调黏膜构造的细微变化，可充分利用血色素对光的吸收性. （6）有快速实时冻结及电子放大功能。 （7）测光模式具有：平均测光、峰值测光、全自动测光功能。 （8）可通过面板上的按键进行自动白平衡调节。 （9）有构造强调及轮廓强调功能，充分显示病变的轮廓和细微结构。 （10）内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作参数。 （11）主机和光源分体设计。 2、氙气冷光： （1）300W氙气灯（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。 （2）配有NBI(Narrow Band Imaging)和AFI(Auto Florescence Imaging)专用滤光系统。 （3）送气压力分4档。 （4）自动亮度控制，自动曝光17档。 （5）调光方式同时有自动/手动两种。 （6）具有过热保护功能。 （7）具有强透光定位功能。 （8）前面板有指示专用滤光片设定。 （9）使用专用滤光片可实现颜色转换。 （10）关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。 3、医用显示器性能要求： （1）与主机兼容达到高清显示 （2）屏幕尺寸≥26英寸 （3）分辨率≥1920×1080 （4）有画中画和画外画显示功能 （5）输入/输出 HD-SDI，DVI（仅输入），VGA（仅输入），RGBS，Y/C （6）扫描线数：1080P 4、电子支气管镜： （1）标准高清晰度画质电子支气管镜具有NBI(窄带成像）技术 （2）镜身渐软性设计 （3）CCD可与HDTV兼容 （4）视野角:≥120º （5）视野方向：0º直视 （6）景深：≤2-100mm （7）软性部外径：≤5.0 mm，先端部外径:≤5.0mm （8）钳子管道直径：≥1.95 mm （9）弯曲角度：上≥210º，下≥130º， （10）有效长度:≥600 mm （11）有内镜信息记忆功能 （12）插入管具有旋转功能，左右各旋转≥120º （13）一触式防水接头，无须防水盖 （14）最小可视距离为≤3.0mm |  |
| 3 | 除颤监护仪 | 1套 | 一、工作条件 1.电源：100V-240V交流，50/60Hz，交直流两用 1.环境温度：在摄氏0-45度下运行，在摄氏-20-70度下储存 1.环境湿度：高达95%的相对湿度 二、技术规格 1、彩色TFT液晶显示屏，分辨率480*640像素，可同时显示4道波形 2、全中文操作界面 3、低能量非逐级递增的可根据病人阻抗自动调整波形的智能双相波除颤，大能量200J 4、手动除颤及标配AED功能，AED带中文语音提示功能 5、能选配体外起搏功能：脉冲宽度：40毫秒±10% 6、能使用一次性除颤、监护和起搏电极 7、成人、儿童一体化电极板 8、 手柄带接触病人指示灯 9、充电200J小于5秒，ALS人员也可进行同步电复律和无创起搏的治疗 10、自动打印除颤、充电、放电、事件等过程，可根据需求自主设置 11、内置电池：每块电池200J除颤50次以上或5小时的监护（2块） 12、内部存储50份以上“事件总结”，每个事件中存储8小时连续的心电图波形或是事件 13、体外除颤：1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、 200J（共 20个档位可选） 14、体内除颤：1-10J、15J、20J、30J、50J（共14个档位可选） 15、心电监护：3导联，能选配5导联或12导联心电监护 16、室颤、室速报警 17、75mm宽幅打印机：可实时打印或延迟10秒打印； 18、除颤可选择：同步及非同步方式 19监护功能：可选血氧饱和度、无创血压、呼末二氧化碳 20、 “待命”指示器；自动化自检功能 标准配置：手动除颤、自动除颤AED、3导连心电监测、原装进口锂电电池一块.打印及传输功能 .血氧饱和度/脉搏、 |  |
| 4 | 全高清腹腔镜 | 一套 | 一、要求： 要求：允许原装进口，摄像系统、光源、气腹机、镜子及器械、显示器均为同一品牌。 二、技术参数 (一)主机 1. 处理3D 和2D 画面信号，分辨率为1920x1080，逐行扫描。 2. 集成图文工作站，术中记录1920x1080P 全高清录像及1920x1080 高清图片。 3. 摄像主机用有至少4 个USB 接口，可连接外接存储设备（U 盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、脚踏），打印机（实现术中打印）。 4. 主机内两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。 5. 实现单平台双镜联合，在2D显示情况下，可以实现两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏示。 6. 通过图形化中文菜单选择图像增亮功能或宽动照明功能，可以根据术野情况自动补充光亮度，使内镜下图像亮度均匀。 7. 通过图形化中文菜单选择图像优化解析，根据手术需要，动态调节画面亮度暗处增亮，降低反光；增强图像的色彩表现，凸显物体的细节表现。 8. 通过图形化中文菜单可以选择2种腔镜光谱分析处理模式 9. 可升级，兼容性强。主机通过增配硬件可兼容同品牌包含3D镜子在内的多种类高清三晶片摄像头和多种类电子软镜、纤维软镜。用于满足多科室手术使用需求。 10. 3D 术野画面至少5 级亮度可调。 11. 术野画面至少5 级电子变焦功能。 12. 3D 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 13. 可实现3D 和2D 图像之间的一键切换。 14. 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 15. 3D 信号输出端口至少包含：3G-SDI 数字端口1 个，DVI-D 数字端口2 个。 16. 电气安全：医用设备电气安全CF 级别I 类防护，可应用于心脏设备。 (二)全高清电子镜（2套）： 1. 采集像素：电子镜像素为1920 x 1080，双路1080P 采集。 2. 电子镜整体可以进行预真空高温高压灭菌。 3. 最大景深不小于200mm, 可远距离观察。 4. 视野范围不小于80°。 5. 具有防雾功能，防止镜面起雾。 6. 重量不高于420g，可进行单手控制，方便术中操作。 7. 免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。 8. 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 9. 摄像头3 个按键可设置不少于4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。 10. 电气安全：医用设备电气安全CF 级别I 类防护，可应用于心脏设备。 11. 标配原厂专用消毒盒。 （三）显示器：（1台） 1.原装进口32寸医用级全高清监视器，能提供高清的三维或二维图像； 2.宽高比16：9，207万像素（1920 x1080） 3.信号处理10Bit 4.圆偏振3D显示技术 5.具有3D视差模拟技术和3D视点检查技术 6.具有左右图像切换功能、画中画功能、镜像功能和按键禁止功能 7.具有3D/2D自由切换和3D/2D色彩自动匹配功能 8.三种 隔行/逐行 转换模式 9.输入信号：DVI-D、HD15;RGB、Y/C;Composite、多种扩展板卡插槽 10.输出信号：RGB、Y/C、Composite （四）冷光源.（1套） 1. 氙气冷光源≥300W。 2. 色温6000K,贴近自然光。 3. 具有灯泡寿命预警功能。 4. 灯泡寿命≥500小时。 5. 带集总控制系统，可以无缝连接一体化手术室。 6. CF一类认证，可用于心脏手术。 （五）导光束：（2根） 1. 导光束，300cm，直径4.8mm，耐高温，可高温高压消毒。 （六）气腹机（1套） 1. 全自动气腹机每分钟最大流量30升。 2. 前面板具有压力、流量、流速的数字式显示 。 3. 持续监测腹内压力，当腹内压过高时立即自动减压。 4. 智能化设计，能够在短时间内使腹内压力达到预设值。 5. 具有气瓶供气和中央供气两种模式。 6. 半连续流量模式/间断流量模式，两种模式配合不同的手术需要. 7. 具有气体恒温加热功能。 （七）五层腔镜专用台车（1台） 要求：配低温消毒锅一台 服务：疆内有厂家服务点。 注：免费开放设备通讯接口。 |  |

三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三个月内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：哈密市第二人民医院指定地点。

（三）付款方式：合同签订后支付30%,验收合格后一个月内一次性付清，履约保证金转为质保金，质保期满后退还。

（四）服务要求：

1、投标产品为进口产品的，投标人须提供生产厂家授权函。

2、质保期一年，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，中标人免费提供设备配件，质保期后只收取材料成本费。

3、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，48小时内服务人员到场解决。

4、培训：货物验收合格一周内，中标人根据采购人需求进行培训服务。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包六：

一、项目概况

1、项目概况：本项目为哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置项目（包六）。

2、本包核心产品为：FISH扫描分析工作站、数字PCR系统、实时荧光定量PCR系统、全自动磁珠提取纯化系统（全自动核酸提取仪）、全自动免疫组化机。

二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FISH实验室设备 | FISH扫描分析工作站 | 1套 | 1、显微镜配备要求 1.1不低于研究级正置荧光显微镜，用于采集FISH荧光图像； 1.2光路系统：无限远光路系统设计，含透射光和反射荧光光路； 1.3按探针要求配置FISH窄通荧光滤片； 1.4荧光光源：X-Cite®显微镜照明系统，120W水银短弧灯，灯使用寿命不少于2000小时。 ★1.5.12V透射光光源≥100W卤素灯泡，（备用灯泡不少于2个），金属卤素灯泡不少于1个； ★1.6采用不低于科研级制冷单色相机：CCD芯片≥1英寸; 物理分辨率≥1600x1200; 单像素大小≥7.4 x 7.4 微米，速度≥17fps 2、扫描平台配备要求 2.1 需要配备UPS电源， 2.2扫描平台控制主机采用电脑工作站（含显示器），与显微镜、捕获系统、控制软件采用一体化整合方式；采用不低于Win7中文操作系统。具有荧光点计数功能。 ★2.3中期相核型及FISH：可捕获单通道荧光核型中期相或多通道捕获中期相FISH图像；可进行多色荧光核型分析 2.4间期细胞FISH：可自动点计数或手动打分分析间期细胞核 2.5系统可以控制荧光显微镜的所有电动部件，能够对荧光多通道图像进行层层叠加，处理中期、细胞FISH及组织FISH样本，样本不低于三种荧光标记； 2.6系统能够自动分析或有选择性合成不同焦面荧光图像，把不同焦面图像组成单一图像（包括所有探针信号）； 2.7 具备完整全面的病人数据库、可以分权限帐号对结果进行多次比较与复查，确保诊断质控、可以自由创建中文病例报告模板，可选择不同核型的显示和中文打印格式，用户可以自行任意修改报告的模板。 3、审查工作站 3.1 FISH扫描主机：品牌电脑工作站1套，配置不低于：英特尔Xeon 8核CPU W-2123，8GBDDR4、 2400MHz ECC内存，硬盘采用RAID5磁盘阵列技术2TB以上，2GB显卡，DVD刻录光驱，正版WIN7以上操作系统，24寸高清LED显示器。配有 FISH扫描分析软件1套 3.2 FISH分析终端：品牌电脑工作站1套，配置不低于：英特尔Xeon 4核CPU i5-6500，8GB DDR4、 2400MHz ECC内存，硬盘采用RAID5磁盘阵列技术1TB以上，1GB显卡，DVD刻录光驱，正版WIN7以上操作系统,24寸高清LED显示器。配有FISH分析软件1套 3.3 彩色激光打印机1台。 3.4 审查工作站与扫描系统组成共享网络，工作站可以分析扫描系统获取的图像 4. 允许整套系统原装进口 |  |
|  |  | 全自动荧光原位杂交仪 | 1套 | ★1.全自动系统：脱蜡、预处理、变性杂交、杂交后冲洗全自动化处理 2.高通量：每次可同时处理不低于24张玻片 3.开放性：试剂和探针均开放 ★4.生物安全性高：采用不低于环保脱蜡液，废液可分类排放到不少于3个废液瓶 5．具有废液液面感应系统 6.废液可分类排放到3个废液瓶中； ★7.准确温控：25-95℃，误差不高于±1℃。 8. 占用面积小：尺寸：24"宽*18"长*15"高，63磅，节省实验室空间 9.允许原装进口 |  |
| 2 | 分子实验室设备 | 可调单道、多道移液器 | 1批 | 1、外壳材料耐腐蚀、标配防滑贴。 ★2、需具备120º旋转式指靠，便于移液间隙休息，防止重复压力损伤。 ★3、小量程的移液器需的活塞不低于2个，增加不低于50%吹出能力 4、需具备防遗忘锁扣:顶部液量调节按钮拔出时可调液量，按回可锁定量程调节，预防误操作。 5、具有ISO9001:2000 、ISO 13485:2003、CE认证证书 ★6、配置要求： 单道移液器不少于3套（0.2-2uL、2-20uL、10-100uL、20-200uL、100-1000uL）， 多道移液器不少于2把（1.0-10uL、10-100uL）， 移液器枪架不低于3个， 储液槽不低于45个。 7.允许原装进口 |  |
|  |  | 掌上离心机 | 2台 | 1、用于无需高速离心的试剂、样本。 2、金属底座、ABS机身和透明安全盖 ★3、噪音不高于57 dB(A) 4、3-5秒内完成启动或停止 ★5、可容纳八支微管和四支管条(8×1.5/2.0 ml管或 4×(8×0.2 ml)管条,) 6、最大速度 ： 不低于6000r/min 7、最大离心力：不低于2000g 8、重量不高于0.75kg 9、允许进口品牌 |  |
|  |  | 数字PCR系统 | 1套 | 1. 工作条件： 1.1电源：100–220 VAC, 50–60HZ 1.2环境温度： 15-30℃ 1.3相对湿度：相对湿度20-80% 2.技术指标 ★2.1通道数不少于 3色荧光通道 ★2.2反应模式：固态纳米微孔芯片（可扩展）式数字PCR 2.3操作流程不高于4步操作。全程闭管式操作，避免污染 2.4反应通量：1-12张芯片同时反应 2.5芯片的微孔液滴通量不低于20,000个，软件支持微孔液滴通量不低于1,000,000个 2.6 反应体积：每个PCR反应体系不大于1nL 2.7激发光源：LED ★2.8光学检测器：不低于高分辨率COMS 2.9安装时已校准染料不少于： FAM™，VIC®, ROXTM 2.10被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差 2.11数据采集：1分钟不少于一个样本 2.12分析软件: 样本浓度、进行包括数据QC在内的二次分析、支持绝对定量和稀有等位基因检测的云计算分析、稀有等位基因定量可实现手动数据检出。 2.13动态范围：5个对数的线性动态范围1~100,000 2.14检测灵敏度不低于单拷贝检测/反应体系 2.15精密度：不低于可分辨1倍拷贝数差异，置信度不低于95 % ★2.16需要有CFDA认证（生物芯片阅读仪） 3.配置要求 3.1主机一台 3.2配套热循环系统：平板PCR仪1台 3.3配套自动上样装置1台 3.4配套云服务器1套、不低于16GB内存, 2TB硬盘, 4核CPU |  |
|  |  | 实时荧光定量PCR系统 | 1套 | 1、工件条件: 电源：AC 220V±10%/ 50 Hz 环境温度：10-30℃ 相对湿度：≤80% 2、技术指标： 2.1 热循环系统：全新原装进口成套仪器、不少于96孔半导体控温模块 ★2.2温度范围: 4℃-99.9℃ 2.3控温精确度：±0.26℃ 2.4样品通量:不少于通用的8联管、标准96孔板 2.5反应体积:20-100ul 2.6运行时间:小于2个小时 2.7机械设计:检测样品时，样品及光学检测器无需移动 2.8反应后可降温至4℃保存 2.9荧光通道：不少于五色滤光片同时检测5色荧光 2.10分析软件支持Rox荧光校正，去除加样误差和批间差异。 ★2.11激发光源:卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序 ★2.12检测系统: CCD 2.13检测灵敏度:≤10个拷贝数的模板，置信度≥99.7% 2.14线性范围: ≥109 2.15软件系统：需具有绝对定量功能、相对定量功能、SNP分型功能、正版引物探针软件、荧光校正软件 2.16 允许整机原装进口 3.配置要求： 3.1定量PCR主机一台 3.2配套电脑一台 3.3定量分析软件一套 3.4引物探针设计软件一套 3.5安装试剂包一套 3.6软件免费更新 |  |
|  |  | PCR板离心机 | 1台 | 1、双位置垂直转子，可适用于一系列PCR板；微孔板离心机可兼容96孔、384孔、带裙边和无裙边的板。转子拥有整体式板导引装置，能够确保板保持垂直方向，而不会在转子内倾斜。 2、容量：2标准 PCR 板 3、转速：2500rpm 4、离心力：500×g 5、温度：4℃-35℃ 6、转子：垂直固定 7、电压：230V, 50-60 Hz 8、允许原装进口 |  |
|  |  | 高速离心机 | 1台 | 用途： 主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。 2. 主要技术指标 2.1所有转子可高温高压灭菌(121 °C，20 分钟) 2.2独特的气流导向,最高转速运行20分钟后，温度仅为 12 °C，保持样品低温离心 2.3数字显示屏便于操作，离心结束后顶盖可以自动开启 2.4压缩机频率调制器降低噪音水平，实现超静音操作 2.5符合最严格的IEC 1010-2-020离心机安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室 2.6容量：12x 1.5/2.0 ml，最大转速：13,500 rpm, 最大离心力: 12,300x g 基本配置 3.1 主机 1 套 3.2 铝制角转子1个，容量：12x 1.5/2.0 ml，最大转速：13,500 rpm, 最大离心力: 12,300 x g； 3.3 PCR 转子，PCR排管转子(2XPCR8排管)，最大转速：13,500 rpm, 最大离心力: 12,300 x g； 4.允许原装进口 |  |
|  |  | 超微量紫外可见光分光光度计 | 1套 | 主要用途：微量核酸、蛋白浓度的测定 一、技术指标： ★1.检测范围：dsDNA 2ng/ul-15ug/ul 2. 波长范围：190－840nmnm连续波长全光谱分析； 3. 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 4. 最小样品体积≤1ul； 5. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 6.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 7．仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性； 8．允许整机原装进口 二、配置要求： 1．超微量紫外可见光分光光度计主机1台 2．配备笔记本电脑一台 |  |
|  |  | 冷冻离心机 | 1台 | 1用途： 主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。 2主要技术指标 2.1主要技术参数 2.1.1具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 2.1.2 Auto-Lock III转子锁紧系统，预冷，无氟制冷，ClickSeal®密封系统 ★2.1.3 ClickSeal®防生物污染盖轻量、符合人体工学且经过认证，并具有样品可视特性 2.1.4即使在最高转速时，也可保持 4°C。 ★2.1.5最高转速为17850 rpm，最大相对离心力为 30279 x g。 2.1.6离心时间设定范围：0.5至99分钟，或连续运行。 2.1.7具备定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 2.2安全特性: 2.2.1转子可在 121°C， 高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。 2.2.2自动失衡检测功能 2.2.3自动转子识别功能 3．允许整机原装进口 3基本配置 3.1 主机：1 套 ★3.2合金气密性固定角转MicroClick转子1个，容量：24 x 1.5/2.0 ml，最大转速：17850 rpm, 最大离心力: 30279x g； |  |
|  |  | 全自动磁珠提取纯化系统 | 1套 | 一、技术参数 1.适用样品范围：全血、拭子、血浆、血清、组织 2.可提取：游离核酸、miRNA/mRNA、石蜡切片DNA/RNA 3.磁棒类型：末端充磁的非拼接式一体化永磁棒 ★4. 样品通量≥20个 ★5. 工作体积：30-5000μl，标准磁头：30-1000μl；大体积磁头：200-5000μl 6. 具有温度控制功能，温度范围10-75℃，温度精准度：≤±1℃ ★7. 具有独立于96深孔板的洗脱模块，同时具有加热和制冷模块，产物低温保存：≤4℃ 8. 中文彩色图形化用户界面，实时显示程序运行状态，独立使用 9. 内置USB接口，可直接通过U盘进行程序导入与备份，或通过USB数据线与电脑连接 10. 内置程序分类管理功能，具有≥200个程序存储空间 11. 提供磁珠纯化配套软件，软件权限开放，支持用户重新编程，或使用预编辑的快捷程序组进行优化，具有样本及耗材信息管理和追溯功能，可配备条码阅读器 12. 振荡模式具有多种速度与时间自由组合，低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，具有磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置，磁珠释放、吸附时间及模式可自由编辑 ★13. 试剂开放并兼容用户自定义实验方案，兼容进口及国产磁珠试剂 14. 内置紫外灯、方便有效的杀菌 15. 提供原厂技术支持和售后服务，允许整机原装进口，具有CDFA国家级医疗器械备案 二、配置要求 1. 全自动磁珠提取纯化系统 1台 2. 配套磁珠纯化软件 1套 |  |
|  |  | 涡旋混匀仪 | 2台 | 1.震荡方式：圆周振荡 2.周转直径: ≤4mm 3.最大载重(含垫片): 0.4kg 4.马达输入功率: 58W 5.马达输出功率: 10W 6.无级调速范围: 500 - 2500 rpm 7.可安装多种试管垫片、酶标板垫片 8.工作模式: 连续工作/点动 ★9.硅质底座脚垫，超强防震，适合高速工作，偏心球轴承 10.铸锌外壳,稳固可靠 11.允许环境温度: 5-40℃ 12.允许相对湿度: 80% |  |
|  |  | 生物安全柜 | 1台 | 1. 气流模式:30%外排，70%循环 ★2.过滤效率:≥99.995% 3.内部尺寸(W×D×H): 1200x630x780mm 4.外部尺寸(W×D×H): 1300x802x1520mm 5.噪音:≤ 67dB ★6.独立双风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度； 7.风速测定:风压来测定风速，能够反应安全柜进气和排气风速 8.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速不低于70% 9. UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制） ★10.前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，能彻底清洗安全柜 11.控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） ★12. 符合CFDA认证 13.允许进口品牌 |  |
|  |  | -86°超低温冰箱 | 1台 | 一、技术指标： 1.内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个 2.压缩机:不少于2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机 ★3. 当电压异常和电流异常时具有电压及电流补偿器 4.冷凝风扇≥两台，智能开停，高效节能 5.箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，搁板≥3块 ★6.内门≥四扇，减少冷气丢失 ★7.具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟 8.压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟 9.一级和二级压缩机具有智能启停，安静节能 10. 三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 ★11.外门配有带加热功能的自动减压阀，方便高度密封的外门快速开启. 12.提供不少于九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 ★13.进口品牌、整机零部件不少于2年质保，压缩机不少于4年质保； ★14.符合CE 认证、CFDA认证 15.允许进口品牌 二、配置要求 超低温冰箱主机1台 |  |
|  |  | -20°C-40°C实验室冰箱 | 1台 | 1.体积：276升 2．温度范围-12ºC 到 -40ºC可调,工厂预设温度为-40 ºC ★3.全电脑控制的信息显示中心可直观进行多种状态和参数显示,包括箱体温度及环境温度；并提供五种声光报警提示:温度过高/低,门未关,电力系统异常,传感器故障,后备电池电力异常 ★4.标配25mm接入/输出端口，方便信息采集 ★5.停电情况下，后备电池可继续为报警系统供电18-24小时 6. 可锁定高级钢制外门，为样品提供妥善保护 7.高耐受力结构，确保多年使用无故障 8.高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好高耐受力结构 9.标准轮脚, 方便移动和固定冰箱 10.六个独立内部存储抽屉,并可打开前盖或整体拉出，存储/取放样品方便 ★11.可选配抽屉垫板，方便存放样品 ★12.可选配独立式温度记录仪 ★13.符合CE认证 14.允许进口品牌 |  |
|  |  | 全温金属浴 | 2台 | 技术参数 1.1温度均一性 ±0.2℃ 1.2温度范围 室温0℃到100℃ ★1.3温度分辨率 0.1℃ 1.4模块 可以自由更换 ★ 1.5温度精度 ±0.2℃ 1.6温度控制 微处理器 1.7模块槽材质 不锈钢 1.8模块 从0.2mlpcr管到50ml离心管以及96孔板，有多种模块可选 2.配置要求 主机1台 加热模块：3个 （2ml/1.5ml、 0.2ml、0.5ml） 电源线 1根 说明书 1套 |  |
|  |  | 洁净工作台 | 1套 | 技术参数： 1.空气洁净度 ISO≥ 5级, 100级 2.平均风速(m/s) ≥0.3(可调) 3.噪声(dB(A)) ≤62 4.照度(Lx) ≥300 5．适用人数：双人单面 6.数显式控制界面：三档调速、显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 ★7.可设置紫外灯预约开启和关闭, 实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 8. 工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁。 9.带刹车装置的万向转动脚轮 ★10. 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座，可断电保护。 |  |
|  |  | 荧光计 | 1套 | 1技术指标 1.1特异定量 DNA， RNA 和蛋白质，每个样本测量时间不超过3秒 1.2 测量完整RNA、降解RNA、RNA 完整性，每个样品测量时间不超过5秒 1.3 上样量范围 1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品 ★1.4自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方 1.5双核处理器，计算浓度不大于5 秒 ★1.6彩色 LCD 触摸屏，反应灵敏，操作方便 1.7可通过图形提示样品是否超过测量范围 ★1.8 USB 闪存或 USB 数据线直接与电脑连接存取数据 1.9具有在线设计工具，自定义创建和设计新分析应用 1.10荧光染料与特定分子结合可精确定量 dsDNA，ssDNA， RNA，microRNA 和蛋白质 ★1.11线性检测敏感：dsDNA ≤0.01 ng/μL，ssDNA≤ 0.05 ng/μL，RNA≤ 0.25 ng/μL，microRNA≤0.05 ng/μL ，蛋白质≤ 12.5 ng/μL 1.12处理时间：≤5 秒/样品 1.13检测器：光电二极管，测量范围 300-1,000 nm 1.14预热时间：<35 秒 1.15 允许整机原装进口 2 配置要求 2.1 荧光计1台 2.2 电源线1个 2.3 U 盘（包含英文说明书），1个 2.4 USB 数据线1个 2.5荧光计快速说明（QRC）1个 |  |
| 3 | 病理设备 | 生物组织冷冻包埋机 | 1台 | 一、技术指标 1. 采用铝合金装饰外型设计，整体操作面宽大。 2. 出蜡结构用先进控制方式，彻底避免跑腊滴蜡现象。 3. 显示屏采用19264型液晶显示器，按键用梅花形布局方式，操作直观方便。 4. 定时开机：具有可设定每天24小时定时开/关机和一个星期内任意一天开/关机功能。 5. 随机小冷台采用高性能压缩机，噪音小，可靠，可随时冷冻包埋好的组织。 6. 大容量双保温缸。尺寸约：248 mm×152 mm×60mm，存放组织更多，可干烧。 7. 冷光无影照明，光线柔和、浅晰、节能、保护视力。 8. 镊子孔加热，专利设计，对残蜡清除更方便。 9. 带有回蜡槽，便于随时清理。 10. 蜡嘴罩采用圆弧流线形设计，蜡流量可控，手控与脚控，方便使用。 11. 蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计。 12. 具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度。 13. 具有独立八个温控系统（其中六路温度在30℃-80℃可调）。 14. 蜡阀、蜡管工作温度为65℃—67℃（不可调）；电子冰台工作设定温度¬-15℃—+15℃，可调整。带修蜡仪，具有修蜡功能。 二．工作条件 1.工作电源：AC220V/50HZ 2.最大功率：750AV 3.工作室温度范围：15℃至30℃ 4.石蜡缸温度： 30℃至80℃任意设定 5.控温精度：±1%。 6.工作室相对湿度：最大80％ 7.蜡缸容量：5升 ( 可满足＞500个组织包埋用量) 8．LCD点阵屏动态显示 三、配置要求 1．主机1台 2．操作说明1个 3．保修卡1个 |  |
|  |  | 组织脱水机 | 2台 | 一、技术参数 1．液缸数量：14个（10个液缸，4个蜡缸） 2．有效容量：2000ml×2 3．处理时间：固定缸：0～99小时99分任意设定 试剂缸：0～23小时59分任意设定 石蜡缸：0～23小时59分任意设定 4．运行程序：两种方案，可记忆20套运行程序 ★5、液缸保温模式：双段式加热，液缸室温0～50℃任意调节，蜡缸室温0～80℃任意调节 6．加热方式：精铸内加热（无水加热，国家专利保护） 7．停电保护工作时间：≥6小时 8．电源电压：220V 50HZ ★9.铝合金材料，双开门；轿车级密封软条，防止化学品污染。 10.双吊臂，可容纳不少于240个标准组织包埋盒 二、配置要求 1．主机1台 2．操作说明1个 3．保修卡1个 |  |
|  |  | 轮转式石蜡切片机 | 1台 | 一、工作条件： 1. 电压要求：无 2. 工作温度：+5°C to +40°C 3. 相对湿度：≤60% 二、技术指标 1. 手轮轻，扭矩为20～25； ★2.刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的W型带弧形废屑槽，便于清洁切片废屑； 3. 切片厚度左右端皆可调整，适应左右手； 4. 样品XY轴定位旋钮同位于左侧，方便调节； ★5.样品头可360度旋转，可任意调节切片起始位置； 6. 水平进样前限位有声音提示； ★7.样品回缩按钮位于小手轮下方，回缩值40μm，方便随时开/关回缩功能； 8. 切片计数功能，LCD显示； ★9.切片范围0.5-60μm； 0.5-2 μm，步幅为 0.5 μm； 2-10 μm，步幅为 1 μm； 10-20μm，步幅为 2 μm； 20-60μm ，步幅为 5 μm； 10. 修块厚度：10μm或30μm 11. 可选配升级配置切片转移系统（STS）和样品头冷冻装置（Cool-Cut） 12.允许进口品牌 |  |
|  |  | 全自动免疫组化机 | 1台 | 1. 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预 ★2. 三个独立的玻片架，可以连续上载玻片。 ★3. 抗原修复温度：室温到100度 ★4. 试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害。 ★5. 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀 6. 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件 7. 小容量试剂瓶数量≥36个 ★8. 要求保护组织不脱水不干片，染色质量稳定可靠 ★9. 废液处理：分开收集有害废液和无害废液 10. 识别系统：含红外线和摄像头识别系统 11.模块组合：一台电脑可控制不低于2台染色机 12.具备自检系统，避免错误产生 13.中文操作系统，易操作 14.允许整机原装进口 |  |
|  |  | 正置显微镜 | 3套 | 1工作条件要求 1.1 环境温度：-5℃～40℃ 1.2电源220V（10%）/50Hz 1.3.相对湿度：85% 2技术指标要求 2.1. 研究级正置显微镜，可作明场的观察 ★2.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm ★2.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° ★2.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节 ★2.6 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6） 20X（N.A. 0.40，W.D. 1.2）bu 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring） 100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil） 2.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 2.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22 ★2.9 物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺 2.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1 2.11允许进口品牌 |  |
|  |  | 摊、烤片机 | 1套 | 一、工作条件： 1. 工作电压：230Vac (~)50/60 Hz，400W 2. 工作温度：5℃～40℃ 3. 相对湿度：≤80% 二、技术参数 1. 允许原装进口 2. 尺寸：370 x 295 x 135 mm (D x W x H) 3. 电子温控，精确维持水浴缸恒温状态，确保快速高效地组织摊片 4. 表面亚光黑漆涂层，便于识别石蜡切片 ★5.水浴缸容量3.5L，加深设计，方便玻片以任意角度捞片不会触及缸底 6. 水浴缸周边加宽的边缘，可作烘干切片之用 ★7.玻片平躺烘烤，受热均匀，底面腾空，避免操作员手指直接接触灼热的台面而烫伤 8. 可移动/拆卸的玻片支撑条，可满足不同尺寸的玻片 9. 温度范围：室温 – 30 - 70 °C (±1 °C)， 45 °C下 ★10.Ag+涂层可防止微生物滋生 11. 微型断路器提升安全性 |  |
|  |  | 全自动染色机 | 1台 | 一、工作条件: 1.1 环境温度: 5～40℃， 1.2 相对湿度: ＜80％ 1.3 工作电压: AC100～240V，50～60z 二、 技术参数 2.1 双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短，提升染色速快 2.2 中文彩色触摸屏 2.3 内置照明 2.4 废液液位传感器 ★2.5 总站点41个，试剂缸26个、冲水缸6个，标配5个烤箱 2.6 独立的上载/下载站点各2个，操作方便，灵活性强 2.7 活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散，环保 2.8 多种程序可同时运行，灵活上载 2.9 自动复位键，具紧急召回功能，可在任何必要的时候，调回任一篮标本 2.10紧急启动键：可优先处理特殊标本或紧急标本 ★2.11内置备用电池，在断电40分钟内仍能继续工作 2.12最多可编辑50个程序，每个程序可编辑50个步骤 2.13关键步骤可设置精确染色时间 ★2.14机械臂传送速度快，模拟人手摇动玻片篮减少水滴，减少过缸带液 2.15玻片摇动有3种频率可选，使染片效果更佳 2.16每篮不少于20张玻片，可同时上载10~15篮 2.17试剂缸320ml，节约试剂 2.18 USB接口方便数据传输 2.19 允许整机原装进口 |  |
|  |  | 取材台 | 1套 | 技术参数 1.取材台主体规格：1500长*760宽*1900高（mm） 2.厚度为1.5MM的304不锈钢外壳和厚度为1.5MM的316不锈钢台面 3.配备侧面喷淋系统，冷暖水龙头 4.下排气系统，大功率吸风装置，低噪音 5.下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，排风量3600m3/h 6.全压范围330-550pns 7.工作风噪﹤50db, 风速≥0.8m/s 8.配优质PVC防腐风管 9.一体式水槽、管路粉碎机 |  |
|  |  | 包埋盒打号机 | 1台 | 一、 工作条件: 1.1 环境温度: 5～40℃， 1.2 相对湿度: ＜80％ 1.3 工作电压: 220～240V，50～60z，150VA 二、 技术参数 2.1 扫描枪扫描条形码立即自动编写打印包埋盒，符合按需打印的要求 2.2 可使用进口或国产的标准包埋盒 2.3 耗材：色带 2.4 机器保养方便，无需经常清洗 2.5 可打印各类条码和二维码，与现行所有的 LIS（实验室信息管理系统）或 HIS （医院信息管理系统）兼容，并快速设立自动打印 2.6 可打印 Windows 操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符 ★2.7 三个下载出口，独家创新的双向下载收集槽，可将打印好的包埋盒分别送至打号机两旁的取材台，避免混淆，保证标记的准确性 2.8 字体最小 8 号，最大 72 号，常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下 划线，中文字体可选择黑体、宋体及新宋体，文字方向可 90°旋转 2.9 2 槽，包埋盒上载容量为 150，配置可升级 ★2.10 热转印色带，开封后无使用期限 2.11 打印色带容量：约 20,000 个包埋盒/套 2.12 打印速度：<10 秒/个 2.13 允许整机原装进口 |  |
|  |  | 玻片打号机 | 1台 | 一、工作条件: 1.1 环境温度: 5～40℃， 1.2 相对湿度: ＜80％ 1.3 工作电压: 100～240V，50～60z，550VA 二、技术参数 2.1 打印款集扫描仪，PC（内置软件）、打印机，彩色操作触摸屏于一体 2.2 依靠重力进样，直接垂直打印玻片，防止玻片堵塞；同时避免玻璃碎屑残留 而磨损打印头 2.3 无需定期清洁，免维护 2.4 提供多种接口，USB、以太网接口、Wi-Fi，蓝牙等，满足各种联机需求 2.5 可同时自动或手动上载玻片，无需更换上载槽，直接打印不同类型的玻片（如 常规玻片、防脱玻片、不同颜色丝印玻片等） 2.6 多种打印方式，如扫描二维码、连接 LIS 系统或直接通过触摸屏编辑打印信 息 ★2.7预编辑、存储多个打印模板（如常规 HE，IHC，特染等），通过扫描二维码 智能自动切换打印模板，满足用户的各种需求 2.8 热转印色带打印，开封后无使用期限，无额外的耗 2.9 可打印各类条码和二维码，与现行所有的LIS（实验室信息管理系统） 或 HIS（医院信息管理系统）兼容，并快速设立自动打印 ★2.10可预先编辑常用肿瘤标记物组合，自动打印全套IHC染色玻片 2.11 玻片容量：不得少于70片 2.12 打印色带容量：不低于 12,000 张玻片/卷 2.13 打印速度： 5 秒/片 2.14 允许整机原装进口 |  |
|  |  | 4/-20度冰箱 | 2台 | 1. 压缩机：变频 2. 门款式：双门 3. 控温方式：电脑控温 4. 干湿分储 5. 制冷方式：风冷无霜 6. 容积不小于300L |  |
|  |  | 满足胸腹水沉包埋、采血管离心机 | 2台 | 技术参数 1．最高转速（Max peed）：4200rpm 2. 最大相对离心力（Max RCF）：3352×g 3. 转速精度（Speed accuracy ）：±20rpm 4. 转子最大容量（Rotor capacity）：450ml×4 5. 温升指标（Temperature rise）：≤10℃（运行20分钟） 6. 噪音（Noise）：≤55dB 7. 定时范围（Timer range ）：1min~99h99min59sec 8. 结构（Construction）：钢制结构，不锈钢离心腔 9. 重量（Weight）：70kg 10.转子：水平转头最大转数：4200 最大离心力： 3352 配置： 1.主机1台 2.吊篮：16×50ml（圆吊杯）1个,68×真空采血管1个, 28×15ml（圆底）1个 |  |

三、商务要求

（一）交货时间：合同签订之日起三个月内完成货物的交付，安装、培训等工作在交付后一个月内完成。

（二）交货地点：哈密市第二人民医院指定地点

（三）付款方式：合同签订后支付30%,验收合格后一个月内一次性付清，履约保证金转为质保金，质保期满后退还。

（四）服务要求：

1、投标产品为进口产品的，投标人须提供生产厂家授权函。

2、FISH扫描分析工作站，提供三年免费售后服务，其余产品质保期为一年，质保期内产品出现任何非人为问题免费上门服务，中标人免费提供设备配件，软件免费升级，质保期后只收取材料成本费。

3、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，48小时内服务人员到场解决。

4、培训：货物验收合格一周内，中标人根据采购人需求提供免费的操作及维护培训服务。

现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

集中培训：根据设备技术要求，可向采购人提供使用和维修技术人员培训。

5、技术服务：在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

6、提供满足采购人需求的配套设备，包括：笔记本电脑及投影仪1台、移液器15支。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第七章  评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/授权代表签字或加盖个人名章的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（明确规定为无效投标的情形）；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3.4投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

包三：

| 序 号 | 评分 因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30 | 提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。 |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50分 | 对技术参数的要求全部满足得40分； 技术要求中每正偏离一条加2分，最多加10分。 技术要求中每负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 提供相关证明材料 |
| 3 | 履约能力 10% | 10分 | 1、投标人提供类似项目业绩，提供1份得0.5分，最高得5分； 2、投标人或生产厂家在疆内有专业工程师的，提供1人得1分，最高得5分。 | 提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件； 提供人员证明材料。 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | 1、培训方案（3分） 根据投标人提供的培训方案内容的全面性、合理性和针对性进行综合评比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，其余不得分。 2、服务方案（3分） 根据投标人提供的服务方案内容的全面性、合理性和针对性进行综合评比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，其余不得分。 3、响应时间：5小时内服务人员到场解决的，得2分。（提供证明材料） | 1、2项投标人提供详细的培训方案和服务方案； 3项提供相关证明材料。 |
| 5 | 节能环保1% | 1分 | 投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件为准 |

包六：

| 序 号 | 评分 因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30 | 可提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。 |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50分 | 对技术参数的要求全部满足得40分； 对技术要求中带“ ★”号的正偏离：每正偏离一条加2分，非标“ ★” 参数每正偏离一条加1分，最多加10分。 对技术要求中带“ ★”号的负偏离：每负偏离一条扣2分，非标“ ★” 参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 提供相关证明材料 |
| 3 | 履约能力 7% | 7分 | 投标人提供类似项目业绩，提供1份得1分，最高得7分； | 1、提供类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件； |
| 5 | 售后服务 10% | 10分 | 1、培训方案（4分） 根据投标人提供的培训方案内容的全面性、合理性和针对性进行综合评比，优秀得4分，良好得2分，一般得1分，其余不得分。 2、服务方案（4分） 根据投标人提供的服务方案内容的全面性、合理性和针对性进行综合评比，优秀得4分，良好得2分，一般得1分，其余不得分。 3、响应时间：5小时内服务人员到场解决的，得2分。（提供证明材料） | 投标人提供详细的培训方案和服务方案。 |
| 6 | 节能环保1% | 1分 | 投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件为准 |

4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：哈密市第二人民医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及哈密市第二人民医院提升改造工程肿瘤能力建设项目设备购置（项目编号：HTXJ-ZCG(2019)-04号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日