东莞市桥头医院2019年医疗设备

采购项目

公开招标文件

采购编号 ：441900-26-201904-2623005-0002

采 购 人 ：东莞市桥头医院

二〇一九 年 五 月

目    录

第一部分  投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二部分  投标人须知	8

一、说  明	9

1. 适用范围及资金来源	9

2. 定义	9

3. 投标人资格要求	9

4. 踏勘现场及答疑会	10

5. 合格的货物和服务	10

6. 知识产权	10

7. 投标费用	11

二、招标文件	11

8. 招标文件的组成	11

9. 招标文件的澄清或修改	11

三、投标文件的编制	12

10. 投标文件的语言及度量衡单位	12

11. 投标文件的组成	12

12. 投标文件编制	12

13. 投标报价说明	12

14. 投标有效期	13

15. 投标保证金	13

16. 投标文件的装订、份数和签署	14

四、投标文件的递交	15

17. 投标文件的密封和标记	15

18. 投标截止期	15

19. 迟交的投标文件	15

20. 投标文件的补充、修改与撤回	15

五、开标与评标	16

21. 开标	16

22. 投标文件的有效性	16

23. 评标委员会与评标方法	16

24. 投标文件的评审	17

25. 纪律和保密事项	22

六、授予合同	23

26. 中标公告及中标通知书	23

27. 履约保证金（如有要求）	23

28. 合同签订	24

七、询问或质疑	24

29. 询问	24

30. 质疑	24

八、其他	25

31. 中标服务费	25

32. 招标文件的解释权	25

第三部分  用户需求书	26

第四部分  合同文本	65

第五部分  投标文件格式	70

一、报价文件格式	71

1. 报价总表格式	73

2. 报价明细表格式	74

二、商务技术文件格式	75

三、唱标信封	94

四、投标保证金说明（可选）	95

五、质疑函格式	96

六、担保函格式（可选）	98

# 第一部分  投标邀请

## 一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市桥头医院（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

- 招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- 项目名称：东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目

- 采购编号：441900-26-201904-2623005-0002

- 项目内容：

| 包号 | 采购项目(品目)名称 | 供货期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 生物安全柜 | 合同签订生效后的3个月内完成供货。 | 项目验收合格之日起一年 | 采购人指定的地点 |
|  | 全自动封闭式组织脱水机 |  |  |  |
|  | 阴道分泌物分析仪 |  |  |  |
|  | 移动式平板C型臂X射线机 |  |  |  |
|  | 耳动力系统 |  |  |  |
|  | 高清腹腔镜系统 |  |  |  |
|  | 血液透析机 |  |  |  |
|  | 血液透析滤过机 |  |  |  |
| B | 双通道纤维输尿管软镜 |  |  |  |
|  | 等离子电切系统 |  |  |  |
|  | LED手术无影灯 |  |  |  |
|  | 自体血回收机 |  |  |  |
|  | 电动动力系统 |  |  |  |
|  | 光子治疗仪 |  |  |  |
|  | 血管激光治疗手具 |  |  |  |
|  | 光相干断层扫描仪 |  |  |  |
|  | 中耳分析仪 |  |  |  |
|  | 胸腔按压机 |  |  |  |
|  | 骨密度分析系统 |  |  |  |
|  | 小儿CPAP系列持续无创正压通气系统(高档呼吸机） |  |  |  |

- 供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- ①供应商为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；②供应商为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的投标人，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；③投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

- 本项目不接受联合体投标。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2019年05月20日至2019年05月27日（共5个工作日）。

- 获取招标文件时间：2019年05月20日至2019年05月27日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室。

- 获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 注册登记

- 供应商应在采购结果公示前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）/东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接：http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布采购结果公告的须承担全部责任。

- 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交投标文件时间：2019年06月11日上午09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2019年06月11日上午09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市桥头镇桥光大道（桥头段）3C行政办事中心财政分局6楼会议室。

- 开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

- 采购代理机构的名称、地址和联系方式，有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室

联系人：钟小姐

联系电话：0769－22019033       传    真：0769－22889228

报名、保证金联系人：赖小姐     联系电话：0769－22016033

广东和盛招标代理有限公司

二Ｏ一九年五月

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 适用范围及资金来源

  - 本次招标标的为东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目，详细要求见第三部分《用户需求书》。

  - 资金来源：已批复的财政性资金。

### 定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞市桥头医院。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 投标人资格要求

  - 法定资格条件

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

  - 特定资格条件

    - ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；②、投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》； ③、投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

### 踏勘现场及答疑会

  - 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

### 合格的货物和服务

  - 投标人提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

  - 货物验收。

    - 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

    - 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

    - 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 投标邀请函；

    - 投标人须知；

    - 用户需求书；

    - 拟签订的合同文本；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 价格文件

    - 商务、技术文件

    - 唱标信封（须独立密封）

  - 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

### 投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。

  - 本项目预算包A为人民币7,183,000.00元，包B为人民币5,052,000.00元，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

  - 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

  - 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。

  - 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目 | ￥140000.00 人民币壹拾肆万元整 |
| 包B | 东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目 | ￥100000.00 人民币壹拾元整 |

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为而蒙受损失时其投标保证金可不予退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：3100 1019 0010 0483 95

开户行：东莞农村商业银行东联支行营业部

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准）。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

    - 由专业担保机构或金融机构出具；

    - 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

    - 须在递交投标文件截止时间前将保函原件至代理机构处。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为无效投标。

  - 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

  - 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

### 投标文件的装订、份数和签署

  - 投标人应提交以下投标文件：

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 7 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 7 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、七套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2、投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本、副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东和盛招标代理有限公司；

② 项目名称：东莞市桥头医院2019年医疗设备采购项目；

③ 采购编号：441900-26-201904-2623005-0002；

④        年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

  - 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

  - 如果投标文件没有按本投标人须知第16款和第17.1～17.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定执行。

### 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标人不足3家的，不得开标；

    - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 投标文件的有效性

  - 开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

    - 投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

    - 未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 评标委员会与评标方法

  - 评标委员会

    - 本次招标依法组建评标委员会。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

    - 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

      - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

      - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

      - 就该采购项目招标文件征询过意见的。

  - 评标原则和评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

    - 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

    - 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

### 投标文件的评审

  - 投标文件初步评审

    - 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章；

6）投标有效期及项目供货期限不符合要求；

7）投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标价格的核准

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

    - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

      - 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

      - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

      - 大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照24.4.4.3条规定给予其价格扣除。

    - 评分标准（同时适用所有子包）

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分15分）

（3）技术部分（满分55分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100 |
| 商务评分（15分） |
| 2 | 业绩 | 6分 | 2015年至今(以合同签订时间为准）具有医疗设备类业绩，每个有效业绩得3分，满分6分。（须同时提供合同复印件） |
| 3 | 售后服务便利性 | 4分 | 投标人或产品制造商设置的售后服务机构或分支机构能在2小时内到达现场响应的得4分；4小时内到达现场响应得2分；其他得1分。（不接受第三方提供的售后服务，投标人需提供售后服务承诺函为准。） |
| 4 | 售后服务 | 5分 | 根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：保修期、交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、其它服务承诺）进行评价：优：方案完整合理、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得5分； 良：方案完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：方案基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得1分。 差：未提供对应方案不得分。 |
| 技术评分（55分） |
| 5 | 技术参数响应情况 | 20分 | 根据各投标人对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得20分，其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣3分，扣完为止。 用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料。 |
| 6 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人项目实施方案进行综合评分，包括但不限于供货方案、安装调试方案、质量保证标准、进度安排、验收方案等进行评价: 优：方案完整合理、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得5分； 良：方案完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：方案基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得1分。 差：未提供对应方案不得分。 |
| 7 | 技术先进性和可靠性 | 15分 | 根据投标人提供的设备设计及配置技术、用材情况、实用性和耐用性等进行评价： 根据设备设计及配置技术先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好，得15分； 设备设计及配置技术较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好，得10分； 设备设计及配置技术一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般，得5分； 设备设计及配置技术差，用材可靠性差，实用性、耐用性差，得2分。 |
| 8 | 所投产品的操作性、性能及临床使用评价 | 15分 | 根据投标人所投产品的设备操作、使用是否简单，保养、维修的便利性和设备性能及临床使用评价等方面进行评价： 根据投标人所投产品的设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利，设备性能优越及临床使用评价高得15分； 所投产品的设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利，设备性能较为优越及临床使用评价较高得10分； 所投产品的设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利，设备性能一般及临床使用评价一般得5分； 所投产品的设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利，设备性能较差及临床使用评价较差得2分。 |

  - 推荐中标候选人名单

    - 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

  - 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定执行。

### 纪律和保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

## 六、授予合同

### 中标公告及中标通知书

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

  - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 履约保证金（如有要求）

  - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5﹪，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

    - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

    - 政府采购信用担保：根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

    - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

  - 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

    - 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

    - 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

### 合同签订

  - 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

  - 中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

  - 合同签订之日起3个工作日内，中标人须将所签订的合同副本交至广东和盛招标代理有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、询问或质疑

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

## 八、其他

### 中标服务费

  - 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

  - 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：9550 8802 0474 2200 188

开户行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权在采购人及采购代理机构。

# 第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 1）投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；2）投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；3）投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 本项目不接受联合体投标。 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 2 | 供货期 | 合同签订生效后的3个月内完成供货。 |
| 3 | 供货地点 | 用户指定地点。 |
| 4 | ★付款方式 | 货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕并经采购人验收合格之日起二个月内，中标人向采购人提供全额发票后，采购人向中标人支付合同金额的40%，货物验收合格后第二年起三个月内，采购人向中标人支付合同金额的30%，货物验收合格后第三年起三个月内，采购人向中标人支付合同金额的30%。 |
| 5 | 质保期 | 项目验收合格之日起一年。 |
| 6 | 售后服务 | 质保期内维修人员接到维修通知后8个小时内到达现场，24小时内修复。24小时内不能修复的，必须提供替换品给采购人使用，直到修复完成后退回替换品。质保服务方式均为投标人上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，投标人应长期负责有偿优惠维修。 |
| 7 | 报价内容 | 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 8 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 9 | ★其他要求 | 为保证产品来源的合法性和可靠性，投标人须承诺在中标结果公示后5个工作日内提供进口产品厂家授权证明和进口产品厂家售后服务承诺函原件给采购人备案，否则，视为提供虚假材料应标，并报市政府采购监管部门进行处理，由此引发的所有损失由预中标人负责。（投标人以提供承诺函复印件加盖投标人公章） |

- 技术需求书

子包A

- 采购清单

注：带●号为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。投标人应在投标文件中清晰列明“核心产品名称、规格型号（适用货物）”。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 台 | 7 | 140 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 台 | 3 | 90 |
| 3 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 9.5 |
| 4 | 全自动封闭式组织脱水机 | 台 | 1 | 14.8 |
| 5 | 阴道分泌物分析仪 | 台 | 1 | 11 |
| 6 | 移动式平板C型臂X射线机 | 台 | 1 | 135 |
| 7 | 耳动力系统 | 台 | 1 | 18 |
| 8 | ●高清腹腔镜系统 | 台 | 1 | 300 |
| 最高限价汇总 | 718.30 |

根据《政府采购进口产品管理办法》相关规定、东莞市卫生和计划生育局、东莞市市属公立医院管理中心、东莞市财政局关于印发东莞市公立医院政府采购医疗设备进口产品清单的通知（东卫函〔2018〕210号）要求及采购方相关需求意见，经过组织专家论证，及行业主管部门、采购监督管理部门的批准，本项目《血液透析机、血液透析滤过机、耳动力系统、高清腹腔镜系统》产品接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）；其余产品不接受进口产品投标，如发现含有进口产品，评审委员会有权拒绝其投标文件。

二、技术参数与配置清单

【一、血液透析机】

1、技术参数

▲1.1总体要求：原装进口血液透析机，≥15英寸彩色液晶显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方、消毒液配方全开放。

1.2透析液：

1.2.1透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调

1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

▲1.3血压监测: 原装在线电子血压计监测模块,有实时自动血压监测与报警功能

1.3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

1.3.3静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg

1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

1.5血泵流量 Blood Pump

1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调

1.6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测

1.8超滤控制

1.8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

1.8.2超滤率: 0～4L/h

1.8.3超滤精度: ±1.0%

1.9超滤曲线: 可设定，内置曲线，可存储设定曲线功能

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案

▲1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

▲1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

1.15 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒

1.16具有多台机器联动功能，具有中文一体化计算机中央控制管理软件

1.17血压稳定监测及自动控制功能（可选）

▲1.18标配透析充分性监测装置: 实时持续监测尿素清除率；有实时曲线显示功能及预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案。

1.19水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度。

1.20水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI

1.21具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

1.22安全要求:

符合EN60601-1、EN60601-2-16、EN60601-1-2安全标准

具有欧盟CE认证   1.23 外部设备接口: RS232

1.24电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

1.25后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

2、配置清单

| 1 | 15” TFT彩屏 | 1个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 血泵 | 1个 |
| 3 | 肝素泵 | 1个 |
| 4 | 在线透析充分性监测装置（Adimea） | 1个 |
| 5 | 在线血压计 | 1个 |
| 6 | 透析器夹子 | 1个 |
| 7 | 进水/出水管 | 各1根 |
| 8 | 消毒液吸管 | 1根 |
| 9 | 消毒液支架 | 1个 |
| 10 | 输液支架 | 1个 |
| 11 | 超净滤器支架 | 1个 |
| 12 | 备用电池 | 1个 |
| 13 | 操作手册 | 1本 |

【二、血液透析滤过机】

1、技术参数

▲1.1总体要求：原装进口血液透析滤过机，≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

1.1.1 全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能

1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.2透析液：

1.2.1透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调

1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

▲1.2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液

▲1.3血压监测: 原装在线电子血压计监测模块,有实时自动血压监测与报警功能

1.3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

1.3.3静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg

1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

1.4跨膜压监测

1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

1.5血泵流量

1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调

1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

1.6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测

1.8超滤控制

1.8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

1.8.2超滤率: 0～4L/h

1.8.3超滤精度: ±1.0%

1.9超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案

1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

▲1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

1.16配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

1.17 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

▲1.19标配透析充分性监测装置: 持续监测尿素下降率(URR)与透析充分性(Kt/V)；URR值与Kt/V值可随时切换显示；不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；适用于各种治疗模式(HD,HF,HDF)；有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案

1.20 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

1.21 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

1.22 置换液流量范围: 0-400 ml/分钟

1.23 最大超滤率: 24L/小时

1.24水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度

1.25水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI

1.26具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

1.27安全要求:

具有欧盟CE认证

1.28具有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

1.29电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz。

1.30后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

2、配置清单

| 1 | 15” TFT彩屏 | 1个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 血泵 | 1个 |
| 3 | 置换液泵 | 1 个 |
| 4 | 肝素泵 | 1个 |
| 5 | 在线透析充分性监测装置（Adimea） | 1个 |
| 6 | 在线血压计 | 1个 |
| 7 | 透析器夹子 | 1个 |
| 8 | 进水/出水管 | 各1根 |
| 9 | 消毒液吸管 | 1根 |
| 10 | 消毒液支架 | 1个 |
| 11 | 输液支架 | 1个 |
| 12 | 超净滤器支架 | 1个 |
| 13 | 备用电池 | 1个 |
| 14 | 操作手册 | 1本 |

【三、生物安全柜】

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排，

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

▲（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

▲（4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m3/h

（7）额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载≥500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

▲（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）重量：毛重≤300KG  净重≤279KG  外排风机毛重≤60KG 外排风机净重≤55KG

（12）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

▲（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

▲1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

▲5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

▲6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

▲8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

▲ 9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

▲ 10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

三、资格证明和技术文件

1、TUV机构 ISO9001质量管理认证

2、ISO13485及CE认证

3、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

▲4、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

四、配置清单

1、主机：1台

2、风机：1台

3、遥控器：1个

4、脚踏开关：1个

5、底座：1个

6、紫外灯40W：1个

7、日光灯28W：2个

【四、全自动封闭式组织脱水机】

（一）技术参数要求

1、采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文。

2、环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。

3、处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。

4、定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。

5、具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。

6、备有≥10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。

▲7、试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡.

▲8、一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。

▲9、气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率。

▲10、自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。

▲11、多重安全保护功能：光学传感器感知最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。

▲12、磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。

13、工作结束有声音和屏幕提示。

14、每次最多可处理≥220个有序排列标准包埋盒。

15、试剂瓶数量：≥12个

16、蜡缸数量：≥3个,工作缸数量：1个

▲17、工作室容积：≥6.2L,试剂瓶容积：≥4L

18、工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃，介质为石蜡时温度为58℃-70℃,可调。

19、工作压力：正压<0.03Mpa 负压0-70Kpa,可调。

20、蜡缸温度：58℃-70℃,可调

21、石蜡融化时间≤3小时

22、浸浴设定时间：0～99小时59分,可调

23、进液时间：≤5min；排液时间≤5min

24、搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定

（二）配置清单

1、主机：1台

2、显示器：1台

3、试剂存放桶：13个

4、废蜡存放缸：1个

5、脱水篮：1套

【五、 阴道分泌物分析仪 】

一、检测项目

1、N-乙酰基-β-氨基半乳糖苷酶（NAG）

2、β-葡萄糖醛酸苷酶（GUS)

3、唾液酸苷酶（SNA）

4、白细胞酯酶（LE）

5、过氧化氢（H2O2）

6、pH值

二、基本参数

1、输入电压：220VAC

2、频率：50Hz

3、额定输入功率：≤140VA

4、熔断器额定电流：3A（220V）

5、使用环境条件：环境温度  15℃～30℃

6、相对湿度：40％～85%

7、大气压力：86.0kPa～106.0kPa

8、没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体及振动源的环境

9、主机尺寸：（长×宽×高）：≤780mm×588mm×538mm

10、整机质量：不大于80kg

三、主要性能

▲1.白带镜检与干化学检测一体化检测分析，内置品牌显微镜成像系统，自动镜检，自动对焦，对焦过程动态摄像保存，自动采取镜检优质视野图片存储上传。

▲2.自动盖片涂片技术，自动添加推卸载体盖片，一次性使用避免交叉感染与堵管，自动回收废弃检测盖玻片。

▲3.自动识别判读技术：自动显微镜高清摄像拍照判度识别技术，白带自动镜检（红细胞、白细胞、上皮细胞、滴虫、霉菌、线索细胞），生化检测结果自动识别判读。

四、产品特点

▲1、模式多样：白带自动镜检与分泌物化学卡检测双模式种模式检测，可独立选择单一模式检测操作，可化学五联、六联智能切换模式检测。

▲2.自动化：实现仪器自动镜检和多项生化指标检测全自动化检测判读，自动加样、自动温育、自动判读结果、自动添加化学检测卡、自动废弃化学检测测卡、自动回收废弃检测卡板、自动清洗吸样加样装置及管路。

3、速度快：检测速度≥60个标本/小时

4、实时性：实时检测1-40个标本，可连续进样，标本随到随检，可添加急诊标本

5、准确性：采用独特的颜色识别模块确保了判读结果的准确性和重复性。

6、智能化：电脑中文操作管理软件，简单快捷，人机对话界面，可实时显示每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控，并可根据临床要求对温育温度、温育时间、加样数量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。

7、信息化：自带管理软件连接电脑，中文操作界面，可以自定义部分检测参数，打印中文图文报告，可与医院的信息管理系统联网，实现了检测结果的共享，实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化。

四、配置清单

- 阴道分泌物分析仪：1台

- 电源线：1根

- 保险管：2个

- 数据线：1根

- 光盘（选配）：1张

- 合格证：1张

- 说明书、保修卡、产品三证：1套

- 装箱清单：1张

- 维修保养手册：1份

10、样品架：4个

- 卡板托架：4个

- 废液管：1根

13、服务承诺书：1份

【六、移动式平板C型臂X射线机 】

1、功能及用途要求：适用于急诊、普通外科、脊柱外科、骨科、泌尿外科、妇科、创伤科、疼痛科、整形美容科、手术室等科室，可进行体内去异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉、局部摄影等多种临床诊治。

- 技术指标

2.1组合式高频高压发生装置

2.1.1最大输出功率≥5kW

▲2.1.2主逆变频率≥110kHz

2.1.3阳极热容量≥35kJ（47kHU）

2.1.4管套热容量≥650kJ

2.1.5小焦点≤0.3mm   大焦点≤1.5mm

2.1.6具备手动连续透视模式和自动连续透视模式

2.1.7连续透视最大管电压≥120kV

2.1.8连续透视最大管电流≥4mA

2.1.9具备自动亮度跟踪功能；

2.1.10具备脉冲透视模式

2.1.11脉冲透视最大管电压≥120kV

▲2.1.12脉冲透视最大管电流≥30mA

2.1.13具备摄影模式

2.1.14摄影最大管电压≥120kV

2.1.15摄影最大管电流≥100mA

2.1.16摄影最大mAs≥280 mAs

2.1.17摄影最小mAs ≤1.0mAs

2.2数字影像系统

▲2.2.1动态平板探测器类型：非晶硅

2.2.2探测器闪烁体类型：碘化铯

2.2.3成像范围≥9英寸×9英寸

2.2.4采集矩阵≥1344×1344

▲2.2.5动态范围≥16位

2.2.6像素尺寸≤154um

2.2.7极限空间分辨率≥3.2LP/mm

2.3机架参数

▲2.3.1 C形臂沿轨道滑动≥135°

2.3.2 C形臂绕水平轴旋转≥±180°

2.3.3 C形臂垂直方向移动≥400mm

2.3.4 C形臂水平前后方向移动≥200mm

2.3.5 C形臂绕垂直轴旋转≥±15°

2.3.6 焦屏距≥1000mm

2.3.7 C形臂的弧深≥660mm

2.3.8 C形臂的开口距离≥800mm

▲2.3.9 具备电动辅助支撑臂

▲2.2.10满足双曝光功能和手术室里外同时监控图像。

2.4图像采集处理工作站

2.4.1登记：登记保存、病历查询、工作表（Worklist）。

2.4.2采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪。

2.4.3处理：四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量。

2.4.4报表：保存、预览、专家模板。

2.4.5工作站软件：无损存储、多幅显示、图像W/L实时调节、灰度转换、兴趣区均衡、伽玛（GAMMA）校正、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、图文报告排版打印、专家模板、Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放、图像刻录、工作表（Worklist）等。

▲2.4.6图像清晰度指标灰度等级≥17级

2.5配置要求

2.5.1 C形臂主机架            1套

2.5.2 高频高压X射线发生器和高频逆变电源  1套

▲2.5.3  19英寸1兆灰阶显示屏       3台

2.5.4   9英寸×9英寸动态平板探测器    1套

2.5.5 数字采集处理工作站               1套

2.5.6 密纹滤线栅                       1套

2.5.7可调式限束器                     1套

2.5.8手持控制器                       1套

2.5.9 红光十字定位器                   1套

3、其它商务要求

3.1为保证系统的兼容性和匹配性：要求整机注册，有国家药监局颁发的准字号医疗器械注册证并且在有效期内（提供证明文件）。

▲3.2为了保障后期的售后服务，生产厂商要求具有较强的生产研发能力，同时在广东省内设有生产厂商直属的售后服务机构（子公司、分公司、办事处）(需提供在广东省内工商注册的营业执照并加盖投标人公章)

【七、耳动力系统 】

- 技术参数

1、高性能电机

1.2、用于驱动高速耳钻手柄。

2、连接线

2.1、连接线用于连接高性能电机；

  - ▲能配套本院原耳鼻咽喉动力系统主机。

3、耳钻手柄

3.1、直型，长12.5cm；

  - ▲传动比1:1，最大转速40,000rpm；

  - ▲使用7cm长的钻头或者5.7cm长的钻头。

4、耳钻手柄

4.1、弯型，长度12.5cm；

4.2、 ▲传动比1:2，最大转速80000rpm；

  - ▲使用7cm长的钻头或者5.7cm长的钻头。

5、金刚砂磨钻头

5.1、直轴钻头，钻头为金刚砂材质；

  - ▲每包15个，规格0.6 - 7.0 mm，长70 mm。

6、碳化钨磨钻头

6.1直轴钻头，钻头为碳化钨材质；

6.2、 ▲每包15个，规格0.6 - 7.0 mm，长70 mm。

- 配置清单

- 高性能电机：1个

- 连接线：1个

- 耳钻手柄（直型）：1个

- 耳钻手柄（弯型）：1个

- 金刚砂磨钻头：1包（15个）

- 碳化钨磨钻头：1包（15个）

- 耳刮匙：1把

- 灭菌盒：1个

【八、高清腹腔镜系统 】

一、高清影像处理中心

- 高分辨率，HDTV水平解像度，高清信号输出频率达到1080P（模拟信号RGB或YPrPb；数字信号HD-SDI, DVI）；

- ▲具有窄波成像功能（NBI）；

- 信号输出：RGB：3路；YC：3路；COMP（复合视频信号）：3路；HDTV（RGB或YPrPb）：2路；DV（IEEE1394）：1路；SD-SDI：1路；HD-SDI：1路；DVI，1路；

- 图像强调功能：结构强调A（0-8档）；结构强调B（0-8档）；轮廓强 调功能（0-8档）；

- 色彩强调功能：R±7；B±7；C（色彩增强）±7；

- 具有色彩噪音过滤功能；

- 电子快门：自动（±8）；

- 图像冻结功能，冻结画面更加方便仔细看清病灶；

- 电子放大功能：×1，×1.2，×1.5倍；

- 具有图像注释功能；

- 具有图像索引功能；

- 具有记忆功能，内镜信息存储（用户名，检查时间，评价），自动白  平衡；

- 次屏幕显示功能：静态图像和动态图像同时显示；

- ▲兼容电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜、电子腹腔镜、电子输尿管镜、纤维输尿管镜、纤维鼻咽喉镜、单/三晶片摄像头；

- ▲具有直接数码存储功能；

- 具测光转换功能（PEAK，AVE）；

- ▲具有画中画功能，可外接B超，CT，MR等图像，外接图像大小 （1/4或1/9）和位置可调。

二、内窥镜冷光源

1.高辉度300W氙气光源；

2.灯泡寿命：连续使用≧500小时（配有灯泡寿命计时器），具有后备应急灯系统（即一个光源携带两种灯）；

3.▲具有特殊光观察模式（窄波成像功能：NBI）；

4.有自动调光和手动调光功能（17级）；

5.具有单键切换的备用灯泡；

6.具有广泛的兼容性，适合于任何和主机同类品牌的外科内镜使用高级照明设备；可连接电子内镜、纤维内镜、普通光学视管等；灯泡自动点亮功能；

7.横膈膜式气泵，4级压力开关

8.具有待机模式

三、高清监视器

- ≥26寸高清晰度液晶面板，与主机同一品牌；

- 分辨率1920×1200（WUXGA），宽高比16：10；

- 逐行扫描，无闪烁；

- 支持DVI，SDI数据传输，支持双信号源显示，支持画中画显示；

- RGB+EXT-Sync输入1个；

- 合成（BNC接口）输入1个；

- 纯平薄流线型设计；

- 模拟接口：VGA, CVBS, S-VIDEO，RGB；

- 节能：EPA, VESA兼容；

- 外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求；

四、内镜专用台车

- 内镜专用台车；

- 可固定液晶显示器，可从上下左右倾斜六方向调整监视器角度；

- 可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

- 可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备；

- 可拉伸键盘托盘，可将键盘固定于台车的最上层，方便从不同角度操作。

五、高流量气腹机

1.包括气腹机、气瓶接头，外置减压阀；

2.有内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气；

3.▲全电脑控制，漏气自动补偿，最大气流量45升/分钟；

4.有高（20~45）、中（1.1~19）、低（0.1~1.0）三档流量设定，有实际流量的数字及面板显示功能；

5. 细致的流量调整（0.1~2.0），适用于儿科手术；

6.有腹内压设定，实际腹内压数字及面板显示；

7.有钢瓶压力过低、腹内压过高以及管道堵塞报警功能；

8. ▲有排烟装置，可以通过脚踏开关实现自动排烟；可通过与超声刀的连 接电缆，实现自动排雾；

9.电击保护等级：CF级；

六、全高清三晶片摄像头

1.可高温高压消毒、低温等离子消毒；

2.高清摄像头自带适配器，支持光学变焦电动聚焦，支持单手调焦操作。自定义按钮可设置多种常见功能。

3.卡口型设计，可直接接高清光学视管腹腔镜，兼容10mm、5mm光学视管

七、高清电子腹腔镜

1. ▲数字HDTV-CCD，全屏幕显示，视野方向为30度；

2.视野角度为≥80度；

3.景深≥100mm；

4.总长度≥3390mm，工作长度（视管）≥300mm；

5. ▲先端部芯片技术，高质量图像；

6. ▲无接头的一体化系统；整体式电子腹腔镜具有一体化系统；

7.安装有摄像遥控按钮——手控摄像功能。

8.配备腔镜手术器械一批

八、胸腹腔镜

1.光学性能：镜身直径10mm、视野方向为30度，视野角度90度

2.灭菌方式：可支持高温高压灭菌

3.全屏显示图像，采用非球面镜片技术，实现视野周边不扭曲（平面），广角，景深长，高清晰度视野；

4.配有进口消毒盒一个。

九、高频电刀

- 最大输出功率为320W。

- ▲支持三种高频电输出种类：单极、双极和生理盐水电切。

- 多种输出模式：PureCut/pulsecut/softcoag/forcedcoag等。

- 具有生理盐水检测功能，保证使用的灌流液是正确的。

- 高频电烧装置的脉冲输出模式下，电切与凝固交替输出，切割与止血同步进行，并有两种速度设定。脉冲是内镜下操作比较安全的一种模式。

- 全触摸屏参数设置，可视化直观操作。

- 通用插口支持即插即用，具有器械识别功能。

- 全面支持腹腔镜和消化内镜下的手术治疗。

- 与气腹机联合使用支持自动排烟功能。

十、宫腔电切镜

1. ▲工作长度总长≥190mm；

2.光学视管直径≤4mm，视野角度12度超广角；

3. ▲外管鞘≤8.5mm，可持续灌流，保持视野清晰；

4.可360度旋转；

5.可高温高压消毒；

6.可配备被动式工作把手或主动式工作把手，配环形电极、针形电极、球形电极等多种电极；

7.兼容性更广，可同时兼容双极等离子电切和单极电切；

8. ▲内管鞘耐高温陶瓷先端部，具有ABS防堵塞系统；

9.所有管鞘均经过非磨砂处理。

十一、膨宫泵

- 功率：50-60Hz；

- 功耗：45VA；

- 保护类别：I，BF；

- 压力范围：15-150mm Hg；

- 流速范围：30-500ml/min

- 最大压力：200mmHg；

- 重量≤4kg。

十二、配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 摄像系统 | 高清晰摄像系统主机 | 1 |
|  | 内窥镜冷光源 | 1 |
|  | 26寸全高清监视器 | 1 |
|  | 台车 | 1 |
|  | 气腹机 | 1 |
|  | 高清工作站 | 1 |
|  | 3CCD摄像头 | 1 |
|  | 腹腔镜（配灭菌盒） | 2 |
|  | 导光束 | 1 |
|  | 高清电子腹腔镜 （配灭菌盒） | 1 |
| 腹腔镜手术配套器械 | 左弯分离钳 | 1 |
|  | 钝头抓取钳 | 1 |
|  | 鼠齿式抓取钳 | 1 |
|  | 细齿形抓取钳 | 1 |
|  | 抓取钳，单极 | 1 |
|  | 左弯持针器 | 1 |
|  | 打结器 | 1 |
|  | 高频电极，钩形 | 1 |
|  | 单极左弯剪 | 1 |
|  | 双极镊型分离钳 | 1 |
|  | 吸引/灌流管 | 1 |
|  | 手柄 | 1 |
|  | 套管11mm | 2 |
|  | 穿刺针11mm | 2 |
|  | 备用阀瓣 | 1 |
|  | 外径缩小管 | 1 |
|  | 密封帽 | 1 |
|  | 套管 80mm工作长度 | 2 |
|  | 穿刺针 三角形尖端 80mm工作长度 | 2 |
|  | 阀，用于5.5mm套管 | 1 |
|  | 密封帽 黄色用于5.5mm套管 | 1 |
|  | 左弯分离钳 | 1 |
|  | 持针器 | 1 |
|  | 二氧化碳气腹管 | 1 |
|  | 扇形牵开器 | 1 |
| 宫腔电切镜 | 光学视管，12°，4mm | 1 |
|  | 外管鞘 | 1 |
|  | 内管鞘 | 1 |
|  | 工作把手 | 1 |
|  | 高频电切电极，45°，针形 | 1 |
|  | 高频切除电极，滚球 | 1 |
|  | 高频切除电极，环形 | 1 |
|  | 液体膨宫机(包括 澎宫管、膜片） | 1 |
| 高频电刀 | 高频电刀 | 1 |
|  | 双极单脚踏 | 1 |
|  | 单极电缆线 | 1 |
|  | 负极板电缆线 | 1 |
|  | 负极板 | 1 |
|  | 10mm通讯电缆 | 1 |
|  | 等离子电缆线 | 1 |
|  | 双极电缆线 | 1 |

子包B

一、采购清单

注：带●号为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。投标人应在投标文件中清晰列明“核心产品名称、规格型号（适用货物）”。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道纤维输尿管软镜 | 台 | 1 | 38 |
| 2 | 等离子电切系统 | 台 | 1 | 40 |
| 3 | LED手术无影灯 | 台 | 4 | 80 |
| 4 | 自体血回收机 | 台 | 1 | 50 |
| 5 | 电动动力系统 | 台 | 1 | 62.4 |
| 6 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 9.8 |
| 7 | 血管激光治疗手具 | 台 | 1 | 29 |
| 8 | ●光相干断层扫描仪 | 台 | 1 | 75 |
| 9 | 中耳分析仪 | 台 | 1 | 20 |
| 10 | 胸腔按压机 | 台 | 1 | 28 |
| 11 | 骨密度分析系统 | 台 | 1 | 60 |
| 12 | 小儿CPAP系列持续无创正压通气系统(高档呼吸机） | 台 | 1 | 13 |
| 最高限价汇总 | 505.2 |

根据《政府采购进口产品管理办法》相关规定、东莞市卫生和计划生育局、东莞市市属公立医院管理中心、东莞市财政局关于印发东莞市公立医院政府采购医疗设备进口产品清单的通知（东卫函〔2018〕210号）要求及采购方相关需求意见，和经过组织专家论证，及行业主管部门、采购监督管理部门的批准，本项目《双通道纤维输尿管软镜、自体血回收机、电动动力系统、血管激光治疗手具、中耳分析仪、骨密度分析系统、小儿CPAP系列持续无创正压通气系统》产品接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）；其余产品不接受进口产品投标，如发现含有进口产品，评审委员会有权拒绝其投标文件。

二、技术参数

【1、双通道纤维输尿管软镜】

一 、总体要求：

（1）. 售后服务完善，广东省有服务点；

（2）. 可以提供良好的技术培训。

二、双通道纤维输尿管镜技术参数

1.镜前端直径6Fr，镜后端直径9.9Fr，

▲2.器械通道：2×3.3Fr，单独的激光光纤工作通道，两个通道能够同时或连续灌流入水。

▲3.观察角度0°，上弯曲度270°、下弯曲度270°；带有光纤夹移控制机构，使更有效工作，减少损坏，可同时使用200um激光光纤和1.5Fr网篮，仍可作270度偏转

4.工作长度680mm；带有锁镜开关。

▲5.超清晰画面技术；两个以上进水口，保持视野清晰，缩短手术时间。

6.原装进口产品；

7.需配有镜桥、清洗刷、器械盒、测压装置和气体消毒阀各一个。

三、标准配置

1.软性纤维输尿管鏡（6/8.8Fr 长680mm，上弯270°，下弯270°）：1条

2.检漏表：1个

3.消毒阀：1个

4.清洗刷：1把

【2、等离子电切系统】

一、技术参数

1、等离子双极电切电凝系统：标准套，系统应符合欧盟CE标准

1.1、前列腺电切镜：可连续进出水冲洗对流、要求与等离子功率源为同一品牌。

1.1.1、内窥镜：30°  4mm×302mm目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：18分钟134°

1.1.2、手柄：被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后母子始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

1.1.3、外鞘：26Fr设置进、出水通道和控制开关

1.1.4、内鞘：24Fr  可360°旋转

1.2、专用双极电极（双极环状电极）：单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极

1.3、脚踏开关：双脚踏

1.4.等离子体功率源

▲1.4.1： 外形尺寸≦410×434×140 mm（W×D×H）、额定电压 AC 220 V /50 Hz、额定输入功率≦ 600VA

▲1.4.2：具有等离子双极电切和电凝的手术功能。产品注册名称和标准应是国家认定的等离子双极电切电凝产品名称和标准。

▲1.4.3：额定输出频率 370KHz~ 400KHz，切割输出模式不少于5种，切割模式额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W 。

▲1.4.4：工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

1.4.4.1：具有自动识别不同代码双极电极切割模式或凝固模式输出的默认功率，并可增减与显示。

1.4.4.2：具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕提示显示“过载”或“over current”字样。

▲1.4.4.3：具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

▲1.4.4.4：具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）

二、配置清单

- 等离子双极电切电凝系统：标准套1套

- 前列腺电切镜：1套

- 内窥镜：1支

- 手柄：1个

- 外鞘：1支

- 内鞘：1支

- 闭孔鞘芯：1支

- 冲洗接头：1个

- 内鞘专用进水接头：1个

10、专用双极电极（双极环状电极）：2支

11、脚踏开关：双脚踏1个

12、等离子功率源：1台

【3、LED手术无影灯】

一、总体要求

▲供应厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明。

- LED双灯的技术要求：

1、光学系统：采用LED冷光技术。

2、▲三片式造型，双灯头更容易聚拢组合使用，提高术野照明能力。

3、配备每个手术灯中置操作手柄和灯盘≥3个以上一体化操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留下接缝处残留污染，影响洁净消毒效果。

- 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。

- 最大光照强度≥160,000LUX。

- ▲聚焦光柱≥120CM。

- ▲深腔照明率：≥100%。

- 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。

9、色温：3000-6000K，五级可调。

10、母灯光斑直径220-260mm可调。

11、色彩还原指数（ra）≥96。

12、灯泡寿命≥60000小时,无需更换。

13、关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。

14、可选配外置摄像（200万像素摄像头）系统。

15、可选配显示器悬挂系统。

16、可选配墙壁控制系统。

17、▲无影灯平衡臂为 L弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确（提供近半年内的进口报关清单）。

18、▲符合层流手术室感控要求，提供层流指数符合文件。

三、配置清单：

1、8系天花吊顶装饰组件：1个

2、8系双灯悬吊系统：1个

3、8600灯头（含消毒手柄）：2个

4、 LED等标准安装及服务（全包）：1个

【4、自体血回收机】

### 一、设备用途：

### “术前分离方案”用于分离术前自体富血小板血浆；

### 适用于外科手术中和手术后自体血红细胞的分离、回收、洗涤、浓缩和回输。

### 二、主要技术规格：

1、回收血球压积≥55%，提供合适的血球压积，可以顺畅回输。

### 2、血浆游离血红蛋白FHB洗净率≥95％，特有的监测器保证患者安全。

### 3、血细胞回收率≥95%，能提供最大的血细胞回收，以及最小的血细胞损失。

### 4、肝素洗净率≥99.8％，出色监控并提供持续优秀的清洗率，保证患者更安全。

### 5、主机重量<25kg推车重量<18kg    轻巧，可移动性强，方便在医院内移动

### ▲6、有3种不同规格离心杯供选择，分别是225ml、125ml、70ml，以适应出血量不同的成人及儿童需要，离心杯处理耗材套装已预先连接废液袋，保持系统的无菌性。

### 7、条码阅读器：通过条码扫描识别所用耗材，避免了耗材识别错误

### 8、标准洗涤时间3～5 min/周期

### 8.1可以最大限度的回输红细胞。

### 8.2在全自动模式下可在4分钟内回收225ml血液。

### 8.3出现大量失血时，可将机器设定为紧急模式，和全自动模式相同，但操作时间缩短一半，即回收225ml浓缩红细胞耗时2分钟(不跳过洗涤程序)。

### 9、半杯处理技术：FDA批准的部分装满离心杯清洗技术，最大限度地回输红细胞

### 10、术中红细胞回收、浓缩红细胞采集，最终产品为红细胞悬浮液：不但可以进行良好的自体血回输，还为日后的科研发展创造条件。

### 11、状态指示灯：突出的指示灯，让操作者在手术室的任何位置，一眼识别系统的工作状态。

### 12、六种工作模式

### 12.1全自动模式：全自动启动与处理，无需人工干预（自动追加盐水冲洗量，无需人工干预追加，最大的提高红细胞的洗净率。整个过程无需专人看管，提高工作效率）。

### 12.2半自动模式：可由操作员介入，根据操作需要随时进行操作

### 12.3一键终结：手术结束时拥有终结键，只需一键即可完成剩余血液的回收，并自动排空回输管道。

### 12.4紧急模式：在紧急状况下可以处理速度翻倍，并且仍然像全自动模式一样包含洗涤程序。

### 12.5术后模式：配备专门的术后引流模式，回收术后出血。

### ▲12.6术前分离方案：此项功能在医疗器械注册证适用范围上有明确注明。可以为手术病人术后恢复凝血功能，也可以为制作纤维蛋白胶和凝胶提供自身来源，并且术前采集血小板的实例已发表在国家级的刊物上（需提供证明材料）,术前分离耗材在耗材注册证上注册且注明能够用于术前血小板分离、采集（需提供耗材注册证证明材料）。

### ▲13、全中文界面，彩色触摸屏，可360度旋转屏幕，操作人员可轻松转动显示器以获得最佳视角。

14、离心机转速2050-7500转，设备根据不同的操作需要自动选择最佳的离心机转速，是最佳的红细胞采集的转速。

### 15、血液传输泵速可达到1000ml/min，能够充分满足临床在快速且大量出血等紧急状况下，极快地收集、处理、回输红细胞。

### ▲16、耗材安装简便，可不通电的状态下安装耗材，方便临床提高工作效率，提前做好准备，无需盐水预冲。

### 17、具有严谨的八大质量与安全保护系统。

### 17.1储血器水平监测器：根据事先设定，在储血器中血液达到预期量时，自动启动机器开始工作。

### 17.2清洗质量报警器：对清洗过程进行全程监控，并提供建议。尤其骨科患者可以得到安全的成品。

### 17.3空气监测器：避免外界气体进入密闭处理系统。顺利保证每个程序自动完成。

### 17.4红细胞溢出监测器：避免清洗时，因泵速过大而造成红细胞意外损失, 保证红细胞最大的回收率。

### 17.5卡紧管路监测器：避免因误操作管路，而造成的血球破坏, 保证过程当中顺畅。

### 17.6废液带称重监测器：全自动模式时，避免无人看管致废液溢出返流到离心杯中。

### 17.7离心杯渗漏监测器：可以侦测到离心机中离心杯的破坏,即使发生意外情况也能尽早解决。

### 17.8离心杯光学监测器：探测到离心杯中充满红细胞，而自动进入清洗程序，保证成品的浓度和质量。

### 18、数据管理系统：可保留最近100个患者相关数据，并且通过USB接口进行数据传输，操作者可通过“方案设置”预先配置并保存多达30个不同的设置组。

### 19、整机噪音≤70dB，在手术室中给患者和医生提供安静的环境。

### ▲20、配有专业的产科自体血回收方案，配合自产白细胞滤器，保证产科自体血回收安全进行。

### ▲21、内置智能负压吸引，同时负压吸引主机一体机。当仪器检测到在表面进行抽吸时，真空度较低。当仪器检测到浸没在液中时 ，真空度自动升高，保护红细胞的完整，不受破坏，也方便进行术后回收。

### ▲22、配套进口回收血输血过滤器，用于血液回收，保证血液的安全性

### 三、配置清单

1、主机： 1台

2、移动车架：1部；

3、盐水支架系统：1套；

4、70ml离心杯适配器：1只；

5、架车储物盒：1副；

6、称重感应器：1副；

7、显示器支架：1副；

8、中文操作说明书：1本；

9、电源线：1条

- 电动动力系统】

- 名称：骨科动力系统

- 设备用途：用于骨科手术

三、主要技术参数：

- 电源：电压220V  50/60HZ

- 仪器设备插头符合中国国家标准

- ▲整套所有配件均为同一品牌

- 设备技术参数

- 动力主机

1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；

1.2具备中文操作界面，方便临床使用；

1.3马达停止时间可预先设定；

▲1.4安全保护型冲洗泵、可设置20种以上冲洗模式、马达停止后冲洗泵可自动停止，停止时间不超过2秒，最大冲洗量≥80ml/分钟；

1.5有温度控制模式，防止马达过热；

1.6常用使用参数可储存；

1.7自动提供故障信息；多语言选择；

1.8一键式恢复出厂设置。

- 脚踏开关：

2.1防水脚踏开关

▲2.2可控制正反转，可设置马达参数

2.3可选单或者双脚踏开关

- 连接电缆：

▲3.1带有启动开关

3.2可高温高压或低温等离子消毒

3.3可选择带有手控开关电缆

- 高速马达：

▲4.1最高转速≥80000转/分钟；

▲4.2重量≤80g（包括连接电缆）；

▲4.3钛合金材质，允许使用碱性清洁剂清洁表面；

▲4.4可高温高压或者低温等离子灭菌。

- 磨钻手柄：

5.1可选直身、成角手柄或超长成角手柄，一环、二环、三环设计，与同样标志磨头匹配；

5.2不锈钢材质；

▲5.3手柄直径≤  5.4mm；

5.4可高温高压或低温等离子消毒；

▲5.5可选4cm、7cm、10cm、13cm、17cm、22cm等不同长度的手柄。

- 磨头：

6.1可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等；

6.2一环、二环、三环设计，与同样标志手柄匹配；

▲6.3直径最小≤0.6mm，最大≥6mm；重复性使用；

6.4可高温高压或低温等离子消毒。

- 配置清单

1.主机： 1台

2.脚踏开关：1个

3.高速马达:1个

4.高速成角磨钻手柄：2个

5.金刚砂磨头：3个

6.高速金刚砂磨头：2个

7.西瓜磨头：2个

8.高速西瓜磨头：2个

9. 西瓜头磨头：1个

10.保养油：1瓶

11.滴油：1瓶

- 光子治疗仪】

一、总体要求

1.售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线

▲2.有院士工作站

二、技术参数

1、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）

2、峰值波长：红光：640±10nm   蓝光：460±10nm

▲3、光功率密度（光源表面测量）：红光：≥1000mW/c㎡ 蓝光：≥1000mW/c㎡

▲4、特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）:	温升≤2℃，光功率密度≥40mW/c㎡

▲5、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm

6、光源聚光设计：组合光杯式

7、有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）：≥800c㎡

8、光杯口平面面积：≥180c㎡

9、输出光功率（光杯口平面测量）： 12W

10、升降装置：手动

11、能量调节方式：六级焦耳剂量能量调节

12、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

13、定时时间：可从0min～99min连续可调

14、操作面板：触摸屏、液晶显示

15、输入功率： 450AV

三、配置清单

1.光子治疗仪主控台：1台

2.光源主机:	1个

3.悬臂组件:	1套	(含装配零件)

4.光源电缆线:	1根

5.带刹脚轮:	2个

6.电源线:1根

7.产品说明书:1本

8.保修卡:1张

9.合格证:1张

【7、血管激光治疗手具 】

1、血管激光治疗手具1套：包含手具及相关升级软件相关部分。

2、波长：1064nm

3、光源：Nd-YAG激光

4、脉宽：10ms、15ms、45ms、60ms

5、适用范围：应用于粗大血管病变治疗，如：血管瘤、草莓状血管瘤、血管畸形等。

6、能力范围：30-450J/cm²

【8、光相干断层扫描仪】

一、技术参数

1、临床应用视网膜、视盘和视网膜神经纤维层（RNFL）的断层成像与测量，用于青光眼和眼底疾病的诊断和分析，眼前节扫描，用于角膜及房角观察。

2、扫描方式：黄斑立方扫描；黄斑高清五线扫描；黄斑高清单线扫描；视盘立方扫描；前节单线扫描，房角扫描。

3、定量分析能力黄斑厚度ETDRS分析，ETDRS环可手动调整，视盘结构参数分析；神经纤维层厚度分析。

4、▲信号类型：眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法，可实时反馈信号强度。

5、光源:840nm超级发光二极管（SLD）。

6、光能量：到角膜处≤725μW。

7、扫描深度2mm,1024 pixels。

8、扫描速度12000A-sacn/秒。

9、轴向分辨率：组织中<5μm，优于2μm/pixel。

10、扫描范围6mm×6mm，相当于眼底30°，固始标可以根据医生扫描的需求范围移动，满足临床需要观察不同眼底部位的需求。

11、眼底图像获取方法：共焦扫描检眼镜（cSLO）。

12、眼底图像视场角29*21。

13、患者扫描屈光补偿范围（－23D～＋17D) 。

14、瞳孔要求2mm。

15、OCT图像色彩模式：伪彩、灰度、反转省墨模式。

16、OCT图像与眼底部位对应功能：在任何扫描范围内，有坐标线定位在OCT图，眼底图。

17、操作方式，摇杆操作，操作杆上的按钮拍摄设计，让操作医生能单手进行眼底对焦与图像采集。

18、▲扫描部件可摇摆设计，方便扫描更大范围，操作更简单，机器小巧，灵活性强。

19、操作界面：全中文操作界面。

20、视盘自动居中（Auto Center）功能：自动寻找视盘中心位置。

21、▲黄斑自动居中功能，自动寻找黄斑中心位置，快速高效，同时患者随访更简单。

22、▲择优像素成像技术，每次采集信号更精准，让眼底断层图像呈现更加真实、细节体现更明显，真实呈现玻璃体到脉络膜之间的视网膜细微病变。

23、▲智能操作导航设计，提示下一步扫描模式，优化工作流程。

24、扫描结束后自动生成报告，便于与患者沟通。

25、专业的软件与算法，帮助实现对视网膜病变定性与定量的评估。

26、▲双眼视神经乳头的和视网膜神经纤维层（ONH与RNFL）的复合报告可以更精准、高效的实现对患者疾病的管理、随访与诊断。

27、可升级前节功能，满足前节OCT扫描的需求。

28、处理器Intel ® Core ™ i3- 2330E。

29、系统：Windows 7。

30、内存4 GB。

31、硬盘500 GB。

32、数据传输：DICOM标准数据传输。

33、彩色激光打印机：黑色打印速度  高达21页/分钟；彩色打印速度 高达21页/分钟；首页输出：黑白 10.3秒，彩色 11.9秒；打印分辩率技术  lmageRET3600;工作周期（每月，A4） 多达40，000页。

二、配置清单

1、OCT主机与光学组件：1套

2、升降桌：1张

3、彩色激光打印机：1台

4、键盘：1个

5、鼠标：1个

6、上、下颚托支架：1套

7、旋转臂：1个

8、操纵杆：1个

9、内置OCT扫描镜头：1个

11、定制配套显示器：1台

12、防尘罩：1个

13、电源线：1根

【9、中耳分析仪】

一、基本功能：

1、自动/手动鼓室图/鼓室图均值/平滑鼓室图。

2、咽鼓管功能（完好鼓膜/穿孔鼓膜）。

3、自动/手动声反射（同侧/对侧刺激）。

4、声反射衰减（同侧和对侧），声反射潜伏期（可定标）。

5、声反射阈（同侧/对侧），气导测听功能和Gelle`s测试。

6、▲具有仿真耳腔（正常数据对比），2CC偶合腔。

7、具有内置打印机，可外接打印机和连接电脑打印。

二、参数：

1、声顺测试系统：

（1）探测音226Hz，85dB SPL

（2）▲ 范围：0.1ml～8.0ml

（3）反射范围：—375ul至375ul

（4）鼓室图显示范围:：自动扫描	定义正/负/双向

0～1.5ml 0～3.0ml 0～4.5ml

2、气压系统：

（1）范围:正常:+200～-400daPa 	扩展:+400～-600daPa

（2）精确度:±10%或±10daPa

（3）气泵速度：50—400daPa/秒

（4）压力释放：机械、手动和自动

3、声反射：

（1）对侧刺激：纯音：0.5、1、2、4kHz  频率精确度：±0.5%

步进：1、2、5、10dB

正常范围： 50～110dB HL

扩展范围：50～125dB HL

（2）同侧刺激：纯音：0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

步进：1、2、5、10dB

正常范围：50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

（3）纯音测试：频率精确度:±0.5%    纯音频率：0.25、0.5、1、2、3、4、6、8kHz

步进:1、2、5、10dB

正常范围:0～110dB HL

▲ 扩展范围:0～125dB HL

可与听力计连接打印听力曲线图

三、配置清单：

- 主机：1台

- 探头,耳机及头绷：1个

- 内置2cc校准腔：1个

- 内置仿真耳：1个

- 耳塞：1盒

- 校准参考资料：1份

- 清洁金属丝：1根

- 中文使用手册：1本

- 电源线：1根

【10、胸腔按压机】

一、治疗有效性：

1、符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

2、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。（提供相关佐证文献证据）。

3、性能指标（需提供注册检验报告佐证）：

3.1、▲按压频率在100-120次／分钟范围内连续可调，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.2、▲按压深度在3.0-5.5厘米范围内连续可调，实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.3、默认按压释放比范围: 50%±5%。

3.4、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。

3.4.1、两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换。

3.4.2、▲30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。

3.5、▲最大工作倾斜度：≥40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。

3.5.1、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。

3.5.2、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

3.5.3、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压释放比保持在 50%~60%±5%范围内。

3.6、▲额定工作低温环境下性能好：在温度≤-5℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。

3.6.1、在额定工作低温状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。

3.6.2、在额定工作低温状态下，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

3.6.3、在额定工作低温状态下，按压释放比保持在 50%~60%±5%范围内。

3.7、▲额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求。

3.7.1、在额定工作湿热环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。

3.7.2、在额定工作湿热环境状态下，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

3.7.3、在额定工作湿热环境状态下，按压释放比保持在 50%~60%±5%范围内。

3.8、▲车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

3.8.1、在车载运行环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。

3.8.2、在车载运行环境状态下，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

3.8.3、在车载运行环境状态下，按压释放比保持在 50%~60%±5%范围内。

二、安全可靠性（需提供注册检验报告佐证）：

4、驱动方式：电动电控。

5、▲电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

6、电池最大充电时间：≤4小时。

7、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。

8、▲外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

9、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

10、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

11、对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA；

12、外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA；

13、患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA。

14、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

15、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

三、便携性能：

16、▲主机（含动力电池）重量≤3.5Kg。

17、便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。

18、无挡板设计，不受软床垫影响。

19、体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案（提供影像图片）。

四、复苏数据管理要求：

20、具有复苏数据显示屏，能实时监测：至少监测按压深度、按压频率、中断时间、按压时间，并可统计CCF。

21、▲数据储存及传输：可储存≥8000人次的全息复苏数据，通过USB数据线进行数据导出至CPR数据分析软件。

22、▲CPR数据分析软件：具有按压频率、按压深度、回弹趋势图，全程按压数据可进行统计分析，可标注按压中断时间及中断原因，可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算，并形成分析报告。（具有软件证书）

五、配置清单：

1、胸腔按压机主机：1台

2、固定绷带（重复使用，小号）：1套

3、固定绷带（重复使用，中号）：1套

4、锂电池：1个

5、电源适配器（含电源线）：1套

6、按压头护套： 1套

7、复苏数据软件：1套

8、急救包： 1个

9、随机文件：1套

【11、骨密度分析诊断系统】

一、设备名称：高档QCT骨密度分析诊断系统

二、设备用途说明：用于诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效等。

三、资格标准：

▲该设备需通过中国CFDA认证，请投标人提供中国CFDA认证的复印件。

四、总体要求

1.现场培训须是合格的骨密度分析软件使用人员（现场验证）；

2.需提供无限制的电话和/或电子邮件技术支持一年。

五、主要技术规格：

| 序号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 分析部位及临床应用功能 |
| 1.1 | 腰椎骨密度分析、评估 |
| ▲1.2 | 股骨骨密度分析、评估符合FREX标准 |
| ▲1.3 | 一次定位，自动分析完成，同屏显示双侧髋关节影像 |
| ▲1.4 | 一次定位，自动分析腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 1.5 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |
| 2 | 临床应用软件包 |
| 2.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |
| 2.2 | 骨密度操作分析系统软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |
| 2.3 | 骨密度计算软件包 |
| 2.4 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 2.5 | 种族差异校正软件 |
| 2.6 | T值和Z值分析软件 |
| 2.7 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QCT定量体膜） |
| 2.8 | 检测结果趋势分析软件 |
| 2.9 | DICOM 协议接口（存储、传输、打印） |
| 2.10 | HL7协议接口 |
| 2.11 | 自动质控测试程序 |
| 2.12 | 自动质控趋势分析 |
| 3 | 计算机系统 |
| 3.1 | 主控计算机 |
| 3.1.1 | CPU类型：Intel双核 |
| 3.1.2 | 内存：≥2GB |
| 3.1.3 | 硬盘：≥500GB |
| 3.1.4 | DVD刻录光驱 |
| 3.2 | 显示器：≥19寸液晶显示器 |
| 3.3 | 彩色激光打印机 |

六、配置清单

（一）基本配置

1.用户操作手册：1份

2.DICOM 协议接口：1个

3.3D 容积脊柱骨密度分析功能：1套

4.髋部骨密度分析功能：1套

5.QCT校准模体：1个

（二）临床应用功能及软件

1.正位腰椎自动分析：1套

2.股骨自动分析：1套

3.分离数据子集功能(SLICEPICK)：1套

4.中文版骨密度操作软件及报告：1份

5.中国大陆人骨密度参考数据库：1个

6.NHANES III 参照数据库：1个

7.与既往检查对比功能：1套

8.检测结果趋势分析功能：1套

（三）工作站及打印机

1.高档电脑工作站（Intel双核，4G内存，1T 硬盘，DVD刻录光驱， 19英寸液晶显示器，预装中文WINDOWS系统）

2.彩色激光打印机(高端USB 2.0端口，分辨率;600*600 dpi，彩色打印速度：16页/分钟，彩色打印首页出纸时间：13.8秒)

【12、小儿CPAP系列持续无创正压通气系统】

一、概述：

1.1鼻塞式持续气道正压通气系统

▲1.2内置空气压缩泵

1.3流量管式气体混合系统

▲1.4一体化加温湿化系统

2、外观：

2.1尺寸：≤200×120×210 mm（长×宽×厚）未包括P1型病人单元宽度80mm

2.2重量：≤  5kg

3、病人单元：

3.1电磁耦合式呼气阀。

3.2 鼓泡式一体化加热湿化器。

3.3 全铝制，加热部件内置。

3.4可整体高温高压消毒。

3.5.病人单元、湿化器和主机为同一品牌，方便维护。

4、呼吸管理：

▲4.1外绕加热丝。

▲4.2 永久性使用硅胶呼吸管路。

4.3.呼吸管路和主机为同一品牌，方便维护。

▲4.4双管路、自动排水设计，无需带集水杯，无需人工排水。

5、电源供应：

5.1主电源： 220VAC  50-60Hz

5.2功  率： 85VA

6、气源供应：

6.1空气气源： 3-6bar

6.2氧气气源： 3-6bar

6.3原厂内置空气压缩机

7、操作原理：压力控制，流速支持、

8、通气模式：

8.1 鼻塞式持续气道正压通气（CPAP）

8.2 Manual  Vent  手动通气

8.3具备雾化功能，可选雾化装置

9、参数设置：

9.1氧气流速0-10L/min

9.2空气流速0-10L/min

9.3 PEEP呼气末正压0-10cmH2O

9.4 Plateau吸气峰压15-60cmH2O

10、显示参数：压力表显示，Paw，气道压力。

11、报警：

11.1报警方式：光闪烁和报警音

11.2气源不平衡报警

二、配置清单

- 主机（含流量计空氧装置、内置涡轮空压机、气道压力报警）：1台

- 病人单元：1套

- 外绕加热丝发热呼吸管路：1套

- 鼻塞：3套

- 氧气供氧管：1条

- 可移动呼吸机台车：1台

- 中文操作手册：1本

# 第四部分  合同文本

合同文本

合同编号：

甲方：

乙方：“                     ”为中标人

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

- 项目名称：                                   ；

- 采购编号：                         。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |

第四条 价格

- 合同总价：（人民币）大写出                （¥        ）。

- 总价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 本合同价为固定不变价。

第五条 货物的要求

- 货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞,同时要求提供最近生产日期的设备。

- 本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

第六条 供货期及供货地点

- 乙方在合同签订后    天内完毕，并负责设备的安装调试交付使用。

- 供货地点：                      或甲方指定地点。

第七条 包装、运输、保险

- 乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑东莞地区的气候特点。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第八条 安装与调试

- 乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

第九条 付款

货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕并经采购人验收合格之日起三个月内，中标人向采购人提供全额发票后，采购人向中标人支付合同金额的40%，货物验收合格后第二年起三个月内，采购人向中标人支付合同金额的30%，货物验收合格后第三年起三个月内，采购人向中标人支付合同金额的30%。

第十条 其它约定

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

- 乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

十一条、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对货物提供  1  年的免费维修保养期。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 8小时内，乙方到达现场处理，24小时未修复乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十二条、违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价  3  %的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价  3  %的违约金。

- 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额  3  ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总额  3 ‰向对方偿付违约金。

第十三条 知识产权

- 乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

- 甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

- 如采用乙方所不拥有的知识产权，则在合同总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第十四条 税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十五条 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十七条 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五部分  投标文件格式

### 一、报价文件格式

正本/副本

东莞市桥头医院2019年医疗设备

采购项目包

（采购编号：441900-26-201904-2623005-0002）

价格文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一九 年   月

### 1. 报价总表格式

报价总表

单位：元/（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 总报价 | 供货期 | 质保期 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

### 2. 报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                                单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.报价要求：报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

东莞市桥头医院2019年医疗设备

采购项目包

（采购编号：441900-26-201904-2623005-0002 ）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一九 年   月

第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（地税、国税）、组织机构代码证及投标人资格要求特定资格条件要求的证明资料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件9）

10、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件

1、技术参数响应表（附件10）

2、“★”号条款响应表（附件11）

3、“▲”号条款响应表（附件12）

4、货物详细说明（附件13）

5、项目总体方案（投标人自行编写）

6、所投产品情况(投标人自行编写)

7、交货事项（附件14）

8、项目人员情况表（附件15）

9设备设施配套情况表（附件16）

10、售后服务方案（投标人自行编写）

11、小型或微型企业声明函（附件17）

12、残疾人福利性单位声明函（附件18）

13、投标人认为需要提供的其他资料

1. 投标函格式

投标函

致：广东和盛招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，唱标信封  份，包括如下等内容：

1．价格文件

2．商务、技术文件

3．唱标信封

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。

（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：广东和盛招标代理有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：广东和盛招标代理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

7. 资格申明格式

资格申明

广东和盛招标代理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东和盛招标代理有限公司（采购代理机构）。

投标人	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                           	电话：

8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东和盛招标代理有限公司:

本公司参加                            项目（采购编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

10. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

11. “★”号条款响应表格式

“★”号条款响应表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | “★”号条款要求 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、如项目无“★”号条款，则不需要提供此表格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

12. “▲”号条款响应表格式

“▲”号条款响应表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | “▲”号条款要求 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据产品实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

3、如项目无“▲”号条款，则不需要提供此表格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

13. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1、投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

14. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后           内交货。

2、交货地点：

（或采购人指定地点）

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

15. 项目人员情况表格式

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 相关经验年限 |  |
| 资格证书名称、编号 |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |
| 采购人 | 类似项目名称 | 项目规模 | 所任职务 | 起止时间 |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

16.设备设施配套情况表格式

设备设施配套情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 设备状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

17. 小型或微型企业声明函格式（可选）

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

2、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非小型或微型企业投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

18. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、唱标信封

唱标信封内装：

- 投标报价总表复印件加盖公章；

- 投标函复印件加盖公章；

- 投标人营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖公章；

- 投标人法定代表人授权书复印件加盖公章；

- 投标保证金汇入情况说明加盖公章；

- 银行汇款凭证复印件加盖公章。

四、投标保证金说明（可选）

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

广东和盛招标代理有限公司：

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内。

五、质疑函格式

质疑函

广东和盛招标代理有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

六、担保函格式（可选）

政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                                      （以下简称“投标人”）拟参加编号为                           的                               项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币                 元（大写                            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                     （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为                        的《                                 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为            元（大写：                元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日