# 新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备采购项目

公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2019ZF138

采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

二〇一九年五月

目录

第一部份 投标须知	3

第二部分招标说明	7

第一章总则	7

第二章招标文件	9

第三部分投标说明	10

第一章对投标人的资质要求	10

第二章投标文件的编写	11

第三章投标文件的递交	18

第四章评标委员会	19

第五章 开　标	20

第六章评　标	21

第七章定　标	26

第八章授予合同	26

第四部分采购货物清单及技术参数	27

第五部分  合同部分（模板）	27

第六部分附　件	37

新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备采购项目公开招标公告

新疆同孚招投标有限公司受新疆维吾尔自治区人民医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》对新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备进行招标采购，招标方式为公开招标。欢迎合格供应商（代理商）前往新疆同孚招投标有限公司报名，购买招标文件。

一、项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备采购项目

二、招标文件编号：XJTF(GK)2019ZF138

三、招标内容：第一包：脑电仿生电刺激、经颅磁刺激器等设备采购项目

第二包：动态心电记录仪、动态血压记录仪设备采购

第三包：糖尿病无创检测仪、糖尿病足痛治疗仪设备采购

第四包：脑波治疗仪设备采购

第五包：儿童心理测评软件设备采购

第六包：微压煎药包装机设备采购

第七包：高端信息监护仪设备采购

第八包：新生儿双面暖箱设备采购

第九包：婴儿培养箱设备采购

第十包：婴儿运输培养箱设备采购

第十一包：空氧混合仪设备采购

第十二包：经皮黄疸仪设备采购

第十三包：全自动图片染色机、智能镜检仪设备采购

四、采购预算：第一包：235.5万元

第二包：78万元

第三包：88万元

第四包：9万元

第五包：6.5万元

第六包：1.45万元

第七包：5.8万元

第八包：10万元

第九包：45万元

第十包：13万元

第十一包：30万元

第十二包：1.8万元

第十三包：40万元

五、投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（4）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

（5）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或当地公证处出具的此资质的公证书原件或者复印件，经营范围需包含本次项目的内容）；

（6）本项目不接受联合体投标。

备注：报名时需提供以上（2）-（6）项资料原件（也可提供公证件原件）、复印件各一份（复印件加盖公章）

六、报名时间：2019年5月22日至2019年5月28日

（每天上午10：30至13：30，下午15：30至18：00北京时间）

七、招标文件售价：200元（标书一经售出概不退还）

八、投标文件递交截止及开标时间：

2019年6月13日上午11：00(北京时间) （如有变动另行通知）

九、开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室（如有变动另行通知）

十、联系方式：

采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院

采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

联系人：马老师      联系电话：0991-8562590

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座

项目联系人：窦世娟

联系电话：0991-4833033转8012

传    真：0991-4817590

邮    箱：584790686@qq.com

此公开招标公告公示期为5个工作日。

新疆同孚招投标有限公司

二〇一九年五月二十一日

# 第一部份 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJTF(GK)2019ZF138 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备采购项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号 联系人：马老师 联系电话：0991-8562590 招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 项目联系人：窦世娟 联系电话：0991-4833033转8012 传 真：0991-4817590 |
| 4 | 投标内容 | 第一包：脑电仿生电刺激、经颅磁刺激器等设备采购项目 第二包：动态心电记录仪、动态血压记录仪设备采购 第三包：糖尿病无创检测仪、糖尿病足痛治疗仪设备采购 第四包：脑波治疗仪设备采购 第五包：儿童心理测评软件设备采购 第六包：微压煎药包装机设备采购 第七包：高端信息监护仪设备采购 第八包：新生儿双面暖箱设备采购 第九包：婴儿培养箱设备采购 第十包：婴儿运输培养箱设备采购 第十一包：空氧混合仪设备采购 第十二包：经皮黄疸仪设备采购 第十三包：全自动图片染色机、智能镜检仪设备采购 |
| 5 | 预算金额 | 第一包：235.5万元 第二包：78万元 第三包：88万元 第四包：9万元 第五包：6.5万元 第六包：1.45万元 第七包：5.8万元 第八包：10万元 第九包：45万元 第十包：13万元 第十一包：30万元 第十二包：1.8万元 第十三包：40万元 |
| 6 | 投标资格 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件（营业执照需包含本次项目的相关经营权）； （3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； （4）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； （5）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件或当地公证处出具的此资质的公证书原件或者复印件，经营范围需包含本次项目的内容）； （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 招标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 投标文件发放日期 | 时间：2019年5月22日至2019年5月28日（每日10：00-13：30，15：30-18：00）(北京时间) 地点：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21层J座 |
| 12 | 标书售价 | 人民币200元 现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。 |
| 13 | 投标保证金 | 第一包：￥45000元 第二包：￥15000元 第三包：￥15000元 第四包：￥1500元 第五包：￥1300元 第六包：￥260元 第七包：￥1000元 第八包：￥2000元 第九包：￥9000元 第十包：￥2500元 第十一包：￥6000元 第十二包：￥350元 第十三包：￥8000元 |
| 14 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本伍份 开标一览表（单独密封） |
| 15 | 开标时间及招标文件递交截止时间 | 2019年6月13日上午11：00(北京时间) （如有变动另行通知） |
| 16 | 招标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市人民路新宏信大厦7楼705室 |
| 17 | 投标文件密封 | 1、投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，应包括下列内容： 1.1开标一览表信封 (1)开标一览表 (2)投标保证金支付的凭证(也可以为网上银行汇款凭证) 1.2投标文件袋（投标文件正副本） (3)投标文件(文件编制详见第二章4.2) (4)投标文件正本扫描电子版（PDF格式） 2、投标文件袋和《开标一览表》信封封面上应写明： 招标单位：新疆同孚招投标有限公司 项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院医疗设备采购项目 项目编号：XJTF(GK)2019ZF138 投标内容： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 3、投标文件密封 投标文件正副本及投标文件电子版（光盘或u盘）可以密封在同一投标文件袋中。光盘封面或u盘请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。 光盘或u盘与投标正本文件恕不退还。 4、开标一览表密封 投标人必须以包为单位单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，每个包的开标一览表密封在一个信封内。 5、投标文件袋及开标一览表信封密封盖章 投标文件袋及开标一览表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。 未按招标文件前附表17投标文件制作及密封要求的，投标被拒绝。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准下浮70%由中标企业向招标代理机构支付。 |
| 19 | 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 20 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 21 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 供货结束验收合格后，支付中标金额的95%，一年质保期结束后无任何质量问题支付5%。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主 |
| 22 | 相关账号 | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明投标人名称、金额、项目编号及内容 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 投标保证金缴纳期限：开标时间及投标文件递交截止时间72小时前缴纳完毕（以到账时间为准），逾期不予受理。 |
| 23 | 质量保证 | 乙方对合同项下的各类产品均提供两年及以上的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，乙方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时市场价维修。 |
| 24 | 交货日期 | 合同签订后15天内 |
| 25 | 交货地点 | 按甲方指定地点验收、交货。 |
| 26 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 27 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 28 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4833033-8012 地址乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 |
| 29 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |

# 第二部分招标说明

## 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

（5）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件或当地公证处出具的此资质的公证书原件或者复印件，经营范围需包含本次项目的内容）；

（6）本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区人民医院。

3.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购货物清单及技术参数

第五部分合同部分

第六部分附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

# 第三部分投标说明

## 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

（4）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件或当地公证处出具的此资质的公证书原件或者复印件，经营范围需包含本次项目的内容）；

（5）本项目不接受联合体投标。

说明：其中（1）-（4）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料原件必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；

1.2  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件 | 复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 医疗器械经营备案凭证原件（或医疗器械生产许可证副本原件或电子证书彩色打印件或医疗器械经营许可证副本原件） | 复印件 | 复印件 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 电汇凭证或收据等 |
| 6 | 信用记录 | 复印件 | 复印件 | 网页打印件，需体现查询日期（附件十六） |
| 7 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 8 | 法人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二） |
| 9 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需密封后单独提交。 （附件四） |
| 10 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 11 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 12 | 设备、技术简要说明一览表 | 原件 | 复印件 | （附件六） |
| 13 | 备品、备件清单 | 原件 | 复印件 | （附件七） |
| 14 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件八） |
| 15 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件九） |
| 16 | 所投产品（配件）注册证或整机注册证 | 复印件 | 复印件 | 所投产品（配件）注册证或整机注册证 |
| 17 | 所投产品市场使用情况 | 原件或复印件 | 复印件 | 提供产品在其他医院应用的证明材料（中标通知书、中标公告、合同等） |
| 18 | 投标产品渠道的证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 根据投标企业自行提供，格式自定 |
| 19 | 缴纳社会保险费单据 | 复印件 | 复印件 | 附近6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章（提供拟参加项目人员社保明细） |
| 20 | 上一年度财务审计报告或财务报表 | 复印件 | 复印件 | 1、本年度新成立公司不提供 2、正本需加盖公章 |
| 21 | 有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效） | 复印件 | 复印件 | 提供有效的关于与本次项目产品检测报告，与本次项目无关的检测报告视为无效， |
| 22 | 服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述） | 原件 | 复印件 | 格式自定。 包括配送方案及应急处理方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 23 | 质量保证承诺书 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 24 | 免费提供某项产品、部件或服务的说明 | 原件 | 复印件 | 格式自定，要求见第7页6.2 |
| 25 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 原件 | 复印件 | （附件十） |
| 26 | 近三年经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供中标通知书或合同的复印件加盖公章。 （附件十一） |
| 27 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 28 | 《反商业贿赂承诺书》 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 29 | 售后服务承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件十三） |
| 30 | 节能、环境产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十四） |
| 31 | 节能、环境标志产品证明材料 | 原件 | 复印件 | （附件十四-1） |
| 29 | 中小企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十五） |
| 30 | 投标人企业类型声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五） |
| 31 | 中小企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五-1） |
| 32 | 中小企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十五-1.1） |
| 33 | 监狱企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五-2） |
| 34 | 残疾人福利性单位声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五-3） |
| 注：附件十四、十五投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。 |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.10 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本　伍　套（如不满足将导致废标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

10.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标截止之日前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止期三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

开户行：建设银行新华南路支行　行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司帐号：65001617600052501876

投标保证金缴纳期限：开标时间及投标文件递交截止时间72小时前缴纳完毕（以到账时间为准），逾期不予受理。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  我公司每周二、周四（10:00-13:30 北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

11.10下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆同孚招投标有限公司指定开标地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

## 第六章评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

21.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人是否提供在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）； |  |  |  |  |
| 3 | 有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或当地公证处出具的此资质的公证书原件或者复印件，经营范围需包含本次项目的内容）； |  |  |  |  |
| 4 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否满足招标文件规定免费质保年限； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提供法人授权委托书的； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交投标文件分数，正本1份副本5份； |  |  |  |  |
| 6 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 9 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等是否符合招标文件要求； |  |  |  |  |
| 11 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 13 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 14 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折

扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供（最新一期）期《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； 2、须提供（最新一期）《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 ②、供应商应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、供应商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 供应商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

22.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第七章定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章授予合同

27. 签订合同

27.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

27.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

27.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

27.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

# 第四部分采购货物清单及技术参数

## 投标人需注意：

## 1、技术参数是评标过程中的重要依据，如发现投标人标书中参数为直接复制粘贴招标文件技术参数，技术评审中均视为不符合招标文件要求。请投标人根据投标实际情况，编制自己单位的实际参数，如若直接复制粘贴招标文件技术参数，产生的后果由投标人自行承担。

## 第一包：脑电仿生电刺激、经颅磁刺激器等设备采购项目

## 电磁式体外冲击波治疗机技术参数：      预算：46万元       数量：1台

1、设备名称：电磁式体外冲击波治疗机

2、设备类型：双臂无透镜电磁波源

3、适应症：骨折延迟愈合、骨折不连接、成人股骨头坏死、颈肩痛、肩周炎、网球肘、高尔夫球肘、肌腱钙化、腰痛、背痛、大转子滑囊炎、膝关节痛、髌骨肌腱炎、足跟骨刺、跟腱炎、足跟痛等

4、技术参数

4.1、电磁式冲击波源（无透镜）-电动

- 治疗电压6kv～15kv连续可调；

- 冲击波的峰值压力 6MPa～30Mpa；

- 冲击波的脉宽  ≤1μs；冲击波的前沿  ≤0.5μs；

- 冲击波聚焦范围：径向≤±10mm，轴向: 向波源方向50mm，离波源方向80mm；

- 冷却方式：循环水冷却；

- 冲击波焦距：≥110mm；

- 可调节治疗深度：0～40mm；

- 能量密度：0.178～0.533 mJ/mm²，可调；

- 能量范围：55～167 mJ；

- 球面旋转±180°；摆动≥90°；上下≥220mm；

- 前支撑臂调节范围：摆动±90°；

- 后支撑臂调节范围：≥100°。

4.2、电磁式冲击波源（无透镜）-手持

- 治疗电压6kv～10kv连续可调；

- 冲击波的峰值压力 6MPa～30Mpa；

- 冲击波的脉宽：≤1μs；冲击波的前沿：≤0.5μs；

- 冲击波聚焦范围：φ15×30 mm；

- 冷却方式：循环水冷却；

- 冲击波焦距：15mm（可选配20mm、30mm）；

4.3、电气性能

- 脉冲计数范围：0～9999；

- 连续触发频率调节范围0.5～2Hz；

- 治疗机的额定功率：1kVA。

5、设备功能

- 双波源：集自动和手持式电磁波源于一体，可同时治疗两个患处；

- 治疗深度可调节：可对治疗深度进行0～40mm范围内的手动调节；

- 波源固定装置电动锁紧，避免治疗过程中波源偏移；

- 长寿命轻触式操作面板；

- 整机一体化设计。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

- 提供一次性耗材价格报价表

## 经颅磁刺激器：    预算：120万元       数量：2台

## 重复经颅刺激仪技术参数

一、硬件

1. 磁刺激器主机：2台

2. 刺激线圈：2套，圆形线圈和8字形线圈

3. 无线运动诱发电位监测模块：1套

4. 以上每项配置应通过国家医疗器械检测机构的性能及安全检测并提供《检测报告》,提供《医疗器械产品注册表》加以说明

二、产品性能要求：

- 刺激线圈配置：标配圆形和8字形双拍.

- 冷却系统：智能风冷技术，安全、无需维护或惰性液态内循环冷却系统或静态液冷。

- 运动诱发电位监测模块：双通道、无线式运动诱发电位监测模块，A通道测量阈值，B通道用于在治疗中的安全性监测，同一工作界面显示MEP波形及监测值，避免癫痫发作，并可以打印报告。

- 运动诱发电位监测模块为原厂原装同一品牌符合国际磁刺激安全协会制定的双通道模式，

- 工作站：移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。

- 操作平台：≥15.6英寸的触屏式一体机，通过电磁兼容检测。

- *通过EMC电磁兼容性测试，取得医疗器械国家强制标准YY 0505-2012《 医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》测试合格的报告，应提供国家认可医疗器械检测中心出具的检测报告并加盖公章。

- *通过YY/T 0994-2015《磁刺激设备》国家标准要求，应提供相应国家标准文件证明并加盖公章。

三、主机技术指标

- 最大磁感应强度：6T，允差 ±10%

- 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz可调，允差±5%；

- 脉冲持续时间：≥340μs ±20μs；

- 磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。

- 运动诱发电位监测模块技术指标

- 通道数：≥2通道；

- 传输方式：无线模式，无线能够减少束缚、降低干扰。

- 采样率：≥2kHz；

- 测量范围：≥1～1000μV；

- 最小分辨率：≤0.2μV；

- 频率范围：≥20Hz～500Hz。

五、软件

- 人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，三步开启治疗，便捷化参数设置，减轻医生操作负担；

- 刺激模式可调：包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式；

- 治疗方案：内置临床常见标准方案；

- 方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调，可供医生自定义方案；

- 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板；

- 信息管理功能：海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择；

- 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户个性化需求。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

红外偏振光治疗仪：    预算：18.6万元          数量：1台

- 具有直线偏振光特性及直线偏振光过滤器, 复合波长范围：600～1600nm；

- 光波偏振度（1100nm以上）≥99%

- 最大输出光功率≥2800mw；

- 光源：日本原装宽光谱金卤灯（高分子碘光源），150W；

- 光传导系统：采用高效率的光纤耦合器和高传导直线光纤将光能量高效率地传导到病患部位；

- 滤光系统：高精度的多层镀膜，带通光滤波器，中心峰值波长约1100nm；

- 控制方式：双照射头工作，参数同时调整；

- 显示方式：高清彩色显示，具有中文导航式指引，操作简便；

- 治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式，100多种组合；

- 间歇照射治疗模式≥90种：确保临床使用的便利性，机器在不停止治疗的过程中可根据需要任意调节间歇照射比例；

- 光功率调节：10-100%连续可调；

- 治疗时间：1-10分钟连续可调；

- 四种治疗照射头，满足不同部位的照射治疗

SG型照射头：焦点直径≥7mm，输出功率≥1300mW。

B2型照射头：焦点直径≥10mm，输出功率≥1500mW。

C型照射头：焦点直径≥78mm，输出功率≥2800mW。

D型照射头：焦点直径≥55 mm，输出功率≥2800mW。

- 设有患者应急自控停止装置；

- 安全性高，具有光源保护装置，全过程中文提醒功能，故障/误操作报警装置等；

- 标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理；

- 治疗万向臂：360度万向旋转，多维度可调，进口防夹手装置，配置强力磁性夹头，简单，方便，可靠性高。可进行手持照射及固定照射，治疗方便、随意。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

立体动态干扰电治疗仪：     预算：23.8万元           数量：1台

技术参数：

1、双三维干扰电输出

2、治疗仪工作频率为：2KHZ、3KHZ、4KHZ、5KHZ分四档可调。

3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

低：频率下限=1HZ，频率上限=20HZ

中：频率下限=40HZ，频率上限=60HZ

高：频率下限=80HZ，频率上限=120HZ

广域：频率下限=1HZ，频率上限=120HZ

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。

4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA

5、治疗仪动态节律：0、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选。差频周期：1/F、15s、30s、60s分四档可选。

6、疗仪定时时间：1-99min，连续可调，允差10%。

*7、产品已获得医疗器械注册证。

*8、大屏幕真彩触摸屏显示以图文并茂的方式直接在屏幕上显示仪器的功能原理、操作方式等相关内容，触手可调，操作更加方便，人机界面更具有人性化。

·全电脑控制三维干扰电输出，外形美观；

·治疗仪内储存有多个治疗处方，方便治疗；

·多部位的治疗效应，在电极包围的范围内具有多个刺激部位。

其他要求:

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

## 脑电仿生电刺激仪参数：     预算：8.5万元        数量：1台

电疗部分

1、豪华柜式一体机，采用高分辨大液晶屏显示，屏幕规格：≥121mm*93mm；分辨率：≥320*240

2、双通道，四路输出，八根电极线，两个治疗帽，可同时治疗两到四个病人，电疗和磁疗可完全独立操作。

3、单一通道具有主极输出及辅极输出，主、辅极独立控制，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出。

4、具有多种治疗输出脉冲波形，主要是低频锯齿波、正弦波和三角波。此类输出波形对人体神经系统适应度较大，生理作用明显，是理想的输出治疗波形。

5、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz(以注册证为准）。

6、输出电流：主极最大电流峰值≤20mAp-p。辅极最大电流峰值≤40mAp-p。

7、输出电压：输出开路，最大输出电压峰值Vtop≤100v

# 8、恒流输出特性：在改变负载试验中的允许误差的绝对值不大于15％

# 9、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。

# 10、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节，使用方便，针对性强。

# 11、输出的电流强度随时间有涨落变化。具有智能活动诱导波及神经递质诱导的超慢波。

12、治疗强度显示及设定范围为1～80，辅级1～90可调，调节步长为1，数字式显示方式；治疗强度分10级适时动态显示。

13、具有治疗次数计数功能；可通过软件进行输出参数智能调节设置。

14、主极有效电流强度：≤3 mA

15、频谱范围：0～4.6Kz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。

16、连续工作时间大于8h。

17、输出线为专用抗干扰屏蔽输出线。、

18、适用于成人及儿童的使用。

磁疗部分

1、磁疗：治疗强度分为2档， 强度范围3mT～17mT；磁场频率50Hz±2%。

2、振动按摩功能：振动强度、振动频率均四档可调。

3、磁疗发生器数：每个治疗帽为7个。

4、连续工作时间大于8h。

5、输出线为专用抗干扰屏蔽输出线。、

6、适用于成人及儿童的使用。

其他要求:

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

## 中低周波疼痛治疗系统：    预算：18.6万元        数量:1台

技术参数：

- ★投标产品注册证名称和招标名称相符

- 工作频率：低频：1-1000Hz，误差为±10%；中频：1000-1500Hz，误差为±10%。

- 具有e-TRON(中周波)、e-TRON（中周波）+低周波、低周波（三种治疗功能，不同频率适用于多种疾病的治疗）

- 输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%

- 输出电压：输出电压峰值≤250V

- 输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽为90微秒-700微秒，误差为±10%

- 定时：1min-60min，步长为1min，误差为±5%

- 连续工作时间≥4h

- 4种工作输出模式

- 吸附模式：8种吸附模式

- 吸附电极的吸附负压压强为0-310hPa

- 组内模式：3种，同步连续、同步波动、交叉波动

- 可设置参数：输出模式、输出频率、吸附周期、治疗时间、电流强度、平衡度、治疗强度、负压强度等

- ★6通道12路输出，可同时治疗6个患者

- ★配备8个吸附电极及4个平板电极

第二包：动态心电记录仪、动态血压记录仪设备采购

## 动态心电记录盒技术参数：      预算：60万元           数量：60台

- 网络化动态心记录盒必须能与医院现有麦迪克斯心电网络及动态心电网络实现无缝连接，动态心电记录盒能在病房床旁采集，网络传输至心电诊断中心。

二、   动态心电分析系统技术参数

1、动态心电记录盒技术参数：

（1）.   重量： 不大于50g

（2）.   尺寸： 不大于 75×55×20 mm

（3）.   存储介质： 4G闪光卡

（4）.   通道数： 12导

（5）.   电源： 7号碱性电池

（6）.   通讯方式： USB口传输、闪光卡传输、WIFI传输、3G传输

（7）.   显示：  具有液晶显示屏，实时观察心电波形

（8）.   事件键：  随时记录心电事件

（9）.   导联脱落提示：  导联脱落时有显示和声音提示

（10）.   断电续采：  当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形

2、动态心电分析软件功能要求

1、传输要求： 实现动态心电床旁传输、家庭传输

2、分析功能要求

（1）.可自由配置分析工具栏

提供多种分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

（2）.支持多屏、宽屏显示

支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

（3）.差分栅状图

快速捕捉及定位偶发心率失常。

（4）.多项工具智能联动

K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

（5）.双通道叠加分析

可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

三、其他要求

1、信息接口免费开放与医院信息系统无缝对接

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

动态血压记录盒技术参数：      预算：18万元          数量：10台

一、动态血压记录盒技术参数

动态血压记录盒必须能与医院现有麦迪克斯心电网络及动态心电网络实现无缝连接，动态心电记录盒、动态血压记盒能在病房床旁采集，网络传输至心电诊断中心。

1、技术参数

测量范围：收缩压：60-290mmHg

舒张压：30-195mmHg

测量精高：±3mmHg

充气压力：0-300mmHg

心    率：30-240bpm

测量方法：示波法

测量协议：2个可调，7个固定，可直接通过手机传输到SMS服务器。

记录尺寸：不超过128×75×30

重    量：带电池约240g

接    口：串口，远红外，蓝牙，USB

2、功能特点：

1、振荡示波的原理，充放气迅速，噪音极低。

2、逆向充气逻辑反馈，袖带最大的充气压力仅比被测量者本身收缩压不超

过5mmhg，最大限度 提高病人的舒适感。

3、唯一可暂时中断测试，重新佩带继续测试血压。

4、独特的日夜按键，EVENT按键，准确记录日夜界限突发事件。

5、3分钟之内自动补测，储存数据可达300个测量值。

6、≤240克（带电池）。

7、Window/2000/XP版本分析软件，中英文操作界面随意切换。

8、操作简便，用户界面友好，可与动态心电共用同一系统软件分析。

9、通过ISO9001和CE认证。

10、多种分析图表及中英文可选择报告打印，临床应用价值极高。

二、其他要求

1、信息接口免费开放与医院信息系统无缝对接

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第三包：糖尿病无创检测仪、糖尿病足痛治疗仪设备采购

糖尿病无创检测仪技术要求：      预算：78万元         数量：1台

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围及用途 |  |  |
| 1.1 | 适用范围 （广义描述该设备适用范围） | 人体糖基化终产物累积量检测 糖尿病早期无创检测 糖尿病长期控制情况评价 4）糖尿病常见慢性并发症的预警 |  |
| 1.2 | 工作用途 （具体到科室的应用场所） | 1）内分泌科：用于糖尿病及糖尿病早期并发症的预警及监测凭证。 2）体检中心：糖尿病早期发现、风险评估。 3）肾内科：用于肾小球肾炎及肾衰竭的早期检测预警。 4）心内科：为高血压、心肌炎、心肌梗塞、动脉粥样硬化等心血管疾病提供早期预防检测依据。 5）老年科：为老年心血管类疾病提供检测参数。 6）科研机构：为AGE相关研究提供数据资料搜集手段。 |  |
| 2 | 功能配置 |  |  |
| 2.1 | 主要功能 （一行只写一个功能） |  |  |
| 2.1.1 | 功能1 | 检测组织中AGE含量 |  |
| 2.1.2 | 功能2 | 不同年龄的AGE值参考曲线 |  |
| 2.1.3 | 功能3 | 糖尿病早期检测、风险评估 |  |
| 2.1.4 | 功能4 | 胰岛素抵抗和糖调节受损分值 |  |
| 2.1.5 | 功能5 | 视网膜、心脑血管、神经和肾脏病变风险分值 |  |
| 2.1.6 | 功能6 | 报告输出：自动报告生成 |  |
| 2.1.7 | 功能7 | 检测系统: 软件自动检测 |  |
| 2.2 | 基础配置 （一行只写一个配置） |  |  |
| 2.2.1 | 配置1 | AGE检测主机 |  |
| 2.2.2 | 配置2 | 机身壳体 |  |
| 2.2.3 | 配置3 | 工控电脑 |  |
| 2.2.4 | 配置4 | 17英寸彩色液晶显示器 |  |
| 2.2.5 | 配置5 | 显示器支架 |  |
| 2.2.6 | 配置6 | 校准套筒 |  |
| 2.2.7 | 配置7 | 中文软件 |  |
| 2.2.8 | 配置8 | 检测报告输出专用激光打印机 |  |
| 2.3 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.3.1 | ★参数1 | 医疗器械产品注册证名称：糖尿病无创检测仪＊ |  |
| 2.3.2 | ★参数2 | 检测方式：检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平（与医疗器械产品注册证一致）＊ |  |
| 2.3.3 | ★参数3 | 输出胰岛素抵抗、糖调节受损分值 |  |
| 2.3.4 | ★参数4 | 输出糖尿病视网膜病变风险分值 |  |
| 2.3.5 | ★参数5 | 输出糖尿病心脑血管病变风险分值 |  |
| 2.3.6 | ★参数6 | 输出糖尿病肾脏病变风险分值 |  |
| 2.3.7 | 参数7 | 不同年龄的AF值参考曲线 |  |
| 2.3.8 | 参数8 | 报告输出：检测报告自动生成 |  |
| 2.3.9 | 参数9 | 检测系统：软件自动检测 |  |
| 2.3.10 | 参数10 | 数据储存:不少于20,000次的详细受检者资料、原始数据、检测结果及报告内容 |  |
| 2.3.11 | ★参数11 | 检测时间：≤1分钟/人次 |  |
| 2.3.12 | 参数12 | 示值重复性（相对标准偏差）：≤2% |  |
| 2.3.13 | 参数13 | 激发光源波长：350-420nm |  |
| 2.3.14 | 参数14 | 宽带光源波长：覆盖420-600nm |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |
| 3.1 | 保修年限 | ≥2年 |  |
| 3.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 3.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 3.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 3.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 3.6 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 3.7 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 3.8 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 3.9 | 使用培训 | 支持 |  |
| 3.10 | 工程师培训 | 支持 |  |

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

糖尿病足疼痛治疗仪：       预算：10万元       数量：1台

一、基本参数

★1.治疗鞋内置3个照射区

★2. 非激光类，每个治疗垫有66个近红外发光二极管，整个治疗垫为单一近红外0.85um—0.95um光源。表面温度：≤41℃

★3. 非红光类，为单一近红外线光源。

4. 强度控制    强、中、弱、零 四档，时间控制最长治疗时间不得高于40±4min分钟

强：每个二极管光功率：3.5mw±0.35mw

中：每个二极管光功率：3mw±0.3mw

弱：每个二极管光功率：2.5mw±0.25mw

时间控制   10min±1min、20min±2min、30min±3min、40min±4min分钟四个档位

5. 最大功耗：≤50W

二、工作条件

a）环境温度：0℃～40℃ ；

b）相对湿度：≤80%；

c）大气压力：860hPa～1060hPa。

电源条件：交流电压220V，频率50Hz。

三：性能

1、近红外线波长范围  0.85um—0.95um每个二极管

2、强度控制    强、中、弱；左、右功能键根据临床需要不同强度可单独设置。

3、时间控制   10min±1min、20min±2min、30min±3min、40min±4min分钟四个档位。

4、液晶显示    时间显示，强度显示

5、噪声       ≤55dB

6、表面温度：≤41℃

7、最大功耗：≤50W

四．配置清单

▲ 主机（数量：两台）

▲ 治疗垫（数量：八片）

▲ 治疗鞋（数量：四只）

▲ 保修卡（数量：两张）

▲ 说明书（数量：两本）

▲ 合格证（数量：两张）

▲专用台车（数量：两台）

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第四包：脑波治疗仪设备采购：     预算：9万元         数量：1台

# 脑波治疗仪技术参数：

一、基本功能

整合三种疗法于一体：声光脑波同步疗法、音乐疗法、脑电刺激疗法（CES）。由模拟脑电波组合发生器、穴位电脉冲发生器和专用眼罩、耳机、治疗电极组成。

二、 技术参数

1  *模拟脑电波声和光刺激输出：有≥14组治疗处方，任选一组，光和声刺激各8路输出；声左右通道、光左右通道能同步、交叉、前后、左右等模式；

2  *声波调制频率范围：模拟四种脑电波，载波频率分为白噪音和音频两种，且音频频率可调节；

3  音频及混响输出：路数8路，信号功率不大于8 mw, 频响100Hz-5kHz，不劣于-6dB;

4  *治疗电脉冲输出：8对可调输出；频率1.2Hz±5%，脉宽1ms±5%,幅值0-130±10，分16级可调；

5  声、光、电治疗可主机直接8路输出，也可通过扩展器输出8-12路，扩展器线缆长度可6按用户的使用环境要求定制，可八人同时使用，最多可扩展到12人；

6  *三种疗法协同：声光牵引脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激（经皮电刺激TENS、经头颅电刺激CES）疗法；

7  系统留有接口可以增配电生理参数检测装置，用于治疗方案的拟定和治疗疗效的检验和评估；也可以加接HRV（心率变异），使经典条件反射与操作性条件反射合一，主动治疗和被动治疗结合，取长补短发挥各自优势；

8   保证用户的产品能获得不断的技术升级；

9   仪器在满足主要技术指标的基本配置基础上可扩充4人，按人体弧度定制的治疗躺椅可供用户选择；根据用户的特殊情况可以定制延伸线缆，满足用户的需求。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第五包：儿童心理测评软件设备采购         预算：6.5万元      数量：1台

# 儿童神经行为发育系统（心理评估软件系统）

1、集成化工作环境，集成化管理所有量表及测评工具，统一建档，统一调用方法.

2、档案式管理：系统为每一儿童建立体验档案，保存0－16岁的全部体验记录，便于纵向跟踪；可按姓名、编号、出生日查询即往病历，便于对比数据。。

3、触摸式操作，全中文显示，用户界面统一，标准化操作，支持手写板等多种录入方式。

4、自动生成报告，配标准彩色剖线图，输出报告图文并茂；评定结论用词准确。

5、系统提供工作量等常用统计功能；可进行日常的台帐登记打印。

6、对运动、智力、语言、孤独及其它发育障碍儿童建立专案管理，快速归档，专案跟踪，并提供简捷的病历撰写功能。

7、硬件要求：品牌电脑，处理器≥I5，内存≥4G,硬盘≥1T.三点支撑座式，防辐射屏：21-23寸多点触控，响应时间<2ms 支持旋转、拖拉、双击、缩放等触摸操作，INTER CPU(主频)  打印机：配原装墨仓式彩色喷墨打印机。

8、网络版架构，便于室内组网，后端采用SQLServer大中型数据库，可存储百万份检测病历，每天自动备份，提供方便的外置存储备份及提醒功能。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第六包：微压煎药包装机设备采购     预算：1.45万元      数量：1台

煎药机技术参数

1.锅体容量：40L

2.额定功率：3000W

3.外形尺寸：600X580X1260MM

4.设备重量：73KG

5.微压密封煎煮，文武火自动变。无味环保快捷，操作便捷简单。

6. 桶装式大容量，适合协定处方，提高煎药效率	。

*7.药渣旋动挤压，节省人力操作。充分挤透药液并使渣液分离。国内独创

8.防止干烧可靠，保证安全运行。

9.可以煎煮30-35付草药或协定大处方草药，用于外洗及灌肠等。

其他要求：1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第七包：高端信息监护仪设备采购         预算：5.8万元        数量：1台

高端信息监护仪招标参数

1、全插件式监护仪，监测参数模块化，主机插槽位≥5个，可升级一个外接插件箱，插槽位≥8个；

2、模块支持热插拔，即插即用；模块与主机之间数据传输为无线传输技术，避免针式连接可能造成损坏；

3、17寸及以上彩色屏，同屏可显示波形通道数≥12道，具有编码器、触控、热按键等多种操作方式；

4、必备监护功能：可实现心电监测、呼吸监测、无创血压监测、血氧饱和度监测、脉搏监测，具有双体温端口、双有创压端口，2通道体温和2通道有创压可同时监测；

5、心电监测（提供证明文件）：可监测心律失常种类≥23种；支持12导静息分析，并支持打印，存储和回顾12导静息分析报告；支持ST段分析，并支持全导联实时ST波形片段的同屏显示；

6、无创血压监测（提供证明文件）：具有手动、自动、连续、序列等多种监测模式，初始充气压力可调；具有NIBP同侧功能；

7、血氧监测（提供证明文件）：抗干扰、抗弱灌注，具有灌注指数显示，在不同的灌注状态下拥有不同的显示方式；

★8、有创压监测（提供证明文件）：最多支持8通道有创压测量，支持PAWP和PPV参数的监测，支持颅内压监测，支持连接强生Codman颅内压传感器；

9、体温监测：可显示两个部位的体温差值；

★10、后续可升级监测功能（提供证明文件）：热稀释法心排量监测、麻醉气体监测、顺磁氧浓度监测、主流二氧化碳监测、无创连续心排量监测、脑电双频谱指数监测、PICCO2监测、呼吸力学、肌松监测、脑电监测等高端参数模块，均为模块化设计，支持热插拔，模块可在同品牌监护仪上通用；

11、支持大于等于48小时全息波形的存储与回顾，支持药物计算，血液动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算；

其他要求: 1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第八包：新生儿双面暖箱设备采购         预算：10万元          数量：2台

# 新生儿双面暖箱

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为灯管）,下黄疸治疗装置（光源为LED），自动消毒器。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温和肤温两种温度控制）

箱温控制范围：25～37℃

皮肤温度控制范围：34～37℃

*箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

*皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

*婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

*婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

*水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒

湿度显示范围: 0%RH～99%RH

*湿度控制范围: 0%RH～90%RH

湿度控制精度：±10%RH

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

采用低噪音的无刷直流电机

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第九包：婴儿培养箱设备采购        预算：45万元        数量：5台

# 婴儿培养箱

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，升降式机柜。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤1300VA

控温方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃）

皮肤温度控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤40min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度：±8°无级可调

婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、缺水、系统故障等

湿度显示范围：0%RH～99%RH

湿度控制范围：0%RH～90%RH

湿度控制精度：±5%RH内

湿度显示精度：±5%RH内

氧浓度显示范围：0%～99%

氧浓度设定范围：20%～60%

氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内

其他要求:

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第十包：婴儿运输培养箱设备采购      预算：13万元         数量：1台

# 婴儿运输用培养箱

基本功能：

具有箱温和肤温两种温度控制模式；

交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；

设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

独立的超温保护系统；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

采用进口有机玻璃；双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

推车具有高度调节、减震、锁定功能；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有正门独立锁定装置；

具有供氧装置；

具有LED照明灯；

具有普通手推车配置。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。

主要技术参数：

交流工作电源：AC220V/ 50HZ

直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A

输入功率：≤400VA

控温方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25℃～37℃

肤温控制范围：34℃～37℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

平均培养箱温度与控制温度之差：

≤±1.5℃   （环境温度为10℃～20℃）

≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

蓄电池连续工作时间：≥90min

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第十一包：空氧混合仪设备采购       预算：30万元         数量：10台

# 医用空氧混合器

基本配置：

主体、流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架及湿化瓶

性能特点：

氧浓度21%-100%连续可调；

氧浓度和流量分开调节、互不影响；

调节精度高，气体输出持续稳定；

气动气控，无需电源供电；

可同时供两个患者使用

性能参数：

氧浓度调节范围及精度：

混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V);

供双患者使用时，若两边流量均大于4L/min以上时为±6%O2(V/V)。

流量计调节范围：

混合器流量计调节范围：0L/min～18/min;

输入气源压力：207kPa～517kPa。

气源故障报警：

供气气源压力差在138kPa～180 kPa时；

供气气源中断；

供气气源压力在560kPa±40 kPa时；

内置气动声音报警装置，报警声为哨声；

报警声压级＞57dB(A)。

零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第十二包：经皮黄疸仪设备采购     预算：1.8万元        数量：1台

经皮黄疸仪招标参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1、测量方式：蓝、绿光比较 |
| 2 |  | 2、精密度（重复性）：<2% |
| 3 |  | 3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L |
| 4 |  | 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L |
| 5 |  | 5、光源：氙闪光灯 |
| 6 |  | ★6、显示：液晶显示带背光 |
| 7 |  | 7、单位：mg/dl, μmol/L(可随时切换) |
| 8 |  | 8、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算 |
| 9 |  | 9、平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示 |
| 10 |  | 10、快速充电：充电时间1.5小时 |
| 11 |  | ★11、测量次数：一次充电可测量1000次以上 |
| 12 |  | 12、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1 |
| 13 |  | 13、仪器轻巧：含电池组仅重168g |
| 14 |  | 14、仪器尺寸（mm）：154（长）×55（宽）×28（厚） |
| 15 |  | ★15、具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。 |
| 16 |  | ★16、具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害 |

其他要求: 1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

第十三包：全自动图片染色机、智能镜检仪设备采购     预算：40万元     数量：1台

全自动涂片染色机参数

1、工作原理：根据国家疾控中心（CDC）结核病控制中心《中国结核病防治规划 痰涂片镜检质量保证手册》为根据设计完成痰涂片自动化检验。

2、标本无需液化、灭菌、涂片后剩余标本可继续做培养和其它检查。

★3、自动进样：仪器采用专用标本杯、载玻片，可自动、循环进样，仪器单次进样量≥30片，平均80片/小时。

★4、自动编号功能：仪器自动对标本杯和载玻片编号，一一对应，避免编号差错

5、自动涂片功能：自动开盖/仪器自动取样、自动涂片、自动关盖。

6、自动挑取可疑样本：仪器通过图像灰质度处理，自动挑取可疑样本

7、自动识别标本形状：仪器通过图像处理自动选择涂片模式，使涂样标本在载玻片上厚薄均匀一致。

8、自动制片功能：采用纳米技术表面处理技术和恒温控制技术，自动完成标本在载玻片上固定干燥过程

★9、自动染色功能：滴染、浸泡式染色，仪器自动完成涂片的染色、脱色复染、清洗、风干(或烘干）。

10、涂片、染色、烘干完成后成品片子直接进入阅片机，全程无需人工干预接触标本。

11、仪器自动对每个视野结核杆菌拍照、计数（可一键还原到当前视野）、生成报告、人工审核、发报告。

★12、生物安全装置：内部负压设计，排气经过高效过滤，符合实验室生物安全要求。

其他要求：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

## 备注： 1、本次项目为交钥匙工程;

2、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本谈判文件技术部分的要求。

3、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

4、上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标;

5、设备的类型可以由各投标单位根据自己的理解进行投标，但所投标的设备的数量及技术参数不能低于上表中所列的技术参数。设备主要技术参数为招标重要参照指标，但并不是唯一所指。高于技术参数的指标在投标时会得到重视。

# 第五部分  合同部分（模板）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和成交通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：响应性文件、成交通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、最终付款方式以和甲方单位签订合同为主

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：

2、交货时间：

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、响应性文件。

2、成交通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和天山区政府采购中心，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和采购中心。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购办备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                         地址：

经办人：                                      经办人：

电话：                                         电话：

2018年月日                                 2018年月日

# 第六部分附　件

（附件一）投标函

致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本伍份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

20年月日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆同孚招投标有限公司：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20年月日

（附件四）开标一览表（单独提交）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                              投标内容及包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货日期： |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |
| 合计金额（大写）： |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

（附件六）设备简要说明一览表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

（附件七）备品、备件清单

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件八）规格、技术参数偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20 年　月　日

（附件九）商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件十）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 | 担任何职务 | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（附件十一）近三年经营业绩表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容及包号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同复印件。

（附件十二）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十三）售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20年月日

（附件十四）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件十四-1

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（附件十五）投标人标人企业类型声明函

（附件十五-1）	中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖供应商公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

（附件十五-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计： （元） |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计： （元） |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

（附件十五-2）	监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

（附件十五-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（附件十六）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自公告发布之日起至开标日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期。

评 分 标 准

技术部分（占总分值的60%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | (设备选型)综合评价 | 根据所投产品（设备选型）综合评价打分（12分） | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程中，同时保证提供性能的设备满足用户对设备档次，同时对设备品牌知名和市场认可情况（分为优、良、中、差四档打分） 优(9～12分)； 良(5～8分)； 中(1～4分)； 差(0分)（得差0分值为不响应招标文件要求） |
| 2 | 配置及性能指标 | 配置及性能指标25分（全部满足得15分） | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得15分，每有一项重要指标高于招标文件要求的加1分，每有一项一般指标高于要求的加0.5分，每有一项重要指标低于要求的扣1分，此项最高得25分，最低得0分。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 质保年限 （5分） | 2年免费质保的不得分，每增加一年加1分，此项最高不超过5分； |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人明确列有售后服务响应时间的得1分，优于其他投标人的得2分； |
|  |  | 售后服务体系（4分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在疆内拥有相关售后服务机构、并提供相关证明材料且售后服务承诺等优于其他投标方得4分； |
|  |  | 售后维修服务（6分） | 免费维修期满后，承诺终身维修服务且仅收取材料费的得满分6分，免费维修期满后，承诺材料费及服务费给予一定优惠的，及投标人承诺维修的时间长短程度分以下四档打分：优(5～6分)；良(3～4分)；中(1～2分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明） |
|  |  | 配送及安装验收方案（6分） | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(5～6分)；良(3～4分)；中(1～2分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明） |

商务部分（占总分值的10%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 企业实力资质 | 企业实力和财务状况参考投标企业的经营资质、注册资金、企业行业口碑、资信情况进行打分.（4分） | 根据其企业实力资质分档 优(3～4分)； 良(1～2分)； 差(0分) |
| 2 | 相关项目业绩及其它有利投标资料 | 1、经营业绩（4分）： 2、其它有利投标资料（2分） | 根据投标人近年在国内及疆内类似项目业绩情况进行评定： 1、经营业绩（4分）： 根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同中标通知书加1分，直至满4分。） 2、其它有利投标资料2分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

# Text boxes

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

*

*

*

*

*

*

*

*